阳江市中医医院

医疗设备询价项目

询 价 文 件

【询价编号：YJZY-201804】

2018年6月

目  录

第一章  询价邀请	2

第二章  投标须知	5

第三章  用户需求书	15

第四章  投标文件组成及参考格式	19

# 第一章  询价邀请

询价邀请

阳江市中医医院（以下简称“采购人”）就以下项目进行询价：

一、招标项目的名称、用途、数量、性质

1、项目名称：阳江市中医医院医疗设备询价项目

询价编号：YJZY-201804

2、询价内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量(台) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绿激光手术系统 | 1 |

投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

二、投标单位资格要求：

A、基本要求

（1）具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

B、项目要求

（1）投标方的企业依法取得《营业执照》；

（2）依法取得相应设备经营生产或经营许可证；

（3）在广东地区有良好的、可靠的后续技术支持。

三、投标截止时间、询价时间及地点

1、递交询价文件时间：2018年7月4日上午8：30分至11：00分，逾期收到或不符合规定的询价文件恕不接受。

2、询价文件送达地点：阳江市中医医院设备科

3、询价时间： 2018年7月4日下午3：00分

4、询价地点：阳江市中医医院会议室

5、符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件。

四、联系方式

单位名称：阳江市中医医院

联系地址：阳江市石湾北路阳江市中医医院设备科。

电话：0662-2261330        邮箱：2292790647@qq.com

阳江市中医医院

2018年6月 27日

# 第二章  投标须知

# 一、投标须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 招标方式：询价 资金来源：自筹资金 |
| 2 | 询价文件发售地点：符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件. |
| 3 | 询价文件组成：详见第四章“询价文件组成及参考格式”。 询价文件份数：5份 |
| 4 | 询价文件递交时间：2018年7月4日上午8：30分至11：00分，询价文件递交地址：阳江市中医医院设备科 |
| 5 | 询价时间：2018年7月4日下午3：00分 询价地点：阳江市中医医院设会议室 |

二、询价文件

1. 询价文件的组成

1.1 询价文件包括：

1)询价邀请；

2)投标须知；

3)用户需求书；

4)投标文件组成及参考格式。

1.2投标人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照询价文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对询价文件做出实质性响应，由此造成的后果由投标人负责。

2.询价文件的答疑

如投标人就询价文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知阳江市中医医院设备科，阳江市中医医院对问题在阳江市中医医院网上集中作出答复，并将此视为有效送达。

# 三、询价文件的编制

1． 询价文件组成：

详见第四章” 询价文件组成及参考格式”。

2．询价文件的编写

2.1. 投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

2.2.  询价文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的投标产品只允许有一个报价，

2.3  投标人应对投标货物提供完整详细的技术说明。

# 四、询价文件的递交

1. 询价文件的密封和标记

1.1投标人应将询价文件，报价一览表（报价文件）用信封密封，并在封口处加盖投标人公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，阳江市中医医院概不负责，并将该文件退还给投标人。

2．对询价文件投递的要求

所有询价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

投标人全称（盖章）：

投标人联系电话：

设备名称：

询价编号：YJZY-201804

# 第三章  用户需求书

附件：设备主要技术参数及技术要求：

## 一、绿激光手术系统参数要求

| 序号 | 货物主要参数 |
| --- | --- |
| 一、 | 设备用途:用于前列腺增生、膀胱肿瘤、输尿管狭窄及泌尿结石的外科治疗 |
| 1 | 可进行前列腺气化术、切割术、剜除术等多种术式的选择 |
| 2 | 可进行膀胱肿瘤切除术，避免闭孔神经反射，减少种植性转移 |
| 3 | 可满足泌尿系统结石的碎石要求 |
| 4* | 为日间手术指南推荐适宜项目 |
| 5 | 专利技术为国际认可技术 |
| 6* | 系统为国产设备 |
| 二、 | 设备主要参数 |
| 1 | 可移动式主机； |
| 2 | 操作方式：电阻式触摸屏 |
| 3 | 激光类型:倍频的半导体泵浦的Nd:YAG 激光 |
| 4 | 倍频晶体: LBO |
| 5 | 激光运行模式: 间歇加载，连续运行 |
| 6* | 光波长：532 ±5nm |
| 7* | 激光作用介质：血红蛋白 |
| 8 | 组织作用深度：≤1mm |
| 9 | 最大输出功率：≥140W |
| 10 | 激光输出功率不稳定度≤10% |
| 11 | 激光输出功率复现性≤10% |
| 12 | 指示光:红色半导体激光 |
| 13 | 指示光波长: 635±5nm |
| 14 | 指示光功率: ≤5 mW |
| 15 | 脚踏开关防水级别: IP68 |
| 16 | 激光安全类型: 4类 |
| 17 | 工作环境温度: 10℃ ～ 30℃ |
| 18 | 电击危险防护: 符合GB9706.1-2007要求 |
| 19 | 冷却方式：内置水循环系统（不需外接水） |
| 20 | 冷却水要求: 去离子水 |
| 21 | 输入交流电要求: 单相220V /50 Hz , ≥4400VA |
| 三、 | 前列腺激光光纤要求 |
| 1* | 光纤接口：SMA-905国际标准光纤接头 |
| 2 | 光纤材料：熔石英 |
| 3* | 可提供端发射光纤和侧发射光纤 |
| 4 | 端发射光纤可切割、剥削组织；侧发射光纤可用于气化组织 |
| 5 | 光纤适用波长: 532nm |
| 6 | 光纤传输效率≥80% |
| 7 | 光纤最小弯曲工作半径≥500mm |
| 8 | 光纤抗拉强度≥10N |
| 9 | 光纤生物细胞毒性:细胞毒性：合格；无刺激；无致敏反应 |
| 四、 | 附属配套配件 |
| 1* | 配置专用滤光片：1个 |
| 2 | 防护眼镜：2副 |
| 3 | 脚踏开关：1副 |
| 4 | 30°膀胱镜 ：2条 |
| 4.1 | 内鞘：2个 |
| 4.2 | 外鞘：2个 |
| 4.3 | 闭孔器：2个 |
| 4.4* | 原装进口 |
| 5 | 前列腺激光光纤：2根 |
| 三 | 售后服务 |
| 1* | 整机保修两年； |
| 2 | 在广州有售后服务中心和配件仓库 |
| 3 | 维修相应时间1小时内，8小时内到达维修现场； |
| 4 | 如设备故障在48小时内无法解决的，提供备用机使用； |
| 5* | 在中国设用专业的临床技术培训基地，列出培训基地和负责人及联系电话 |

二、配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿激光手术治疗系统 | 台 | 1 |
| 2 | 专用光纤 | 根 | 2 |
| 3 | 绿激光滤光片 | 片 | 1 |
| 4 | 绿激光防护眼镜 | 副 | 2 |
| 5 | 进口绿激光专用膀胱镜 | 套 | 2 |
| 6 | 粉碎器 | 套 | 1 |

# 第四章  询价文件组成及参考格式

# 询价文件组成

询价文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容包括但不限于以下内容：

#### （一）、商务部分

1、工商营业执照副本复印件

2、相应设备生产或经营许可证/资质证书复印件（如果有）

3、业绩证明材料复印件

#### （二）、技术部分

4、设备详细参数及简要说明书（投标人必须提供设备详细技术参数及产品彩页）

5、服务承诺及措施

6、相应设备中标通知书或合同复印件

7、技术规格实质性响应一览表

| 投标人全称： | 标段号： |
| --- | --- |
| 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 | 招标编号：YJZY-201801 |
| 序号 | 设备名称 | 招标设备主要参数 | 投标设备主要参数 | 偏离说明 |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：2009年   月   日

（三）、报价文件

8、报价一览表

| 设备/配件 名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币 元（小写：¥ ）。 |

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：2009年  月   日