阳江市中医医院

医疗设备询价项目

询 价 文 件

【询价编号：YJZY-201908】

2019年4月

目  录

第一章  询价邀请	2

第二章  投标须知	5

第三章  用户需求书	8

第四章  投标文件组成及参考格式	16

# 询价邀请

询价邀请

阳江市中医医院（以下简称“采购人”）就以下项目进行询价：

一、招标项目的名称、用途、数量、性质

1、项目名称：阳江市中医医院医疗设备询价项目

询价编号：YJZY-201908

2、询价内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量(台) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全数字化彩色多普勒超声诊断系统 | 1 |

投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

二、投标单位资格要求：

A、基本要求

（1）具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

B、项目要求

（1）投标方的企业依法取得《营业执照》；

（2）依法取得相应设备经营生产或经营许可证；

（3）在广东地区有良好的、可靠的后续技术支持。

三、投标截止时间、询价时间及地点

1、递交询价文件时间：2019年4月11日上午8：30分至11：00分，逾期收到或不符合规定的询价文件恕不接受。

2、询价文件送达地点：阳江市中医医院设备科

3、询价时间： 2019年4月11日下午3：00分

4、询价地点：阳江市中医医院会议室

5、符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件。

四、联系方式

单位名称：阳江市中医医院

联系地址：阳江市石湾北路阳江市中医医院设备科。

电话：0662-2261330        邮箱：2292790647@qq.com

阳江市中医医院

2019年4月1日

# 第二章  投标须知

# 一、投标须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 招标方式：询价 资金来源：自筹资金 |
| 2 | 询价文件发售地点：符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件. |
| 3 | 询价文件组成：详见第四章“询价文件组成及参考格式”。 询价文件份数：5份 |
| 4 | 询价文件递交时间：2019年4月11日上午8：30分至11：00分，询价文件递交地址：阳江市中医医院设备科 |
| 5 | 询价时间：2019年4月11日下午3：00分 询价地点：阳江市中医医院设会议室 |

二、询价文件

1. 询价文件的组成

1.1 询价文件包括：

1)询价邀请；

2)投标须知；

3)用户需求书；

4)投标文件组成及参考格式。

1.2投标人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照询价文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对询价文件做出实质性响应，由此造成的后果由投标人负责。

2.询价文件的答疑

如投标人就询价文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知阳江市中医医院设备科，阳江市中医医院对问题在阳江市中医医院网上集中作出答复，并将此视为有效送达。

# 三、询价文件的编制

1． 询价文件组成：

详见第四章” 询价文件组成及参考格式”。

2．询价文件的编写

2.1. 投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

2.2.  询价文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的投标产品只允许有一个报价，

2.3  投标人应对投标货物提供完整详细的技术说明。

# 四、询价文件的递交

1. 询价文件的密封和标记

1.1投标人应将询价文件，报价一览表（报价文件）用信封密封，并在封口处加盖投标人公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，阳江市中医医院概不负责，并将该文件退还给投标人。

2．对询价文件投递的要求

所有询价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

投标人全称（盖章）：

投标人联系电话：

设备名称：

询价编号：YJZY-201904

# 第三章  用户需求书

附件：设备主要技术参数及技术要求：

全数字化彩色多普勒超声诊系统

一、全数字化彩色多普勒超声诊系统：1台

二、全数字彩色多普勒超声诊断系统技术规格

（一）用途说明：

1、全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它

2、▲要求为2017年最新版本及最新机型，以首次注册证为准,具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求

（二）系统技术规格及概述：

1、全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

2、≥21寸高分辨率彩色液晶显示器

3、≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

4、控制面板可独立旋转、升降

5、▲全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致（图像上无焦点显示，请附图）

- ▲组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真

7、▲声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSI值）在屏幕上显示（提供屏幕证明图片）

8、多级信号处理系统

9、高倍波束并行处理系统

10、探头接口≥5个

11、二维灰阶模式

12、谐波成像模式

- M型模式

14、彩色M型模式

15、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

16、频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

17、自由臂三维成像

18、宽景成像（要求所有探头可用，支持彩色宽景，扫描速度提示，提供证明图片）

19、空间复合成像，最高可达9线偏转（要求作曲别针试验显示9条扫描线并附图片)，

20、斑点抑制成像

21、频率复合成像

22、独立角度偏转

23、扩展成像（要求凸阵、线阵、容积、心脏探头可用，提供证明图片）

24、实时双幅对比成像

25、高分辨率血流成像

26、精细血流自动识别成像

27、一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

- 全屏放大

29、局部放大（支持前端、后端放大）

30、支持自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间

31、支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

32、支持手动触摸屏上注释

33、支持手动触摸屏上包络测量

34、支持语音注释及播放

35、体位图

（三）测量/分析和报告

1、常规测量

多普勒测量

自动频谱测量

- 全科测量包，自动生成报告

腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

3、自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标

4、自动NT测量

5、▲专业的IVF成像模式，具备专业的报告、多项IVF评估指标及发育趋线分析

6、支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。

7、胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。（提供证明图片）

（四）电影回放和原始数据处理

1、所有模式下可用

支持手动、自动回放

支持4D 电影回放

支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

支持图像对比（动态、静态）

- 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行3６项参数调节。

（五）检查存储和管理（内置超声工作站）

1、检查存储

≥1T硬盘

内置超声工作站

多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

（六）连通性要求

1、支持网络连接

2、支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台

3、通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等

4、DICOM 3.0

DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告

- 视频/音频输入、输出

6、支持ECG/PCG信号

7、≥５个USB接口

8、DVD R/W 刻录光驱

（七）系统技术参数及要求

1、≥２１寸高分辨率彩色液晶显示器

2、≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

3、探头接口≥５个

4、二维灰阶模式

数字化声束形成器

全程动态聚焦

多倍信号并行处理

扫描频率：

电子凸阵：超声频率	1.2-6.0MHz

电子线阵：超声频率3.8-11.8MHz

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

最大显示深度:≥38cm（提供图片证明）

最大帧率: ≥650帧/秒

TGC: ≥8段

LGC: ≥8段

二维灰阶：≥256

动态范围: ≥160（可视可调，提供图片证明）

增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

伪彩图谱: ≥8种

- 彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

最大帧率: ≥200帧/秒

支持B/C 同宽（提供图片证明）

6、频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B,PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头

偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

零位移动：≥8 级

快速角度校正

支持频谱自动测量

7、标配实时四维模式：支持多种模式渲染成像及裁剪等功能，容积图像支持斑点噪声抑制,

标配容积厚层成像，包括任意剖面成像

支持深度宣染成像,通过深度伪彩的强弱显示不同距离间三维信息

4D最大显示帧率≧45

支持VOI 在同一平面进行360度旋转

8、容积光源渲染成像，通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息（可调节阴影强度及移动光源）

- ▲胎儿头颅自动切面识别功能,自动获取胎儿颅脑四个标准切面,并自动获取6项评估参数值

10、胎儿面部自动导航功能，可以自动的去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰。同时可以一键调整胎儿面部的显示方向。

11、胎儿心脏检查切面自动识别功能，可以自动获取胎儿心脏检查的六个标准切面。

12、▲智能盆底解决方案，可以对盆底超声检查中的前盆腔和肛提肌裂孔的测量进行自动测量与评估。

13、应变式弹性成像

具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具

具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能。

（八）探头规格

1、频率：超宽频带或变频探头

2、二维、彩色、多普勒均可独立变频

3、可选探头类型：相控阵、电子扇扫、凸阵、线阵、腔内、容积探头

4、标配腹部单晶体探头和腹部容积探头，可选配矩阵探头、心脏单晶体探头

5、探头频率：

频率带宽1.2-20 MHz（依赖不同探头）

所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

阵元：最大有效阵元数≥576阵元

6、穿刺引导

凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

7、凸阵，带宽: 1.2-6.0MHz，角度≥80°

8、腹部容积探头：带宽2.6-8.2MHz，角度≥85°

9、线阵，带宽: 6.6-14.0 MHz,大小50mm

10、腔内容积探头，带宽2.0-9.0MHz

（九）声功率输出调节

B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节

（十）外设和附件

1、耦合剂加热器

2、专业腔内探头放置架

3、专业探头放置槽≥7个

4、支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机

5、支持内置DVR（内置数字录像机, 每次最大存储长度:≥30 min）

6、支持脚踏开关

7、支持生理信号：ECG及PCG

三、全数字化彩色多普勒超声诊系统配置

| 标准配置 | 主机系统 | 主机系统包括： |
| --- | --- | --- |
|  |  | ≥21寸高分辨率彩色液晶显示屏 |
|  |  | ≥12高灵敏防眩光彩色触摸屏 |
|  |  | 高品质音频扬声器 |
|  |  | 多方位显示器支撑臂 |
|  |  | 人机工程学的操作界面 |
|  |  | 背光按键 |
|  |  | 用户自定义可编程键 |
|  |  | 独立旋转、电动升/降控制 |
|  |  | 独立锁轮 |
|  |  | Channel data全息域技术 |
|  |  | ZST+平台 |
|  |  | 多级信号处理系统 |
|  |  | 区域扫描技术 |
|  |  | 全域动态聚焦技术 |
|  |  | 高倍波束并行处理系统 |
|  |  | B/M/CM/Color/PW/Power & DirPower成像组件 |
|  |  | HPRF 高脉冲重复频率组件 |
|  |  | TSI组织特异性成像 |
|  |  | 自适应帧相关技术 |
|  |  | 频率复合技术 |
|  |  | THI 自然组织谐波成像 |
|  |  | PSHI™ 宽带频移谐波成像 |
|  |  | iBeam™ 智能空间复合成像技术 |
|  |  | iClear® 智能斑点噪声抑制技术 |
|  |  | 三维斑点噪声抑制技术 |
|  |  | 智能精细容积成像 |
|  |  | 梯形成像模式 |
|  |  | 扩展成像模式 |
|  |  | 二维/彩色取样框角度独立偏转技术 |
|  |  | 高分辨率血流模式 |
|  |  | 回波增强技术 |
|  |  | 双幅实时对比显示模式 |
|  |  | B/Color/PW 三同步模式 |
|  |  | Zoom 高保真读写放大 |
|  |  | iZoom™ 一键全屏扩展成像 |
|  |  | 智能血流跟踪技术 |
|  |  | 多普勒自动识别功能 |
|  |  | iTouch® 智能化一键图像优化 |
|  |  | 中英文操作界面 |
|  |  | 中英文打字键盘输入 |
|  |  | 中英文语音注释模块 |
|  |  | 中文操作导航系统 |
|  |  | 电影回放单元 |
|  |  | Auto Trace 频谱自动描记测量 |
|  |  | 原始数据处理系统 |
|  |  | 中英文病人报告系统 |
|  |  | iStation® 智能内置工作站系统(支持中/英文切换) |
|  |  | Qsave 图像参数快速保存系统 |
|  |  | 1TB 内置硬盘-- |
|  |  | 5 USB 接口 |
|  |  | DVD R\W 刻录光驱 |
|  |  | Video 接口 |
|  |  | Audio 接口 |
|  |  | S-Video 接口 |
|  |  | Microphone 接口 |
|  |  | HDMI 接口 |
|  |  | VGA 接口 |
|  |  | Ethernet\Remote\ RS-232 port 网络接口 |
|  |  | 5个探头接口 |
|  | 标配应用 | 全科应用软件包，包括以下： |
|  |  | 腹部应用软件包 |
|  |  | 产科应用软件包 |
|  |  | 妇科应用软件包 |
|  |  | 心脏应用软件包 |
|  |  | 血管应用软件包 |
|  |  | 小器官应用软件包 |
|  |  | 泌尿应用软件包 |
|  |  | 儿科应用软件包 |
|  |  | 神经应用软件包 |
|  |  | 盆底应用软件包 |
|  |  | 急诊应用软件包 |
|  |  | Z-score Z-评分（用于胎儿心脏发育异常产前筛查等） |
|  |  | 自适应深度容积渲染成像 |
|  |  | SSC智能声束匹配技术 |
|  |  | SSI声速定量指数 |
|  |  | V-Mapping血管图谱编辑功能 |
|  |  | 锐眼技术 |
|  |  | TEI 全心功能TEI指数测量软件（用于全心功能心肌指数测量分析） |
|  |  | CW 连续多普勒成像 |
|  |  | Smart Plane-CNS产科自动容积导航（包括MSP，TVP、TTP、TCP四个切面的自动识别） |
|  |  | Smart Face 胎儿面部自动导航 |
|  |  | Smart Planes-FH 胎心自动容积导航 |
|  |  | Smart Pelvic 智能盆底解决方案 |
|  |  | Smart OB 自动产科测量软件 |
|  |  | IVF（专业的IVF报告、IVF发育趋势图、IVF体位图） |
|  |  | 4D 实时四维成像模块 |
|  |  | SCV+高级容积厚层成像 |
|  |  | iPage+高级容积断层成像 |
|  |  | iLive 智能立体光影成像（包含Hyaline玉影成像） |
|  |  | Smart NT 自动NT测量 |
|  |  | Smart 3D 自由臂三维成像 |
|  |  | iWorks 自动工作流协议（用于规范、简化操作流程） |
|  |  | iScape® 智能实时宽景成像 |
|  |  | MedTouch支持Android智能终端，远程控制超声机器 |
|  |  | 实时弹性成像-应变式弹性 |
|  |  | MedSight通过WiFi从超声机器传输图像/电影/报告至智能终端 |
|  |  | DICOM 3.0 基本通讯单元 |
|  | 标配探头 | 单晶凸阵探头 SC5-1U（满足成人腹部, 小儿腹部, 妇产科, 血管, 神经检查） |
|  |  | 线阵探头 L14-5WU（满足小器官, 血管, 肌骨, 神经, 儿科检查） |
|  |  | 腹部容积探头 D8-4U需选配 4D实时四维成像模块）（满足妇产科, 腹部检查） |
|  |  | 腔内容积探头 DE10-3WU（需配 4D实时四维成像模块）（满足妇产科, 泌尿检查） |
|  | 标配附件 | 耦合剂加热器 |
|  |  | 耦合剂加热器托架 |
|  |  | 左侧腔内探头托架 |
|  |  | 耦合剂 (1瓶) |
|  |  | 使用说明书（基础分册） |
|  |  | 使用说明书（应用分册） |
|  |  | 使用说明书（声输出数据和探头表面温度分册） |
|  |  | 录像功能模块 |
|  |  | 220V 电源线 |
|  | 其它选项 | 专用台车1台 |
|  |  | 专用检查床1张 |
|  |  | 不间断电源（UPS）1台 |

# 第四章  询价文件组成及参考格式

# 询价文件组成

询价文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容包括但不限于以下内容：

#### （一）、商务部分

1、工商营业执照副本复印件

2、相应设备生产或经营许可证/资质证书复印件（如果有）

3、业绩证明材料复印件

#### （二）、技术部分

4、设备详细参数及简要说明书（投标人必须提供设备详细技术参数及产品彩页）

5、服务承诺及措施

6、相应设备中标通知书或合同复印件

7、技术规格实质性响应一览表

| 投标人全称： | 标段号： |
| --- | --- |
| 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 | 招标编号：YJZY-201801 |
| 序号 | 设备名称 | 招标设备主要参数 | 投标设备主要参数 | 偏离说明 |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：2009年   月   日

（三）、报价文件

8、报价一览表

| 设备/配件 名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币 元（小写：¥ ）。 |

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：   年  月   日