阳江市中医医院

医学影像归档与通信系统（PACS）系统维保服务

询 价 文 件

【询价编号：YJZY-201813】

2018年11月

目  录

第一章  询价邀请	2

第二章  投标须知	4

第三章  用户需求书	7

第四章  投标文件组成及参考格式	8

# 第一章  询价邀请

询价邀请

阳江市中医医院（以下简称“采购人”）就以下项目进行询价：

一、招标项目的名称、用途、数量、性质

1、项目名称：医学影像归档与通信系统（PACS）系统维保服务

询价编号：YJZY-201813

2、询价内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量(年) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医学影像归档与通信系统（PACS）系统维保服务 | 3 |

二、投标单位资格要求：

A、基本要求

（1）具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

B、项目要求

（1）投标方的企业依法取得《营业执照》；

（2）依法取得相应设备经营生产或经营许可证；

（3）在广东地区有良好的、可靠的后续技术支持。

三、投标截止时间、询价时间及地点

1、递交询价文件时间：2018年11月21日上午8：30分至11：00分，逾期收到或不符合规定的询价文件恕不接受。

2、询价文件送达地点：阳江市中医医院设备科

3、询价时间： 2018年11月21日下午3：00分

4、询价地点：阳江市中医医院会议室

5、符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件。

四、联系方式

单位名称：阳江市中医医院

联系地址：阳江市石湾北路阳江市中医医院设备科。

电话：0662-2261330        邮箱：2292790647@qq.com

阳江市中医医院

2018年11月 13日

# 第二章  投标须知

# 一、投标须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：医学影像归档与通信系统（PACS）系统维保服务 招标方式：询价 资金来源：自筹资金 |
| 2 | 询价文件发售地点：符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件. |
| 3 | 询价文件组成：详见第四章“询价文件组成及参考格式”。 询价文件份数：5份 |
| 4 | 询价文件递交时间：2018年11月21日上午8：30分至11：00分，询价文件递交地址：阳江市中医医院设备科 |
| 5 | 询价时间：2018年11月21日下午3：00分 询价地点：阳江市中医医院设会议室 |

二、询价文件

1. 询价文件的组成

1.1 询价文件包括：

1)询价邀请；

2)投标须知；

3)用户需求书；

4)投标文件组成及参考格式。

1.2投标人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照询价文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对询价文件做出实质性响应，由此造成的后果由投标人负责。

2.询价文件的答疑

如投标人就询价文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知阳江市中医医院设备科，阳江市中医医院对问题在阳江市中医医院网上集中作出答复，并将此视为有效送达。

# 三、询价文件的编制

1． 询价文件组成：

详见第四章” 询价文件组成及参考格式”。

2．询价文件的编写

2.1. 投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

2.2.  询价文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的投标产品只允许有一个报价，

2.3  投标人应对投标货物提供完整详细的技术说明。

# 四、询价文件的递交

1. 询价文件的密封和标记

1.1投标人应将询价文件，报价一览表（报价文件）用信封密封，并在封口处加盖投标人公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，阳江市中医医院概不负责，并将该文件退还给投标人。

2．对询价文件投递的要求

所有询价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

投标人全称（盖章）：

投标人联系电话：

项目名称：

询价编号：YJZY-201801

# 第三章  用户需求书

附件：设备主要技术参数及技术要求：

医学影像归档与通信系统（PACS）系统维保服务招标参数

- 供应商资格

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、本项目不接受联合体报价

- 供应商应当提供的资格证明文件

1、投标人具有独立承担民事责任能力,提供三证合一的营业执照副本（提供复印件，并加盖公章）

2、法定代表人身份证明书原件；

3、法定代表人授权委托书原件（供应商的响应文件均由供应商法定代表人签字的可不提供）；

4、保证金缴纳证明材料复印件。

5、售后服务承诺书：请写明质保期的时间、保修内容、维修服务响应时间等;

- 需求说明

- 项目名称：医学影像归档与通信系统（PACS）系统维保服务

- 服务日期：3年

- 年度维保范围

| 序号 | 业务系统应用范围 | 项目 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PACS/RIS影像放射科系统 | PACS 系统软件服务端 | PACS 系统软件主服务器，含 Dicom、HL7 (HIIS)信息交互、数据库备份、临床 调阅软件模块维护 | 套 | 1 |
| 2 | PACS/RIS影像放射科系统 | RIS 系统软件服务端 | RIS 系统软件主服务器，含 HL7、 Worklist 软件模块维护 | 套 | 1 |
| 3 | PACS/RIS 影像放射科系统 | 排队叫号软件服务端 | 排队叫号主服务器，含技师、叫号模块 维护 | 套 | 1 |
| 4 | PACS/RIS 影像放射科系统 | 登记工作站 | 软件日常维护 | 套 | 3 |
| 5 | PACS/RIS 影像放射科系统 | 技师工作站 | 软件日常维护 | 套 | 6 |
| 6 | PACS/RIS 影像放射科系统 | 排队叫号工作站 | 软件日常维护 | 套 | 1 |
| 7 | PACS/RIS 影像放射科系统 | 报告工作站软件 | 软件日常维护 | 套 | 10 |
| 8 | PACS/RIS 影像放射科系统 | 管理工作站软件 | 软件日常维护 | 套 | 1 |
| 9 | PACS/RIS 影像放射科系统 | 临床调阅工作站软件 | 软件日常维护 | 套 | 148 |
| 10 | PACS/RIS 影像放射科系统 | HIS 系统接口 | 与HIS系统的接口日常维护 | 套 | 1 |
| 11 | PACS/RIS 影像放射科系统 | 体检系统接口 | 与体检系统的接口日常维护 | 套 | 1 |
| 12 | PACS/RIS 超声科系统 | 超声服务器软件 | 超声系统服务器软件及超声服务端软件维护 | 套 | 1 |
| 13 | PACS/RIS 超声科系统 | 超声预约登记软件 | 超声预约登记软件（提供病人集中登记、分诊、预约）及软件日常维护 | 套 | 1 |
| 14 | PACS/RIS 超声科系统 | 超声检查报告软件 | 超声检查报告软件（提供超声系统视频采集、进行图文报告的书写、打印的软件模块）及软件日常维护 | 套 | 8 |
| 15 | PACS/RIS 超声科系统 | 超声视频采集卡 | 支持标清视频信号采集 | 套 | 8 |
| 16 | PACS/RIS 超声科系统 | 超声电子叫号软件 | 超声电子叫号软件（提供病人排队候诊屏幕、电子叫号）及软件日常维护 | 套 | 1 |
| 17 | PACS/RIS 超声科系统 | 管理工作站软件 | 管理工作站软件（提供科室管理、统计报表）及软件日常维护 | 套 | 1 |
| 18 | PACS/RIS 超声科系统 | HIS系统接口 | 超声系统与HIS系统接口及接口日常维护 | 套 | 1 |
| 19 | PACS/RIS 超声科系统 | 体检系统接口 | 超声系统与体检系统接口及接口日常维护 | 套 | 1 |
| 20 | PACS/RIS 超声科系统 | PACS系统接口 | 超声系统与PACS系统接口及接口日常维护 | 套 | 1 |
| 21 | PACS/RIS 内镜科系统 | 内镜服务器软件 | 内镜系统服务器软件及超声服务端软件维护 | 套 | 1 |
| 22 | PACS/RIS 内镜科系统 | 内镜预约登记软件 | 内镜预约登记软件（提供病人集中登记、分诊、预约）及软件日常维护 | 套 | 1 |
| 23 | PACS/RIS 内镜科系统 | 内镜检查报告软件 | 内镜检查报告软件（提供超声系统视频采集、进行图文报告的书写、打印的软件模块）及软件日常维护 | 套 | 3 |
| 24 | PACS/RIS 内镜科系统 | 内镜视频采集卡 | 支持标清视频信号采集 | 套 | 3 |
| 25 | PACS/RIS 内镜科系统 | 管理工作站软件 | 管理工作站软件（提供科室管理、统计报表）及软件日常维护 | 套 | 1 |
| 26 | PACS/RIS 内镜科系统 | HIS系统接口 | 内镜系统与HIS系统接口及接口日常维护 | 套 | 1 |
| 27 | PACS/RIS 内镜科系统 | 体检系统接口 | 内镜系统与体检系统接口及接口日常维护 | 套 | 1 |
| 28 | PACS/RIS 内镜科系统 | PACS系统接口 | 内镜系统与PACS系统接口及接口日常维护 | 套 | 1 |

- 年度维护服务细则

4.1服务方式

在维护期内供应商需提供不少于 贰 次的上门定期巡检服务以及日常维护服务

4.1.1 定期巡检服务

在维护期内，供应商需对PACS系统进行定期的巡视，定期维护服务应在工作时间(星期一至星期五，9:00-18:00)具体时间由供应商与采购方另行确定，服务内容包括以下内容：

- 服务器运行情况查看，是否有硬件报错信息，是否有系统日志及应用程序日志报错。

- 查看存储容量状况，察看剩余磁盘空间，计算剩余可用日期。

- 查看数据库备份情况，包括PACS数据库和RIS数据库。

- 查看高峰期DICOM服务内存占用情况和CPU占用情况。并在需要时重启服务。

- 查看和测试影像调阅速度。

系统巡视的结果以书面形式在提交给医院相关科室。

4.1.2 日常维护服务

在维护期内，供应商需提供7x24小时响应的咨询和维护服务。如系统在正常使用中发生故障，供应商需在接到采购方售后服务请求来电后，2小时内响应并提供解决方案。服务内容包括以下内容：

- 原有在用服务器、工作站PACS/RIS软件安装及设置。

- 原有在用服务器、工作站PACS/RIS系统恢复。

- 提供其他与PACS/RIS相关的故障及问题的技术支持。

- 提供电话指导、远程服务指导，排除正常使用过程中发生的故障。

4.2 现场服务时间

非故障类服务周一至周五 9:00 至 18:00，国家法定节假日除外。经供应商与采购方双方协商具体时间后到达现场。影响工作的重大故障 7x24小时响应，若需现场处理则供应商技术维修人员次日到达现场。

4.3 设备接入支持

在维护期内，供应商负责提供PACS系统的设备接入的技术支持服务，需对可能产生的额外费用给出具体收费标准。

4.4 报修方式联系方式

供应商应具备800、400客户服务中心呼叫平台，采购方可通过客户中心进行故障报修。

# 询价文件组成及参考格式

# 询价文件组成

询价文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容包括但不限于以下内容：

#### （一）、商务部分

1、工商营业执照副本复印件

2、相应设备生产或经营许可证/资质证书复印件（如果有）

#### （二）、技术部分

3、服务承诺及措施

4、技术规格实质性响应一览表（附件1）

附件1：技术规格实质性响应一览表

技术规格实质性响应一览表(格式)

| 投标人全称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：医学影像归档与通信系统（PACS）系统维保服务 |  |  |  |  | 招标编号：YJZY-201801 |
| 序号 | 询价文件条目号 | 询价文件要求 | 投标主要参数 | 偏离说明 |  |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期： 年   月   日

（三）、报价文件

8、报价一览表

| 采购项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 报 价 |  |
| 报价（小写）：￥ 元 （大写）：人民币 |  |
| 备注 |  |

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期： 年  月   日