阳江市中医医院

医疗设备询价项目

询 价 文 件

【询价编号：YJZY-201903】

2019年1月

目  录

第一章  询价邀请	2

第二章  投标须知	5

第三章  用户需求书	8

第四章  投标文件组成及参考格式	9

# 第一章  询价邀请

询价邀请

阳江市中医医院（以下简称“采购人”）就以下项目进行询价：

一、招标项目的名称、用途、数量、性质

1、项目名称：阳江市中医医院医疗设备询价项目

询价编号：YJZY-201903

2、询价内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量(年) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调维保服务 | 1 |

投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

二、投标单位资格要求：

A、基本要求

（1）具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

B、项目要求

（1）投标方的企业依法取得《营业执照》；

（2）依法取得相应设备经营生产或经营许可证；

（3）在广东地区有良好的、可靠的后续技术支持。

三、投标截止时间、询价时间及地点

1、递交询价文件时间：2019年1月10日上午8：30分至11：00分，逾期收到或不符合规定的询价文件恕不接受。

2、询价文件送达地点：阳江市中医医院设备科

3、询价时间： 2019年1月10日下午3：00分

4、询价地点：阳江市中医医院会议室

5、符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件。

四、联系方式

单位名称：阳江市中医医院

联系地址：阳江市石湾北路阳江市中医医院设备科。

电话：0662-2261330        邮箱：2292790647@qq.com

阳江市中医医院

2019年1月2日

# 第二章  投标须知

# 一、投标须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 招标方式：询价 资金来源：自筹资金 |
| 2 | 询价文件发售地点：符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件. |
| 3 | 询价文件组成：详见第四章“询价文件组成及参考格式”。 询价文件份数：5份 |
| 4 | 询价文件递交时间：2019年1月10日上午8：30分至11：00分，询价文件递交地址：阳江市中医医院设备科 |
| 5 | 询价时间：2019年1月10日下午3：00分 询价地点：阳江市中医医院设会议室 |

二、询价文件

1. 询价文件的组成

1.1 询价文件包括：

1)询价邀请；

2)投标须知；

3)用户需求书；

4)投标文件组成及参考格式。

1.2投标人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照询价文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对询价文件做出实质性响应，由此造成的后果由投标人负责。

2.询价文件的答疑

如投标人就询价文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知阳江市中医医院设备科，阳江市中医医院对问题在阳江市中医医院网上集中作出答复，并将此视为有效送达。

# 三、询价文件的编制

1． 询价文件组成：

详见第四章” 询价文件组成及参考格式”。

2．询价文件的编写

2.1. 投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

2.2.  询价文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的投标产品只允许有一个报价，

2.3  投标人应对投标货物提供完整详细的技术说明。

# 四、询价文件的递交

1. 询价文件的密封和标记

1.1投标人应将询价文件，报价一览表（报价文件）用信封密封，并在封口处加盖投标人公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，阳江市中医医院概不负责，并将该文件退还给投标人。

2．对询价文件投递的要求

所有询价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

投标人全称（盖章）：

投标人联系电话：

设备名称：

询价编号：YJZY-201903

# 第三章  用户需求书

附件：设备主要技术参数及技术要求：

中央空调维保服务

一、中央空调维保服务：1年

二、 本院中央空调系统是采用麦克维尔中央水冷空调系统，设备如下：

风机盘管空调：370套；冷却塔：13套；水泵：7台；主机4台。

- 目的

1、及时记录设备的正常运行情况及合理使用

2、空调突发故障的减少及排除

3、降低运行费用

4、延长设备寿命

5、全天24小时全程跟踪

6、整改全部长期漏水/渗水点

7、风机盘管冷凝水排水管改造

四、保养内容

1、设备保养维护

①所有设备的正常运行维护检测

②所有设备的易损件的检查更换

③所有设备定期清洗

④所有设备运行状态评估

⑤所有设备突发性故障排除

2、系统保养

①冷却系统水质处理

②管道防锈处理

- 设备保养维护

| 设备休养维护项目 | 周期/年/次 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、空调设备的定期保养 |  |  |  |  |
| （1） | 风机百叶过滤网清洗 | 3 |  |  |
| （2） | 风机冷凝器清洗 | 3 |  |  |
| （3） | 风机盘管冷凝排水清洗 | 3 |  |  |
| 2、冷却塔定期保养 |  |  |  |  |
| （1） | 冷却塔清洗 |  | 4 |  |
| （2） | 风扇电机调整 |  | 4 |  |
| （3） | 冷却塔皮带更换 |  | 1 |  |
| 4、水泵定期保养 |  |  |  |  |
| （1） | 加滑润油 |  | 2 |  |
| （2） | 叶轮除垢 |  | 2 |  |
| 5、冷却水管保养 |  |  |  |  |
| （1） | 冷却塔水管检漏 |  | 2 |  |
| （2） | 冷却塔管道除锈/油漆 |  | 1 |  |
| ### 6、冷却塔填料散热片 |  |  |  |  |
| （1） | 填料散热片 |  | 1 |  |
| 7、机油过滤器保养 |  |  |  |  |
| （1） | 更换机油过滤器 |  | 1 |  |

- 水质处理

| 项目 | 周期/年/次 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、冷却水系统 |  |  |  |
| （1） | 投放灭藻剂 | 4 | 交叉投放 |
| （2） | 投放灭菌剂 |  |  |
| （3） | 投放缓蚀阻垢 | 4 |  |
| （4） | 投放水质稳定剂 | 2 |  |

五、保养报告及评估

- 每月提交设备的运行实际保养工作报告书。

- 每月提交易损件的实际更换明细表。

- 每月对存在隐患的设备作出书面报告。

- 提交整机组的年度检查维保报告书。

- 所用配件低于150元，不另外收费。

# 第四章  询价文件组成及参考格式

# 询价文件组成

询价文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容包括但不限于以下内容：

#### （一）、商务部分

1、工商营业执照副本复印件

2、相应设备生产或经营许可证/资质证书复印件（如果有）

3、业绩证明材料复印件

#### （二）、技术部分

4、设备详细参数及简要说明书（投标人必须提供设备详细技术参数及产品彩页）

5、服务承诺及措施

6、相应设备中标通知书或合同复印件

7、技术规格实质性响应一览表

| 投标人全称： |  |  |  |  | 标段号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 |  |  |  |  | 招标编号：YJZY-201801 |
| 序号 | 设备名称 | 招标设备主要参数 | 投标设备主要参数 | 偏离说明 |  |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：2009年   月   日

（三）、报价文件

8、报价一览表

| 设备/配件 名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币 元（小写：¥ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：   年  月   日