阳江市中医医院

医疗设备询价项目

询 价 文 件

【询价编号：YJZY-201917】

2019年12月

目  录

第一章  询价邀请	2

第二章  投标须知	5

第三章  用户需求书	8

第四章  投标文件组成及参考格式	16

# 询价邀请

询价邀请

阳江市中医医院（以下简称“采购人”）就以下项目进行询价：

一、招标项目的名称、用途、数量、性质

1、项目名称：阳江市中医医院医疗设备询价项目

询价编号：YJZY-201917

2、询价内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量(批) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 临床技能培训训练模型 | 1 |

投标人只可以对询价货物进行整体分个询价，不可以作分个询价。

二、投标单位资格要求：

A、基本要求

（1）具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

B、项目要求

（1）投标方的企业依法取得《营业执照》；

（2）依法取得相应设备经营生产或经营许可证；

（3）在广东地区有良好的、可靠的后续技术支持。

三、投标截止时间、询价时间及地点

1、递交询价文件时间：2019年12月10日上午8：30分至11：00分，逾期收到或不符合规定的询价文件恕不接受。

2、询价文件送达地点：阳江市中医医院设备科

3、询价时间： 2019年12月10日下午3：00分

4、询价地点：阳江市中医医院会议室

5、符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件。

四、联系方式

单位名称：阳江市中医医院

联系地址：阳江市石湾北路阳江市中医医院设备科。

电话：0662-2261330        邮箱：2292790647@qq.com

阳江市中医医院

2019年12月2日

# 第二章  投标须知

# 一、投标须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 招标方式：询价 资金来源：自筹资金 |
| 2 | 询价文件发售地点：符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件. |
| 3 | 询价文件组成：详见第四章“询价文件组成及参考格式”。 询价文件份数：5份 |
| 4 | 询价文件递交时间：2019年12月10日上午8：30分至11：00分，询价文件递交地址：阳江市中医医院设备科 |
| 5 | 询价时间：2019年12月10日下午3：00分 询价地点：阳江市中医医院设会议室 |

二、询价文件

1. 询价文件的组成

1.1 询价文件包括：

1)询价邀请；

2)投标须知；

3)用户需求书；

4)投标文件组成及参考格式。

1.2投标人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照询价文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对询价文件做出实质性响应，由此造成的后果由投标人负责。

2.询价文件的答疑

如投标人就询价文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知阳江市中医医院设备科，阳江市中医医院对问题在阳江市中医医院网上集中作出答复，并将此视为有效送达。

# 三、询价文件的编制

1． 询价文件组成：

详见第四章” 询价文件组成及参考格式”。

2．询价文件的编写

2.1. 投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

2.2.  询价文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的投标产品只允许有一个报价，

2.3  投标人应对投标货物提供完整详细的技术说明。

# 四、询价文件的递交

1. 询价文件的密封和标记

1.1投标人应将询价文件，报价一览表（报价文件）用信封密封，并在封口处加盖投标人公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，阳江市中医医院概不负责，并将该文件退还给投标人。

2．对询价文件投递的要求

所有询价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

投标人全称（盖章）：

投标人联系电话：

设备名称：

询价编号：YJZY-201917

# 第三章  用户需求书

附件：设备主要技术参数及技术要求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺复苏模型 | 1 | 套 |
| 2 | 报告仪 | 1 | 套 |
| 3 | 成人气道管理模型 | 1 | 套 |
| .4 | 骨髓穿刺仿真标准化病人 | 1 | 套 |
| 5 | 胸腔穿刺电子标准化病人 | 1 | 套 |
| 6 | 腹部移动性浊音叩诊与腹腔穿刺仿真标准化病人 | 1 | 套 |
| 7 | 腰椎穿刺仿真标准化病人 | 1 | 套 |
| 8 | 全身骨骼解剖教学模型 | 1 | 套 |
| 9 | 心肺听诊训练模型 | 1 | 套 |
| 10 | 颈椎上的颅脑解剖模型 | 1 | 套 |
| 11 | 神经系统展示模型 | 1 | 套 |
| 12 | 神经血管颅模型 | 1 | 套 |
| 13 | 大脑和脑室解剖模型套装 | 1 | 套 |
| 14 | 彩色分区脑模型 | 1 | 套 |
| 15 | 耳内检查模型 | 1 | 套 |
| 16 | 眼病变训练模型 | 1 | 套 |
| 17 | 分娩模拟套装套装 | 1 | 套 |
| 18 | 产后子宫训练器 | 1 | 套 |
| 19 | 多功能妇科操作模型 | 1 | 套 |
| 20 | 透明刮宫训练模型 | 1 | 套 |
| 21 | 胃部解剖模型 | 1 | 套 |
| 22 | 肠道解剖模型 | 1 | 套 |
| 23 | 中医经络穴位针灸示教模型 | 1 | 套 |
| 24 | 四肢骨折急救外固定训练仿真标准化病人 | 1 | 套 |
| 25 | 女性骨盆 | 1 | 套 |

产品参数

一、心肺复苏模型（带插管、AED功能）:1套

1.模型气道可开或关闭

2.可通气

3.面罩通气（包括便携面罩、袋阀面罩BVM）

4.联合导管、喉罩通气、喉管通气

5.学员可以看到真实的通气量，并可了解通气量及通气速率根据指南要求是否通气足够和过度。

6.配有气道头，可进行插管

7.瞳孔可正常、收缩及扩张，且可替换

8.逼真的环状软骨， 可实现操作环状软骨加压术

9. 模型各项参数及反馈的指标分数符合AHA2015指南和AHA2015指南

10. 模型可通过手动达到双侧感知颈动脉搏动

11. 有不同的胸部硬度：模拟人的胸部硬度要求有至少3种选择，可以方便的进行胸部硬度的更换

12. 模型有传感器可测量

13. 可以蓝牙无线连接心肺复苏报告仪也可使用手机或iPad免费下载APP连接模型，精准反馈心肺复苏的按压深度、回弹、速率及通气数据

14.可以用于有效的教导心肺复苏培训，并可以保存分析培训结果

15. 一个无线心肺复苏报告仪或一台IPAD软件可以连接6台模型

16. 模型配备可充电式锂电池

17.可以提供AED训练功能：模型配有特殊的胸部皮肤含皮下AED电极片传感器

二、报告仪:1套

实时反馈心肺复苏活动；也可取消实时反馈（在考试模式下），结束后才出成绩

1、 可以远程遥控AED训练器（适用于带AED训练功能的心肺复苏模型）

2、可以调节心律，配合真实除颤器使用。 （适用于带除颤功能版本心肺复苏模型）

3、 详细评估界面 ；总结中概括要点以便提高。

4、在心肺复苏模拟训练中加入重要项目注释

5、可调节按压和通气的范围/阈值以符合指南的更改 (包括ERC和AHA默认指南)

6、数据传输到电脑便于查看、打印和保存各学员表现；可用训练查看器软件查看

7、可以生成电子的CPR评估报告，同时配合时间进程的按压、通气曲线。

8、 数据传输到电脑便于查看、打印和保存各学员表现，

9、通过您的PC可以控制每个学员的表现，同时作为导师或学生，可以评估、跟踪和提高CPR的训练表现

三、成人气道管理模型:1套

真实的训练是掌握气道管理技术的关键。当进行困难气管插管、人工呼吸、吸引和支气管检查训练时，气道管理模型可以真实地模仿多种生理情况。

功能描述:

1.真实的解剖特征可以有效地讲解手法和气道痉挛

2.经口和鼻插管

3.可以插入喉罩和复合插管

4.复苏球通气练习

5.提供清除气道阻塞和吸引液体异物的操作练习

6.人工通气时可见肺部胀缩进行呼吸音听诊

7.模拟胃胀气

8.可以进行光导气管插管的使用练习

9.可使用支气管镜

10.喉镜压力过大会出现牙齿断裂的警报声

11.可模拟喉痉挛

12.可模拟呕吐

13.环状软骨加压可以使插管更加顺利，同时可放置为内容物反流

14.复合材料，超长的使用寿命和真实的手感

四、骨髓穿刺仿真标准化病人:1套

- 仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。

- 解剖标志准确：胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位。

- 可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。

五、（背部）胸腔穿刺电子标准化病人:1套

1、仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真。

2、体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。

叩诊双侧背部，可获实音处确定穿刺部位。

3、完全的穿刺部位：[双侧]肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。

4、性能优异的高弹性材质，其超强的回缩能力，有效延长了产品的使用寿命。

5、电子监测：穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示。

注：皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。

六、腹部移动性浊音叩诊与腹腔穿刺仿真标准化病人:1套

1、仿真标准化病人形象逼真，质地柔软，触感真实。

2、体表标志明显：肋弓下缘、尖突、腹直肌、脐、腹股沟、髂前上棘、髂嵴，均可明显感知。

3、功能实验台可操作仿真病人模拟左、右侧卧位，行腹部移动性浊音叩诊训练。

4、功能实验台可操作仿真病人取斜坡卧位或左侧卧位，行腹腔穿刺。

5、穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积水。

6、可进行髂骨骨髓穿刺术。

注：皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。

七、腰椎穿刺仿真标准化病人:1套

(一)、仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。

腰部可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。

(二)、腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。

(三)、可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。

1腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感。

2突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉)。

3继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。

注：皮肤和模拟脊髓腔均可更换，供应耗材。

八、全身骨骼解剖教学模型:1套

1、主要用于解剖教学，提供了骨与肌肉结构交互作用的代表形式。                                                       2、展示了骨骼与肌肉间的构造关系

3、详细展示具有医学重要性的600种以上的构造

4、肌起端使用红色，肌止端使用蓝色

5、肌肉、骨骼、裂缝以及小孔均采用手动编号，易于识别。

九、心肺听诊训练模型:1套

1、采用无线数据传输模式使控制仪与模型人通讯连接（通讯范围 2 米），通过 7.0 英

寸 TFT 触摸屏设置控制仪完成心、肺听诊教学系统各项病例教学内容。

2、设备内置锂电池可满足室外环境使用（可连续工作 5 小时），同时支持 DC12V 电源供

电、充电。

3、控制仪内集成心脏声音 133 个、肺脏声音 62 个，可根据用户设置模型人仿真 80 名

心脏病人、60 名肺脏病人的常见、罕见病例。

4、触摸显示屏图像显示当前病例的听诊区域指导操作者寻找听诊点。

5、心肺模拟人骨性标志明显（如：锁骨、胸骨剑突、各肋间隙、背部肩胛骨）。操作者

可以寻找、触摸骨性标志确定听诊位置。

6、心肺模拟人采用矩阵式传感器原理实现多点听诊，它有 170 多个听诊点遍布全身，

操作者在任何病例界面内，在任意一听诊点都可以听到相应的心音或呼吸音，与在真实

病人身上听诊相类似。

7、心肺模拟人采用电子听诊器听诊，可以实现多人同时听诊。

8、采用微型震动传感器，模拟心尖搏动、舒张期细震颤、收缩期细震颤和连续性细震

颤，触诊效果仿真临床真实病人

十、颈椎上的颅脑解剖模型:1套

颅模型可以从灵活安装的颈椎上随意拆装 。 展示的是菱脑、脊髓、颈神经、椎动脉、基底动脉和后脑动脉。

1、高质量的原型

2、用坚固不碎的硬塑料手工制成

3、高度精确地展示了小脑沟、孔、突、骨缝等

4、可分拆成颅盖、颅底和下颌骨

5、安装在支架上

十一、神经系统展示模型:1套

1、这个神经系统展示模型显示了中枢神经和外周神经系统。为真实人体尺寸的1/2大小。是研究人类神经系统结构的理想选择

2、模型安装在底座上。

十二、神经血管颅模型:1套

物大小的成人头颅带有7根颈椎骨。动脉突现一侧，神经在另一侧。头盖骨可拆卸，显示颅底的主要神经和大动脉。12根大脑神经及其神经也清晰显露。

十三、大脑和脑室解剖模型套装:1套

大脑:这个脑模型从正中矢状面切开分为左右两半，是一个真实的人类大脑的解剖模型。

脑室:这个模型显示了大脑的两侧脑室，第三、第四脑室和大脑导水管。脑室是真实比例。这个脑室模型安装在支架上。

十四、彩色分区脑模型，8部分:1套

此豪华脑模型正中矢状分为左右两部分，右半部彩色显示大脑分区和脑叶。

(一)左半部可以观察到以下结构：

1、中前中后部2、布罗卡氏区和韦尼克区

3、颞横回4、脑神经5、脑室

（二）左右两部分均可拆分为以下几部分:

1、前顶叶2、颞枕叶3、半脑干

4、半小脑

模型置于可拆卸的底座上。

十五、耳内检查模型:1套

1、用于耳内检查训练。

2、包括急性中耳炎、中耳炎化脓期、鼓室硬化症的新月形硬化斑、早期急性中耳炎充血期、外伤性鼓膜穿孔、松弛部穿孔、慢性化脓性中耳炎、浆液性中耳炎、浆液性中耳渗液、干性后部中央性穿孔、鼓膜、鼓膜的鼓室硬化症、鼓膜内陷等多种疾病。

十六、眼病变训练模型:1套

技能点： 眼部疾病检查

产品特点： 病变部位真实

共显示24 种眼病变

十七、分娩模拟套装套装:1套

1、此产科训练器可以训练分娩的全部产程

2、可以满足两种培训方式，既可以放置桌面上做为技能训练器，又可以穿在标准病人身上，模拟多种分娩体位生产过程

3、产科训练器需要有配套有新生儿模型

4、此训练器需要有逼真的产道和胎盘，耐用而不宜损坏，以满足大量反复训练的需求

5、此模型可以满足腹部及阴道检查的需求

6、可以模拟正常分娩，肩难产，胎盘滞留，臀位分娩和器械助产等

7、可以实施导尿

8、可以模拟真实胎盘娩出及胎盘检查，胎盘上的动脉，静脉及粘膜清晰可辨

9、婴儿具有明显的囟门

十八、产后子宫训练器:1套

显示产后子宫。可用于产后出血治疗、子宫填塞球囊导管置入及其他产后子宫干预的训练

十九、多功能妇科操作模型:1套

技能点：1、妇科常见疾病诊断 2、盆腔检查 3、宫颈刮片 4、阴道涂片 5、直肠指诊 6、女性避孕套的穿戴

产品特点： 本模型为成年女性下腹部及盆会阴部，标准操作体位 采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高 可行正常子宫和各种异常子宫触诊 有妊娠6-8 周、10-12 周、20 周的子宫、经产前倾子宫、经产后倾子宫供练习 内部解剖结构精确，有子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其他盆腔结构 可观察：未产正常宫颈、经产正常宫颈、癌变宫颈、增生宫颈、腺囊肿宫颈 腹部皮肤可拆卸

二十、透明刮宫训练模型:1套

1、外壳透明、结实、美观、可以观察到盆腔内部结构，操作时可观察操作步骤是否正确。

2、阴道弹性良好，可以使用阴窥器，子宫材料柔软富有弹性，外形真实。

3、外阴部手感柔软，外形仿真，大阴唇、小阴唇、尿道、阴道结构正确。

4、内部解剖结构逼真：子宫、输卵管、卵巢、膀胱、输尿管。

5、宫颈口可插入扩宫器、刮匙。

6、带有固定装置，可使子宫固定在正确位置。

7、配有刮宫用的残物。

二十一、胃部解剖模型:1套

这款模型展示了胃壁的各个层面，前半胃、开放的胰腺和十二指肠可拆下。表现的是： 食管下部 、十二指肠 、胰腺 、血管、 神经 置于可拆基架上供货。

二十二、肠道解剖模型:1套

该模型展示出在结肠与直肠中常见的良性与恶性变化。其中包括憩室、息肉、痔、瘘、裂隙、慢性炎症（克罗恩病与溃疡性结肠炎），以及不同阶段的肠癌 。

二十三、中医经络穴位针灸示教模型 :1套

≥85CM高，橡塑材料制造，人座分体，可以展示人体中医经络、针灸穴位及名称，两侧肌肉对比

二十四、四肢骨折急救外固定训练仿真标准化病人:1套

1、该模型具有上肢前臂及下肢小腿骨折创伤。使学生了解骨折所具备的反常运动、成角畸形、活动后产生骨擦音，骨折上下肢需及时用夹板固定，防止反复活动造成骨折周围血管神经损伤。

2、应用该模型训练使学生初步掌握骨折复位方法及骨折固定方法。

3、该下肢骨折还可用于骨牵引护理训练及皮牵引护理训练。

4、下肢还可用于骨折外固定架的护理。

二十五、女性骨盆:1套

1、女性骨盆为真实尺寸大小，拥有两块髋骨、骶骨、尾骨、第4、5腰椎(含腰椎间盘)和耻骨联合。

2、采用PVC材料制作手感逼真耐用。

# 第四章  询价文件组成及参考格式

# 询价文件组成

询价文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容包括但不限于以下内容：

#### （一）、商务部分

1、工商营业执照副本复印件

2、相应设备生产或经营许可证/资质证书复印件（如果有）

3、业绩证明材料复印件

#### （二）、技术部分

4、设备详细参数及简要说明书（投标人必须提供设备详细技术参数及产品彩页）

5、服务承诺及措施

6、相应设备中标通知书或合同复印件

7、技术规格实质性响应一览表

| 投标人全称： |  |  |  |  | 标段号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 |  |  |  |  | 招标编号：YJZY-201914 |
| 序号 | 设备名称 | 招标设备主要参数 | 投标设备主要参数 | 偏离说明 |  |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：    年   月   日

（三）、报价文件

8、报价一览表

| 设备/配件 名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币 元（小写：¥ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：   年  月   日