阳江市中医医院

医疗设备询价项目

询 价 文 件

【询价编号：YJZY-201910】

2019年4月

目  录

第一章  询价邀请	2

第二章  投标须知	5

第三章  用户需求书	8

第四章  投标文件组成及参考格式	16

# 询价邀请

询价邀请

阳江市中医医院（以下简称“采购人”）就以下项目进行询价：

一、招标项目的名称、用途、数量、性质

1、项目名称：阳江市中医医院医疗设备询价项目

询价编号：YJZY-201910

2、询价内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量(套) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中医特色服务信息管理系统 | 1 |

投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

二、投标单位资格要求：

A、基本要求

（1）具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

B、项目要求

（1）投标方的企业依法取得《营业执照》；

（2）依法取得相应设备经营生产或经营许可证；

（3）在广东地区有良好的、可靠的后续技术支持。

三、投标截止时间、询价时间及地点

1、递交询价文件时间：2019年5月2日上午8：30分至11：00分，逾期收到或不符合规定的询价文件恕不接受。

2、询价文件送达地点：阳江市中医医院设备科

3、询价时间： 2019年5月2日下午3：00分

4、询价地点：阳江市中医医院会议室

5、符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件。

四、联系方式

单位名称：阳江市中医医院

联系地址：阳江市石湾北路阳江市中医医院设备科。

电话：0662-2261330        邮箱：2292790647@qq.com

阳江市中医医院

2019年4月24日

# 第二章  投标须知

# 一、投标须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 招标方式：询价 资金来源：自筹资金 |
| 2 | 询价文件发售地点：符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件. |
| 3 | 询价文件组成：详见第四章“询价文件组成及参考格式”。 询价文件份数：5份 |
| 4 | 询价文件递交时间：2019年5月2日上午8：30分至11：00分，询价文件递交地址：阳江市中医医院设备科 |
| 5 | 询价时间：2019年5月2日下午3：00分 询价地点：阳江市中医医院设会议室 |

二、询价文件

1. 询价文件的组成

1.1 询价文件包括：

1)询价邀请；

2)投标须知；

3)用户需求书；

4)投标文件组成及参考格式。

1.2投标人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照询价文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对询价文件做出实质性响应，由此造成的后果由投标人负责。

2.询价文件的答疑

如投标人就询价文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知阳江市中医医院设备科，阳江市中医医院对问题在阳江市中医医院网上集中作出答复，并将此视为有效送达。

# 三、询价文件的编制

1． 询价文件组成：

详见第四章” 询价文件组成及参考格式”。

2．询价文件的编写

2.1. 投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

2.2.  询价文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的投标产品只允许有一个报价，

2.3  投标人应对投标货物提供完整详细的技术说明。

# 四、询价文件的递交

1. 询价文件的密封和标记

1.1投标人应将询价文件，报价一览表（报价文件）用信封密封，并在封口处加盖投标人公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，阳江市中医医院概不负责，并将该文件退还给投标人。

2．对询价文件投递的要求

所有询价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

投标人全称（盖章）：

投标人联系电话：

设备名称：

询价编号：YJZY-201904

# 第三章  用户需求书

附件：设备主要技术参数及技术要求：

中医特色服务信息管理系统

- 中医特色服务信息管理系统：1套

二、中医特色服务信息管理系统技术参数要求及配置

| 序号 | 系统名称 | 参数需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中医体质辨识自助系统 | 一、软件功能 1、该软件依据中华中医药学会《中医体质分类与判定》标准开发。 2、居民独立操作、自主完成体质辨识的触摸屏设备。 3、五大功能模块：中医体质辨识、九种体质简介、医院科室专家介绍、调体养生知识、系统管理员设置。系统管理员设置可添加医院/科室介绍等信息，实现导诊功能。 4、支持信息实时上传、数据共享，可中医体质辨识系统数据对接。 5、支持二代身份证扫描快速建档，录入个人基本信息。 ★6、拥有自主知识产权。获得中华人民共和国国家版权局《计算机软件著作权登记证书》 7、安装、使用方便。四“机”一体——服务“治未病” ①辨识机：居民自助完成中医辨识体质，节约医生问诊时间 ②分诊机：提高辨识工作效率，缓解就诊高峰压力 ③导诊机：通过添加医院概况、特色科室等信息，实现导诊 功能。简易体质报告打印，指引居民到相应科室进行健康咨询。 ④广告机：传播体质知识、推荐调体养生方法等功能 二、硬件配置： 工控机 思诺J1900 工业级主机 防尘、防污、散热 更有利机器平稳运行，操作系统：WINDOWS7 32位旗舰版，主板：J1900 CPU：四核≥ 2.4GHZ 内存：≥4G，硬盘：SDD固态高速硬盘128G 输入接口：6个USB口 2个COM口（1个RS-232 /电源，1个RS-422/485电源，无线wifi模块。 液晶屏 京东方JR-YJ-21.5 21.5英寸液晶模组。拥有最大分辨率为1920*1080，可视角度为水平130、垂直110度 3. 红外触摸屏 中之道JR-CM-21.5 21.5寸红外触摸屏；抗磨损；寿命长，防尘、防污、防暴安全型红外触摸屏，定位准确无漂移，分辨率<0.33mm 操作灵敏度<150g 4. 二代证识别器 华视CVR-100N CVR-100N内置式居民身份证阅读机具制造工艺先进，检验手段科学，性能稳定可靠。其壳体采用ABS工程塑料注塑而成，设计美观大方、体积小巧、结构合理。 符合GA 450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》和ISO/IEC 14443 TypeB标准； 阅读距离：0～3cm； 阅读时间：<1s； 5. 热敏打印机 爱印互联532 532热敏小票打印机（80MM宽），RS-232接口、热敏打印、自动切线（半切），打印宽度：80mm；可调纸架，纸卷直径：120mm；24V、2A； 6. 整机机箱 表面金属喷漆全钢1.5mm模具制造，表面金属烤漆，独立电源管理，多媒体音响功放，内部构件全部电镀，彻底防锈、防磁、防静电 7. 喇叭 电镀工艺金属质感面盖，镜面，亮丽，高音清，低音震。环绕立体声，3W全频率响应，高中低三频合一，左右各3W。 | 2 | 台 |
| 2 | 中医特色健康服务信息管理系统 | 一、建立健康档案 快速建档，并提供多条件的查询功能。 二、普通人群体质辨识 1、依据中华中医药学会《中医体质分类与判定》标准开发，体质测评流程化，并可以采集居民的舌脉信息和理化指标，有利于健康管理的开展。 2、报告符合国家《规范》，图文结合，报告内容可选择可修改。 3、提供全面的辨体施养方案。 《中医体质辨识健康管理系统》除具有判断中医体质分类的功能外，还能够根据相应体质，出具《中医体质辨体施养方案》，为居民提供个性化的健康指导方案，其中有均衡饮食，合理运动，药膳食疗、膏方、针灸、经络养生、四季进补注意事宜等诸多内容，对于居民的健康改善、疾病预防有着重要的指导意义。 ★4、体质分型诊疗 根据偏颇体质主要的证状表现，提供相应的分型诊疗。如“阴虚质”，进一步确定是“肺阴虚证或肾阴虚证或其他”等多种相关的证型，并提供治疗方药。提高基层医疗机构的中医药服务水平。 ★5、慢病诊疗 对于有慢病史的居民，提供慢病诊疗方案。如失眠，提供治疗失眠的干预治疗方法，如针灸、艾灸的穴位、操作、疗程等。为基层医疗机构开展中医药干预服务提供帮助。 6、医生建议 《中医体质辨识健康管理系统》还增加医师建议模块，医师可根据自身经验，为客户提供更为适宜的调理建议。基层医疗机构以中医体质辨识为引导，结合自身优势，例如天灸、膏方、中药熏蒸等服务，纳入辨体施养方案，形成中医药特色服务，更好服务基层群众。 三、老年人中医药健康管理服务 1、老年人体质辨识 按照《老年人中医药健康管理服务记录表》中的老年人中医体质辨识33项问题采集信息，根据体质判定标准进行体质辨识。根据病史和体质结果，进行慢病诊疗和体质分型诊疗。提供个性化的辨体施养报告。 根据不同体质从情志调摄、饮食调养、起居调摄、运动保健、穴位保健等方面进行相应的中医药保健指导。还有老年人常见的不适症状的调理建议。 ★2、GDS测评 通过新增的GDS测评（老年抑郁量表），医师可以了解老年人情志状况，协助健康管理中的情志调节。 四、0～6岁儿童中医药健康管理服务 1、健康服务 记录0-6岁儿童生长发育情况和中医检查情况， 2、儿童健康护养中医方案 主要包括：各月龄儿童生理发育特点；饮食调养指导（中医饮食调养概要、中医饮食宜忌、健康食谱推荐、保健茶推荐）；儿童中医起居调摄（根据婴幼儿阶段变化调整）；儿童意外危害的预防和处理；儿童推拿按摩调养（常见儿童保健按摩方法、中医捏脊调养方法、儿童中医推拿按摩注意事项）等中医健康指导方案。 3、服务记录 提供服务查阅和随访功能。 五、孕产妇中医健康管理服务 1、孕妇中医健康管理 运用中医四诊合参方法对孕产妇健康状态进行辨识，提供孕妇情志调节、饮食调养、起居活动等指导，传授常用穴位按揉等适宜居民自行操作的中医技术。对孕产妇常见疾病或潜在因素有针对性地提供中医干预方案或建议。 2、产妇的中医健康管理 根据产后产妇的生理特点，为产妇提供日常中医保健适宜技术和方法，包括情志、饮食、起居，以及穴位按摩等方面。 六、慢病管理服务 1、高血压患者中医健康干预 根据《基本公共卫生服务中医药健康管理技术规范》研发，通过记录患者血压情况和出现的症状进行健康管理和中医辩证分析，将中医药理论、技术应用于社区高血压病患者的管理，通过食疗、导引、养生功法等，配合中药内服，减轻症状，协助降压，减少减缓靶器官损伤的作用，从而起到未病先防、已病防变的作用。 系统提供中医药健康管理方案，包括中医饮食调养（饮食要则、降压食材、降压药膳、降压茶）；中医起居养生；中医运动养生（运动知要、降压运动法、运动控压的注意事项）；中医情志养生；中医特色保健法（按摩、穴位敷贴、足浴、药枕、单味中药）、高血压病的科普知识问答篇等中医健康指导方案。 2、糖尿病患者中医健康干预 根据《基本公共卫生服务中医药健康管理技术规范》研发，通过记录患者的血糖测试情况和出现症状进行健康管理和中医辩证分析，得出糖尿病中医证型，并根据此证型提供个性化的调理方案。 系统提供中医药健康管理方案包括：中医饮食调养（饮食要则、不适宜的食物、降糖药膳、降糖茶疗）；中医起居养生；中医运动养生（运动原则、降糖运动法、运动注意事项）；中医情志养生、中医特色保健法（按摩、穴位敷贴、足浴、单味中药）、2型糖尿病的科普知识问答篇等中医健康指导方案。 七、提供多项体质测评信息。 用户可依据需求按照性别、体质类型、辨识日期、年龄等选项分别统计并导出结果信息，形成一个工作报表。 八、统计功能 1、医生工作量统计 ★2、图形化统计 图形统计模块让用户更方便地查看居民人群中，各体质与年龄、性别、慢病等因素之间的关系，发现其中的联系，更好地做好健康管理、调理体质、预防慢病，满足各级医疗机构进行数据统和相关研究的多种需求。 九、 信息数据共享 区域内数据共享，基层卫生管理部门可通过该平台实时掌握辖区卫生服务机构开展体质辨识工作的进展、分析结果、为决策提供依据。居民不需要重复建立健康档案，并可以跨机构查阅辨识结果。 十、自定义模版 系统提供自定义报告模板功能，包括自定义报告、自定义医生建议、自定义节气养生、温馨提示等。并可建立模版数据库。 | 1 | 套 |

# 第四章  询价文件组成及参考格式

# 询价文件组成

询价文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容包括但不限于以下内容：

#### （一）、商务部分

1、工商营业执照副本复印件

2、相应设备生产或经营许可证/资质证书复印件（如果有）

3、业绩证明材料复印件

#### （二）、技术部分

4、设备详细参数及简要说明书（投标人必须提供设备详细技术参数及产品彩页）

5、服务承诺及措施

6、相应设备中标通知书或合同复印件

7、技术规格实质性响应一览表

| 投标人全称： |  |  |  |  | 标段号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 |  |  |  |  | 招标编号：YJZY-201801 |
| 序号 | 设备名称 | 招标设备主要参数 | 投标设备主要参数 | 偏离说明 |  |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：2009年   月   日

（三）、报价文件

8、报价一览表

| 设备/配件 名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币 元（小写：¥ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：   年  月   日