阳江市中医医院

医疗设备询价项目

询 价 文 件

【询价编号：YJZY-202101】

2021年4月

目  录

第一章  询价邀请	2

第二章  投标须知	5

第三章  用户需求书	8

第四章  投标文件组成及参考格式	16

# 询价邀请

询价邀请

阳江市中医医院（以下简称“采购人”）就以下项目进行询价：

一、招标项目的名称、用途、数量、性质

1、项目名称：阳江市中医医院医疗设备询价项目

询价编号：YJZY-202101

2、询价内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 临床技能培训训练模型 | 1(批) |
| 2 | 24小时动态心电图工作 | 6台 |

投标人可以对询价货物进行分包询价。

二、投标单位资格要求：

A、基本要求

（1）具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

B、项目要求

（1）投标方的企业依法取得《营业执照》；

（2）依法取得相应设备经营生产或经营许可证；

（3）在广东地区有良好的、可靠的后续技术支持。

三、投标截止时间、询价时间及地点

1、递交询价文件时间：2021年4月30日下午2：30分，逾期收到或不符合规定的询价文件恕不接受。

2、询价文件送达地点：阳江市中医医院七楼第一会议室

3、询价时间： 2021年4月30日下午3：00分

4、询价地点：阳江市中医医院会议室

5、符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件。

四、联系方式

单位名称：阳江市中医医院

联系地址：阳江市石湾北路阳江市中医医院设备科。

电话：0662-2261330        邮箱：2292790647@qq.com

阳江市中医医院

2021年4月23日

# 第二章  投标须知

# 一、投标须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 招标方式：询价 资金来源：自筹资金 |
| 2 | 询价文件发售地点：符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件. |
| 3 | 询价文件组成：详见第四章“询价文件组成及参考格式”。 询价文件份数：5份 |
| 4 | 询价文件递交时间：2021年4月30日下午2：30分，询价文件递交地址：阳江市中医医院七楼第一会议室 |
| 5 | 询价时间：2021年4月30日下午3：00分 询价地点：阳江市中医医院七楼第一会议室 |

二、询价文件

1. 询价文件的组成

1.1 询价文件包括：

1)询价邀请；

2)投标须知；

3)用户需求书；

4)投标文件组成及参考格式。

1.2投标人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照询价文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对询价文件做出实质性响应，由此造成的后果由投标人负责。

2.询价文件的答疑

如投标人就询价文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知阳江市中医医院设备科，阳江市中医医院对问题在阳江市中医医院网上集中作出答复，并将此视为有效送达。

# 三、询价文件的编制

1． 询价文件组成：

详见第四章” 询价文件组成及参考格式”。

2．询价文件的编写

2.1. 投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

2.2.  询价文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的投标产品只允许有一个报价，

2.3  投标人应对投标货物提供完整详细的技术说明。

# 四、询价文件的递交

1. 询价文件的密封和标记

1.1投标人应将询价文件，报价一览表（报价文件）用信封密封，并在封口处加盖投标人公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，阳江市中医医院概不负责，并将该文件退还给投标人。

2．对询价文件投递的要求

所有询价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

投标人全称（盖章）：

投标人联系电话：

设备名称：

询价编号：YJZY-202101

# 第三章  用户需求书

附件：设备主要技术参数及技术要求：

一、临床技能培训训练模型产品参数:

| 序号 |  |  | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 复苏婴儿 | 1 | 套 | 1.模拟人具有真实的解剖结构和真实的按压手感，全身婴儿模型。 2. 可以跟据指南使用以下手法正确打开/关闭模拟病人气道: 2.1压额提颌 2.2推下颚 3.可口对口通气 4.通气时模型胸部可模拟适当的起伏： 5. 可在不需要使用工具的情况下轻易移除及更换肺部及面皮 6. 模型各项参数及反馈的指标分数符合AHA2015指南 配置： 1、婴儿复苏人体模型含衣服 2、复苏婴儿携带箱 3、模型面膜 不少于36张 4、使用手册和产品重要信息 5、电源适配器. |
| 2 | 高位低位包扎模型 |  |  | 1 | 套 | 1 模拟下半身结构，从剑突下至双下肢，皮肤光滑平整；仰卧位，有明确的体表结构：脐、髂前上棘、外生殖器、臀裂； 2 右肢为从膝以下截断的截肢；左肢为大腿中部截断的截肢，可进行残肢的包扎； 3 在此模型的各个部位上可完成环形、斜形、螺旋形包扎、螺旋形反折、8字、回返包扎；可进行腹部多头带包扎。 |
| 3 | 胸背固定夹板 |  |  | 1 | 套 | 采用固定夹板围绕后背的设计使其固定病人，适用于肋骨受伤的病人。该夹板上有三种颜色的带子，可快速固定，配有尼龙扣和保险带，当和颈部固定器同时使用时，病人应在坐姿时固定，然后再转移到板式担架上。 |
| 4 | 四合一颈托 |  |  | 1 | 套 | 颈托适合所有成年病人配戴，为伤者提供最佳的颈部固定。 1.减少了储存空间和投资 2.超大型气道开口便于颈动脉监测和进一步的气道管理 3.后方的开孔设计便于触诊和透气 |
| 5 | 脊柱固定套装 |  |  | 1 | 套 | 1.两侧固定板可进行多向调节 2.固定的头、颌部绑带使受损部位危险降至最低 3.两侧固定板边缘舒适，适宜2岁以上病人使用 4.基板本身抗污效力达99%以上 5.可进行X光透视，CT 扫描、核磁共振检查，成像清晰 6. 可以承受≥1100kg的重量防水不易污染 7.固定带的卡针强度高，可以适用于各类固定带. 8.可以漂浮在水面 配置清单:脊椎固定板1个,头部固定器1个。 |
| 6 | 环状软骨器官切开术训练模型 |  |  | 1 | 套 | 功能描述： 模型为成人男性环甲膜模型，环甲膜和柔软气管可以更换,可进行环甲膜穿刺和切开练习。用来练习在紧急情况下行环甲膜穿刺。 主要性能参数： 1、用来学习并练习环甲膜穿刺的技术；演示环甲膜穿刺和切开过程 2、明显的体表标志（可以摸到环甲软骨、甲状软骨）和具有准确的解剖学标记以供现场练习， 3、颈部皮肤和气管可以更换；供多次使用； 4、演示环甲膜穿刺和切开过程； 5、模型固定于底座上；方便操作。 |
| 7 | 成人硅胶复苏器 |  |  | 1 | 套 | - 主要部件采用硅橡胶材料制作而成； - 主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用，尤其是病情危急，来不及作气管插管时，可利用本产品按压球囊直接供气，使病人得到充分氧气供应，改善组织缺氧状态。它代替人工呼吸器的简易工具，适用呼吸急救。与口对口呼吸相比较供氧浓度高，可避免施救者与患者直接接触。可调节，无需电动装置，有无压缩氧气源的场合均可使用。 |
| 8 | 新生儿硅胶复苏器 |  |  | 1 | 套 | - 主要部件采用硅橡胶材料制作而成； - 主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用，尤其是病情危急，来不及作气管插管时，可利用本产品按压球囊直接供气，使病人得到充分氧气供应，改善组织缺氧状态。它代替人工呼吸器的简易工具，适用呼吸急救。与口对口呼吸相比较供氧浓度高，可避免施救者与患者直接接触。可调节，无需电动装置，有无压缩氧气源的场合均可使用。 |
| 9 | 多功能小手术训练工具箱 |  |  | 1 | 套 | 1.提供三种皮肤模模块：皮脂腺囊肿切除术练习模块 2.脂肪瘤切除术练习模块 3.表皮常见病变处理训练模块 4.每个模块包含三种病变模型皮赘皮肤痣皮肤溢性角化病 5.可进行皮赘剪除术、皮肤痣切除术 6.皮肤溢性角化病刮除术等基本技术训练。 |
| 10 |  | 术前无菌操作训练仿真标准化病人 |  | 1 | 套 | 1、仿真人体外观真实，皮肤纹理清晰可见，腹部柔软，触感真实。 2、人体体表标志准确：胸廓、锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、腹上角、剑突、肋弓下缘、髂骨、 髂前上棘、耻骨等。 3、可进行手术区域消毒和铺巾操作训练。 |
| 11 |  | 打结训练模型 |  | 1 | 套 | 1、模拟不同粗细的动、静脉张力，有三种不同型号的透明孔柱，模拟各种手术的血管结扎与剪线，使用灵活，拆卸方便。 2、可进行：双手打结；单手打结；器械打结；外科打结；三叠打结；小空间打结；大垂直 空间 打结；大倾斜空间打结及剪线。 3、可练习：假结和滑结的辨认；血管的钳夹、切断和结扎。 |
| 12 |  | 缝合练习模块工具箱 |  | 1 | 套 | 1.该工具箱由缝合器械、手术刀（片）、缝合针线、及缝合练习模块组成。 2.将多媒体教学软件及精致的训练模块相结合，实现了一个专业的进行缝合教学与练习限额精巧的训练模块相结合，实现了一个专业的进行缝合教育与练习限额精巧平台。 3.皮肤的弹性和柔软性极佳，可进行几百次的缝合练习。 |
| 13 |  | 表面出血点止血考核指导模型 |  | 1 | 套 | 1、模型材质柔软有弹性。 2、在仿真模型上有12个出血点，当开始训练（或考核）时，12个出血点同时向外涌血，与临床实际相当吻合，是学生训练大量出血点同时涌血进行止血的仿真模型，也是考核的仿真模型。 |
| 14 |  |  | 皮肤缝合模块 | 1 | 套 | 1、皮肤模块具有清晰的三层结构，具有皮肤真实的组织张力 2、特殊材质制成，缝合时针眼不明显，可进行多次练习 3、可多部位练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能 |
| 15 |  |  | 开关腹训练模型 | 1 | 套 | 1、腹腔内有模拟环绕的肠管，可充气模拟腹壁张力。 2、模拟腹壁分层制作：皮肤表层、皮下组织、肌肉和腹膜。 3、可进行逐层切开腹壁、逐层缝合的操作练习。 4、可演示过度切开腹壁造成的肠管破损。 注：模拟腹壁和模拟肠管可更换 |
| 16 |  |  | 深部打结模型 | 1 | 套 | 1、模型是由五个粗细不等、高低不等的圆柱体组成。 |
| 17 |  |  | 外科缝合包扎展示仿真模型 | 1 | 套 | 1、该仿真模型提供 17 处标准外科手术切口，分别为：甲状腺切除术、胸骨切开术(置 引流管)、右乳根治术(置引流管)、乳房脓肿切口、气胸切口、开胸术、胆囊切除术、 剖腹探查术、阑尾切除术、腹式子宫切除术、结肠造口术、回肠造口术、股动脉穿刺 切口、肾切除术、椎板切除术、褥疮二期、截肢术。 2、可在上述伤口实施清洗、换药、包扎等基本护理技能训练。 |
| 18 |  |  | 腹腔穿刺仿生标准化病人 | 1 | 套 | 1、仿真标准化病人形象逼真，质地柔软，触感真实。 2、体表标志明显：肋弓下缘、尖突、腹直肌、脐、腹股沟、髂前上棘、髂嵴，均可明 显感知。 3、功能实验台可操作仿真病人模拟左、右侧卧位，行腹部移动性浊音叩诊训练。 4、功能实验台可操作仿真病人取斜坡卧位或左侧卧位，行腹腔穿刺。 5、穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积水。 6、可进行髂骨骨髓穿刺术。 注：皮肤和各种穿刺囊腔均可更换 |
| 19 |  |  | 腰椎穿刺模型 | 1 | 套 | 一、仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲， 躯干呈弓状。 腰部可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱 尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。 二、腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的 1～5 腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、 骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述 组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可 真实触知。 三、可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、 腰交感神经阻滞。 1 腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感。 2 突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液即 为硬脊膜外麻醉)。 3 继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟 脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 注：皮肤和模拟脊髓腔均可更换. |
| 20 |  |  | 新生儿腰椎穿刺仿真模型 | 1 | 套 | 1、仿真模型取标准腰椎穿刺体位，皮肤柔软，触感真实。 2、有完整脊椎，明显的棘突间隙及明显的髂后上棘，便于穿刺点定位。 3、腰椎穿刺进针时具有真实的阻滞感和落空感，并有模拟脑脊液流出。 |
| 21 |  |  | 高级妇科检查模型 | 1 | 套 | 1.模型表现成人下腹部躯干至大腿上段，模拟截石体位； 2.专门用于妇科检查技能训练； 3.模型具有准确的解剖结构； 4.采用对向安装方式更换宫颈和子宫模块，包含正常或病理性子宫、宫颈； 5.模型采用高品质硅胶材质，触感体验接近真实； 6.透过腹壁可以清晰感受子宫形态及位置； 7.使用窥阴器可以感受到逼真的阴道弹性和实际阻力； 8.至少包含多种不同表现； 9. 模型具有操作难度调节功能，导师可根据训练需求增加难度； 10.可以使用导尿管模拟练习导尿操作； 11.提供≥6种宫颈，包含：未经分娩的正常宫颈、经分娩的宫颈、宫颈糜烂（外翻）、宫颈非典型增生、宫颈癌和筒状癌； 12.提供≥4种子宫，包含：正常子宫、双角子宫、被拉伸的子宫，妊娠子宫； 13.模型设置便捷，在很短的时间内便可以重复训练； |
| 22 |  | 后穹窿穿刺操作模型 |  | 1 | 套 | 1、仿真模型解剖位置准确，皮肤柔软、有弹性，手感逼真。 2、操作者于子宫颈阴道粘膜交界下方1cm处的后穹窿正中、与宫颈管平行方向刺入（用7号穿刺针），将有淡红色液体抽出。示穿刺术质量达标。 3、操作者未按操作常规穿刺，如刺入直肠，将抽出黄色液体，为操作失败。 4、操作者未按操作常规进针，盲目地向两侧刺入，伤及周围器官示穿刺术失败。 |
| 23 |  | 女性骨盆测量操作模型 |  | 1 | 套 | 产品简介：模拟女性骨盆，解剖结构正确，骨盆的女性特征明显，附带第4、第5腰椎，手感逼真。适用于临床教学，可用于骨盆测量的教学和训练。 功能参数： 1. 女性骨盆为真实尺寸大小，拥有两块髋骨、骶骨、尾骨、第4. 5腰椎(含腰椎间盘)和耻骨联合。 2. 采用接近人体骨骼的PU材料制作，手感逼真耐用。 |
| 24 |  | 脉象模型 |  | 1 | 套 | 功能及用途 学习者在脉象模型上对中医常见典型脉象得到强化训练，使之在短时间内就能强化“脉诊”指感的训练，很快掌握中医常见典型脉的诊脉技术。 系统的组成及框图 全套脉象模型由四台（A、B、C、D）分体模型组成。 每套模型由四台（A、B、C、D）分体模型组成： A组模型：输出平、滑、迟、濡脉。 B组模型：输出洪、革、浮、数脉。 C组模型：输出弦、结、代、促脉。 D组模型：输出沉、细、涩、弱脉。 性能技术指标 1.1 全套脉象模型由四台分体模型组成，每台输出4个典型脉象： A组模型：输出平、滑、迟、濡脉。 B组模型：输出洪、革、浮、数脉。 C组模型：输出弦、结、代、促脉。 D组模型：输出沉、细、涩、弱脉。 |
| 25 |  | 中医智能脉象采集仪 |  | 1 | 套 | 中医智能脉象采集仪主要用于无创性脉象检测。 换能器可根据需要安放在扰动脉寸、关、尺任何一部分侧脉象仪信息。 l 中医智能脉象采集仪有系列买图检测、40秒脉图检测功能，能实时显示、存储、重读数字化脉波信号，自动判读脉象的位、数、形、势，识别脉图特征参数，并以多逻辑判断模式确定脉名；能以脉诊测为线索，经人机对话询问病人的症状，作出初步的中医八钢和脏腑辩证结论；能显示和打印系列脉图、最佳脉图及其特征参数、取脉压力-脉幅趋势图、40秒脉波趋势图等组成的脉图检测报告；以及根据脉象提示的动脉系统张力、阻力、生理年龄、自律神经平衡状态和辩证结论等组成的临床辅助诊断报告。 测脉结论报告 脉位：分浮、中、沉三类； 脉力：分有力、中、无力三类； 脉势：分满实、正常、低乎虚、中空虚四类； 脉率：分迟、缓、平、带数、数、疾六类； 节律：分正常、不齐、结代、促四类； 脉形：以a、b、c分别标记主波、重搏前波、重搏波，按各波出现的情况分为abc、ab、ac、a等四种脉形； 脉名：按位、数、形、势综合判别，有平、弦I、弦Ⅱ、弦Ⅲ、弦Ⅳ、滑、平滑、平弦、弦滑、涩、芤、濡、虚、实、弱、微、散、革、牢、紧、洪、细、浮、沉、迟、缓、数、疾、结代、促等。 注：电脑1台 |
| 26 |  |  | 智能推拿手法参数测定系统 | 1 | 套 | 中医推拿模型主要功能及特点： A. 推拿手法力学信号采集 在推拿手法参数测定系统/推拿手法参数测定仪/推拿手法参数测定模型四周下方，分别装有能识别上下、左右、前后三个方向力的应变感测器，可感应微小力的变化。因而本测力平台是从三维空间表达推拿手法作用力，并充分体现了力的向量特性。这些传感信号转化成电压变化，经动态电阻应变仪加以放大，再由A/D转换卡换成数位信号输入电脑。 B. 资料分析管理系统 (一）主要特点 1. 借助WINDOWS介面特征，各项主要功能选择操作简便易行。 2. 系统功能齐全：不同用户操作介面、资料获取、资料编辑、资料分析、资料管理、结果列印等。 3.智慧化功能提示，引导用户进行系统操作。 4. 各项功能操作方便，只需滑鼠即可完成。 5. 建有专家资料库，所用资料真实、可靠。 (二）主要功能 1. 不同操作介面（包括：管理者用户、普通用户、个人用户） 2. 个人用户管理，在管理者用户介面可增删个人用户及手法类型，并可建立个人密码。 3. 资料获取（出样频率、操作者、手法类型、操作时间）。 4. 资料编辑（资料选择、资料剪辑） 5. 资料分析（三维压力曲线、合力作用点轨迹、轨迹面积比、力量集中比、平均周期、平均周期误、标准误水平）。 6. 资料管理（资料增删、分类、结果列印等）。 7. 快捷帮助功能。 注：电脑1台 |
| 27 |  |  | 头部针灸训练模型 | 1 | 套 | 模拟成人上身躯干，外皮采用PVC制作，躯干内模拟躯干骨骼。有皮肤纹理，触之柔软，手感真实 主要功能： 1.用于头部针刺练习和考核，可显著提高训练和考核质量，隐性标记穴位。 2.设有数47个常用针灸穴位（隐性标记穴位），用特殊光源照射时，可显示穴位。 3.去除光源穴位自动隐退，用于检验针刺取穴部位是否正确。 配置： 1.头部针灸训练模型 1具 2.专用光源手电筒 1只 3.针灸针 1套 |
| 28 |  |  | 臀部针灸训练模型 | 1 | 套 | 模拟一成人臀部，外皮采用PVC制作，内模拟臀部骨骼。有皮肤纹理，触之柔软，手感真实 主要功能： 1.用于腰骶部和臀部针刺练习和考核，可显著提高训练和考核质量，隐性标记穴位。 2.设有数150个常用针灸穴位如上髎、环跳、承扶、胞盲、关元俞、小肠俞、膀胱俞、中膂、白环俞、腰俞、会阳、长强等，用特殊光源照射时，可显示穴位。 3.去除光源穴位自动隐退，用于检验针刺取穴部位是否正确。 配置： 1.臂部针灸训练模型 1具 2.专用光源手电筒 1只 3.针灸针 1套 |
| 29 |  |  | 手臂穴位针训练模型 | 1 | 套 | 功能及用途 1.模拟一成人手臂； 2.手臂外皮采用PVC材质制作，手臂内完整上肢仿真骨骼，有皮肤纹理，触之柔软，手感真实。 3.解剖结构包括尺骨、挠骨、尺骨鹰嘴等； 4.可以进行上肢常用穴60个如合谷、曲池、列缺及上肢五腧穴（隐性标记穴位）等穴位的定位及针刺示教、练习及考核； 5.可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感较为真实； 6.各穴位采用隐性标记方法，可在训练或考核中根据需要有选择的显现标记的穴位，也可对穴位的定位及针刺进行检测。 配置： 1.针刺训练手臂 1套 2.专用光源手电筒 1只 3.针灸针 1套 |
| 30 |  |  | 腿部穴位针刺训练模型 | 1 | 套 | 功能及用途： 1.模拟成人腿部 2.腿部外皮采用PVC材质制作，内完整下肢仿真骨骼有皮肤纹理，触之柔软，手感真实； 功能及用途： 1.模拟成人腿部 2.腿部外皮采用PVC材质制作，内完整下肢仿真骨骼有皮肤纹理，触之柔软，手感真实； 3.解剖结构包括尺骨、桡骨、尺骨鹰嘴等； 4.可以进行下肢常用穴（42一54个）及下肢五腧穴（隐性标记穴位）等穴位的定位及针刺的示教、练习及考核； 5.可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感较为真实； 6.各穴位采用隐性标记方法，可在训练或考核中根据需要有选择的显现标记的穴位，也可对穴位的定位及针刺进行检测。 配置： 1.针刺训练腿部 1套 2.针灸针 1套 3.定制LED光源 1套 |
| 31 |  |  | 针刺训练模块 | 1 | 套 | 1.解剖层次清晰，有皮肤、皮下组织、肌肉层及骨层面结构； 2.外观设计逼真，有皮肤纹理，操作面模拟人体体表弧度，操作真实感强； 3.可进行多种进针法如单手进针、双手进针、指切进针、夹持进针、舒张进 针、提捏进针及针管进针等的示教和练习，有真实的进针突破感； 4.可进行多种行针法的示教和练习，如提插法、捻转法、各种辅助手法（循法、弹法、刮法、摇法等）及补泻手法的练习； 5.结构简单，便于卸装，有轻便稳固的高分子材料底座，保持操作的稳定性，便于示教和练习； 配置：1.针刺训练模块 1套 |
| 32 |  |  | 艾灸模型 | 1 | 套 | 用途：可进行中医艾灸技能训练，提高训练效果。 材质：人体仿真材料，表面形状、触摸手感均近似人体。 模拟成人背部，模型具有和真人同比例的背部、臀部造型， 模拟皮肤柔软有弹性，触感真实。模拟真人背部皮肤、肌肉组织结构。 模型材料耐火耐高温，可开展中医艾灸技能训练，可以使用真实艾条、艾柱进行悬起灸、雀啄灸、回旋灸、 隔姜灸、隔盐灸等实际操作和考核。 |
| 33 |  |  | 刮痧模型 | 1 | 套 | 1、用途：用于中医刮痧技能训练，提高技能训练效果。 2、材质：人体仿真材料，表面形状、触摸手感均近似人体。 3．模拟成人背部，模型具有和真人同比例的背部、臀部造型。 4、模拟皮肤柔软有弹性，触感真实。模拟真人背部皮肤、肌肉组织结构，且皮肤表面可捏起。 5、可涂抹刮痧油用刮痧板按经络循行方向进行中医刮痧技能训练和考核。 |
| 34 |  |  | 拔罐模型 | 1 | 套 | 1、用途：用于中医拔罐技能训练，提高训练效果。 2、材质：人体仿真材料，表面形状、触摸手感均近似人体。 3、模拟成人背部，模型具有和真人同比例的背部、臀部造型。 4、模拟皮肤柔软有弹性，触感真实。模拟真人背部皮肤、肌肉组织结构，且拔罐时模拟皮肤表面可被负压吸 入罐中。 5、模型材料耐火耐高温，可开展中医拔罐技能训练，可用真实罐具进行拔罐的考核操作。不仅可使用无火真空拔罐器具进行负压拔罐，并可使用火罐进行闪罐、走罐、针罐操作并有真实的吸附。 |

二、24小时动态心电图工作站

（一）24小时动态心电图工作站：6台

（二）24小时动态心电图工作站招标参数：

1.采集盒：

（1）外形精巧，体积小，重量≤50克，方便受检者佩戴

（2）存储方式及容量mircoSD卡存储，容量≥1G

（3）采集盒为彩色屏幕显示波形，可以查看电极连接情况及病人信息。

（4）具有事件按钮，可以准确记录事件发生的时间

- 灵活的数据传输方式，同时支持microSD卡拔插方式和USB2.0高速直接数据读取方式

2.信号处理

（1）频率响应：0.05～60Hz

（2）输入阻抗：≥20MΩ

（3）输入回路电流：≤0.1uA

（4）噪声电平：≤50μVp-p

（5）极化电压：±300mV

（6）共模抑制比（CMRR）：≥100dB

（7）时间常数：≥3.2s

（8）增益： 0.5、1、2

（9）记录通道：12通道

（10）采样率： 128、256、512、1024Hz，默认为128Hz

（11） A/D转换精度：8、12、14、16、18位可调，默认为16位

- 起搏检测：多通道同时检测

3.软件要求

（1）软件同时兼容3/12导联记录盒

（2）根据用户需要，配置软件界面工作流程功能

（3）心电波形自学习功能，实现模板高效匹配

（4）支持Lorenz散点图、直方图、时间散点图、叠加图等分析工具，快速有效的协助用户进行心拍分析；

（5）具有反混淆分析功能，模扳聚类后可将模扳的内的心电波形叠加,并能根据形态差异分	辨出所需要的心搏并加以修改，可浏览、分析、修改波形

（6）心电图编辑窗口的具有自动播放功能，播放速度可调

（7）软件对记录的所有动态心电图数据的ST段变化进行统计总结，显示ST段变化

的趋势，ST测量不准确时，可以进行ST段重分析。

（8）可快速的查找各个时间点心电图和ST段变化，可修改/添加ST事件

（9）可以对AOO、VOO、AAI、VVI、DDD等十六种起搏器进行分析，具备起搏脉冲检测功能，	起博采样率达10000点/秒

（10）心率变异分析：从R-R间期散点图、时域趋势图、频域趋势图、时域趋势表、频域趋势表、长时程心率变异、心率变异三维图七方面进行分析，分析全面到位

- 具有专门的房扑、房颤分析功能及心率震荡分析功能，可以预测心梗患者的死亡危险

4.功能特点

（1）仅需要一节7号（AAA）电池就可以实现24小时数据监测

（2）电源管理，电池欠压检测提示，长时间空闲状态或记录结束30分钟后将自动关闭电源，节约电池电量，防止电池漏液。

5.配置要求

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十二道记录器 | 6 | 个 |
| 2 | 10电极导联线 | 6 | 条 |
| 3 | 1.0G SD闪光卡 | 6 | 个 |
| 4 | 腰带和挂绳，皮套 | 6 | 个 |
| 5 | USB数据传输线 | 1 | 条 |
| 6 | 软件安装盘 | 1 | 个 |
| 7 | 加密狗 | 1 | 根 |
| 10 | 一次性电极片 | 6 | 包 |

# 第四章  询价文件组成及参考格式

# 询价文件组成

询价文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容包括但不限于以下内容：

#### （一）、商务部分

1、工商营业执照副本复印件

2、相应设备生产或经营许可证/资质证书复印件（如果有）

3、业绩证明材料复印件

#### （二）、技术部分

4、设备详细参数及简要说明书（投标人必须提供设备详细技术参数及产品彩页）

5、服务承诺及措施

6、相应设备中标通知书或合同复印件

7、技术规格实质性响应一览表

| 投标人全称： |  |  |  |  | 标段号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 |  |  |  |  | 招标编号：YJZY-201914 |
| 序号 | 设备名称 | 招标设备主要参数 | 投标设备主要参数 | 偏离说明 |  |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：2021年   月   日

（三）、报价文件

8、报价一览表

| 设备/配件 名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币 元（小写：¥ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：   年  月   日

(四)、评分标准

1.评分比重如下：

| 评分项目 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 60分 | 10分 | 30分 |

根据评标原则提取评标要素（技术、商务、价格三个要素）形成评价指标体系后，按照各项指标进行百分制要素加权。

### 1.1 技术部分（60分）

| 评审内容 | 评分细则 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术参数响应程度、性能符合性、项目管理（40分） | ▲技术参数偏离一条扣4分，一般技术参数偏离扣2分，扣完为止。（投标人应提供所投的主要产品的技术参数、彩图、白皮书等官方证明材料。） |  |  |
| 技术先进性和可靠性（12分） | 优：12分 | 良：5分 | 差：1分 |
| 售后服务、保修期、维护保养及应急维修安排（5分） | 优：5分 | 良：2分 | 差0.5分 |
| 其他服务承诺（3分） | 优：3分 | 良：2分 | 差：0分 |

### 1.2 商务部分（10分）

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩 （4分） | 每提供一份有效的合同或中标通知书复印件加盖公章得1分，最高得4分，不提供不得分。 |
| 2 | 企业信誉（4分） | 资信情况、资质情况、综合实力优得4分，良得3分，中得2分，差得1分，未提供不得分。 |
| 3 | 产品合法来源渠道证明（2分） | 能提供所投子包内所有产品从生产厂家到投标人的完整各级渠道有效授权证明文件得2分； 未提供产品授权证明或只提供部分产品授权证明及未提供完整的各级渠道有效授权证明不得分。 |

1.3 价格部分（30分）

价格的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价（指修正后报价）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（30%）×100，如此类推，算出所有投标人的价格得分。