《阳江市中医医院无纸化会议系统》采购项目

遴选文件

采购人：阳江市中医医院

编制时间：二○二四年九月

# 第一部分

遴选公告

第一部分遴选公告

为了适应现代化会议需求，提升会议效率与环保理念，阳江市中医医院决定对其第三会议室进行无纸化会议系统改造。现公开邀请符合条件的供应商参与遴选，以确保会议系统的先进、实用、高效和环保。：

一、项目概况及要求

（一）项目名称：《阳江市中医医院无纸化会议系统》采购项目

（二）项目编号： YJ-ZYY-2024-0902

（三）项目概括：本次遴选的主要内容为第三会议室无纸化会议系统的设备选型、采购及安装。具体包括会议终端显示设备、无纸化会议交互系统、音响及会议管理系统等。项目要求实现会议信息的数字化展示、高效互动及环保节能。

（四）项目最高预算：77169.93元。

- （五）采购内容：

| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 无纸化系统 | 阳江市中医医院第三会议室无纸化及音响设备 | 1(批) | 否 | 具体详见采购文件 | 77169.93 |

二、供应商资格

1.供应商应具备《中华人民共和国采购法》第二十二条的条件，并且不属于《中华人民共和国采购法》第十二条规定的回避情形。

2.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

3.响应供应商须具有有效的且具备相关经营范围的营业执照，并具备完成本项目的相关资质及完善的售后服务体系。提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照（复印件加盖公章）。

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（应提供加盖本单位公章的书面声明或证明材料）。

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供响应文件提交截止日前12个月内任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明。成立时间不足3个月的，提供成立以来的税收或相关情况说明，依法免税的供应商，提供依法免税相关证明文件。

7.供应商必须提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明，自行承诺。

8.符合法律、行政法规规定的其他条件。

9.信用要求：按照《财政部关于在采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）相关要求，投标人应在“信用中国”网站未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国采购网没有采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加采购活动但期限届满的除外），参与本项目的投标人信用查询截止时点：本项目招标公告发布之日起至投标截止时间。若投标人有不良记录的，不予通过资格审查。

10.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一招标项目包的采购活动。

三、报名及获得采购文件的时间和方式

（一）报名及获得遴选文件时间：即日起至2024年09月 23日12时00分。（北京时间，法定节假日除外，下同）

（二）报名需提交的资料：企业法人营业执照（副本）复印件加盖公章、报名登记表。响应人需在2024年09月23 日12时00分前把以上资料扫描件发送至：zyyjbb123@163.com（标题注明供应商名称、本项目名称，供应商须保证所提交资料真实、完整、有效、一致，否则自行承担由此导致的任何损失。）

说明：只接受完整提交上述资料供应商的报名。

四、 递交响应文件时间、文件递交截止时间、地址

（一）递交响应文件时间：2024年09月 23 日15时00分前。（在递交遴选响应文件截止时间前，如实质性响应的供应商不足3家，采购人将终止采购）。

（二）遴选文件获取方式：公告附件自行下载。

（三）递交方式：现场递交或邮寄递交（资料递交需密封且贴密封条后加盖公章，否则无效）。报名时递交的资料需A4纸打印并加盖公章，所递交的文件资料必须在有效期内。

（四）遴选文件按要求装订成册，一式五份（一正四副）、响应电子文件，用信封密封，在封口处加盖公章，并注明项目名称、公司名称、联系人和联系电话。

（五）递交响应文件地点：阳江市中医医院内科住院楼七楼招标采购办。

五、 采购信息发布及结果公告网站

阳江市中医医院（http://www.yjtcm.com）

六、 采购人的名称、地址和联系方式

采购人名称：阳江市中医医院

采购人地址：阳江市江城区石湾北路阳江市中医医院

联  系  人：陈先生   联系电话：0662-2261236

如有疑问请发邮件到邮箱咨询（zyyjbb123@163.com)

# 第二部分

采购项目内容

- A商务要求

- 一、供应商资质要求

- （一）响应供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织。

- （二）响应供应商须具有有效的且具备相关经营范围的营业执照，并具备完成本项目的相关资质及完善的售后服务体系。

- （三）响应供应商须提供能履行本项目所具备人员及设备的承诺函。

- （四）响应供应商应具有项目的承接能力、履行合同所必需的设备和专业技术能力和良好的信誉。

- （五）响应供应商在参与公开招标活动中未有违法违纪行为并受过处罚；响应供应商须无围标、串标行为。

- （六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。单位办公地点为同一地址的，供应商之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、三年内不得参加我院采购活动的处罚。

- （七）是已登记报名并获取本项目遴选文件的供应商。

- 二、项目概述

- （一）本项目采购阳江市中医医院的无纸化会议系统是一个现代化的会议解决方案，旨在提高会议效率，减少纸质浪费，并促进信息的数字化和便捷化。该系统基于先进的技术平台和设备，实现了会议流程的电子化和信息化。

- （二）报价要求：

- 1、总价包干，包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。（若采购文件商务要求中对于报价有要求的以商务要求中的条款为准）

- 2.进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，含已进入中国境内并在国内市场有销售的进口产品。以“财库〔2007〕119号文”和“财办库〔2008〕248号文”的相关规定为准。

- 3.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委会有权要求投标供应商在规定时间内提供书面说明以及必要的证明材料，并根据投标人的说明作相应处理。

- 三、项目最高预算限价：77169.93元

- 四、其他要求

- 1.响应人供应商必须对项目进行整体报价，不允许仅对其中部分内容进行报价。

- 2.成交供应商不得以任何形式对本项目转包或分包。

- 3.在质量保证期内，成交供应商需提供24小时服务热线，如发现货物不符合采购方使用要求或发生使用质量问题。采购方将立即通知成交供应商，成交供应商应在半小时内答复，4小时内到达使用现场，立刻采取措施整改，直到满足采购方使用要求，并承担给采购方带来的损失。

- 4.如发现有虚假应标现象，采购方有权终止采购并上报政府采购监督管理部门。

- 四、交货要求

- 1.乙方负责到甲方指定的安装地点进行安装调试。

- 2.乙方必须提供设施安装，并确保调试完成后，设施能够正常运行，达到甲方可正常使用状态。

- 3.乙方应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

- 4.安装所需工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。仪器所需的一切安装环境由乙方负责。

- 5.设备、材料的拆箱、安装、通电、调试等工作由乙方负责，须在甲方指定人员的参与下进行。

- 6.调试：按招采购文件及国家相关验收规范进行。调试的原始记录须经双方签字后作为验收的文件之一。

- 7.乙方必须充分考虑现场的安装难度及安全性，做好施工现场的安全防护、文明施工工作。安装过程中发生的一切责任及费用由乙方负责，如对其他物品或结构造成损坏必须照价赔偿。

- 五、验货要求

- 1.验收时间：甲方在设备安装调试完毕后（包括在交货期内）进行验收。

- 2.验收方式：（1）乙方交货时必须由甲方按此次采购文件的技术参数响应内容，对乙方提供的货物进行检验，交货验收时乙方委派的工作人员必须在现场与甲方工作人员交接，同时要求乙方无偿补齐因检验而损坏的产品，甲方最终收货并验收；产品检验报告不合格的甲方不予收货，乙方负责重新更换货物，直至检验合格为止。最终乙方须附上结论为合格的产品质量检验报告（合格证）；

- （2）乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方；

- （3）乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

- （4）验收期限：政府采购合同履行完毕，甲方收到乙方验收申请后7日内组织履约验收。

- （5）本项目采购产品，如属于强制性产品认证目录内，必须使用获得国家认可的认证机构颁发证书的产品，交货时查验相关证书。

- 3.验收标准：

- （1）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

- （2）单证齐全，有产品合格证（或质量保证书）、保修证明、说明书、完税发票和其它应具有单证；

- （3）符合招标文件和乙方采购文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、技术规格参数及各项要求。

- 4.验收费用：根据《关于进一步加强政府采购项目合同履约验收支付等相关工作的通知》（珠财〔2021〕31号），本项目验收费用由甲方支付。若首次验收不合格，重新验收产生的费用由乙方支付。

- 六、违约责任

- 1.乙方全部或部分逾期（逾期交货原因包括因乙方所交货物的品牌、数量、规格或质量不符合合同及招标文件要求须调换而造成时间延误）完成供货、安装工作的，逾期违约金按合同总额1‰/每日收取乙方，逾期交货超过15个日历日，甲方有权解除合同，乙方承担全部责任，在收到书面通知之日起5日内退还已收取款项并向甲方支付本合同总价5%的违约金，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

- 2.乙方所交货物质量不符合合同、乙方采购文件承诺以及采购文件技术要求的，甲方有权终止合同的执行，有权将全部货物作退货处理并以虚假应标报相关主管部门，乙方在接到退货通知之日起5天内应自行清退，并退回所有已收货款及向甲方支付本合同总价5%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。任何时候，乙方均不能免除因货物本身的缺陷（包括技术指标要求、安装和环保质量）所应负的责任。

- 3.乙方所交货物的品种、数量、规格不符合合同规定的及招标文件要求的，由乙方负责调换或退货，并承担调货或退货而支付的实际费用。上述情况发生超过3次的，甲方有权解除合同，乙方承担全部责任，在收到书面通知之日起5日内退还已收取款项并向甲方支付本合同总价5%的违约金，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

- 4.保修期内，如乙方不能依合同按时履行保修维护服务项目或未向甲方提供临时使用的设备，甲方有权委托第三方进行保修维护、提供设备，所产生的费用由乙方承担，同时甲方有权要求乙方按照合同金额3%支付违约金。

- 5.甲方无正当理由拒收货物，乙方有权解除本合同，甲方须向乙方支付本合同总额的5%的违约金。甲方如逾期付款，则每日按本合同总额的0.5‰向乙方偿付违约金（违约金总额不超过合同金额的5%）。

- 6.乙方提供的仪器应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

- 7.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

- 七、付款方式

- 1.货物安装完成且采购方验收合格后，采购方在30日内支付合同总额的100%合同款项。

- 2.每次付款前30日，成交供应商须向采购方提供相应等额的有效增值税发票原件、送货单及货物质量合格证件，否则付款期限顺延。

- B技术要求

- 《阳江市中医医院无纸化会议系统》的具体参数要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业同轴扬声 器（含党员活动室2只） | 6 | 只 | 频率响应:70Hz-18kH ( ±3dB） /50Hz- 20kHz(-10dB) 灵敏度:100dB 标称阻抗:8 Ohm 额定功率:300W(AES) 低音单元:1 × 10〞 高音单元:1×2〞 标称覆盖角:90 ° (H) ×90 ° (V) 最大声压级： 125dB SPL, 131dB SPL |
| 2 | 专业功率放大 器（含第一会议室2台） | 5 | 台 | ★8欧姆立体声： 2X450W ▲4欧姆立体声： 2X1250W 频率响应： 20Hz-25KHz( ±1dB) 总谐波失真： ≤0. 1% 阻尼系数： (400Hz~ 1KHz) ≥200 信噪比： >110B |
| 3 | 音频处理器 | 1 | 台 | 模拟输出4 x XLR 平衡式 THD+N 失真 0.001% 1kHz 0dBu S/N信噪比 >110dBA 频响 20Hz–20kHz; -0.5dBu AD & DA 转换 24bit-96kHz 输入上带有30段均衡的滤波器跟3个全通 滤波器 ，输出上带有7段均衡的滤波器 |
| 4 | 反馈抑制器 | 1 | 台 | ★1.全自动检测现场啸叫点功能 ，通过DSP 系统对声音进行过滤、低音补偿自动混音 、 智能高速反馈处理 ，全数字化最大限度 消除回输。 2.全彩中文显示 ，2吋OLED显示屏显示内 容更全面直观。 3. 自动适应声学环境 ，无需调试 ，快速较 正功能 ，保证音质 ，减少延时。 4.一键设定 ，令工程调试更便捷迅速。 |
| 5 | 电源时序器 | 2 | 台 | 1.8路通道输出 ，每路延时开启和关闭时间 可自由设置 ，任何一路通道1-999秒可调。 2.高清晰2寸数字彩屏 ，智能显示电压、 时 间、 日期等信息及功能菜单 ，通道开关状 态。 3.根据需要轻松切换 10组定时管理功能， 可设定自动开/关机时间 ，可设定自动开/ 关任何一种模式。 4.总功率6000W ，单路最大功率2000W； |
| 6 | HDMI高清信 号分配器 | 1 | 台 | ▲1. 1路HDMI信号输入 ， 16路HDMI信号输 出； 2.支持高清4K、支持3D； 3.长线输入自动均衡——确保能对每个输 入进行独立的自动的补偿由于长距离传输 或者使用低质量线材造成的信号损耗； 4.支持音频格式DTS-HD/D HD/LPCM7. 1/DTS/DOLBY-AC3/DSD。 |
| 7 | HDMI高清信 号切换器 | 1 | 台 | 2路HDMI信号输入 ，1路HDMI信号输 出，交叉切换； 2.★支持高清4K、支持3D； 3.长线输入自动均衡——确保能对每个输 入进行独立的自动的补偿由于长距离传输 或者使用低质量线材造成的信号损耗； 4.支持音频格式DTS-HD/D - HD/LPCM7. 1/DTS/DOLBY-AC3/DSD。 |
| 8 | 调音台 | 1 | 台 | 8路模拟调音台； 8路单声道 ，两立体声； 频率响应20Hz-20kHz ( ±5dB） ，话筒增 益30dB ，单声道EQ ( ±15dB） ： 12kHz （高频） ， 140Hz-3kHz（中频） ，80Hz （低频） ； L和R混音输出电平表为10段 LED指示灯 ， GB30前置放大器； 2路AUX 辅助输出 ，全部可用开关切换到推子前 |
| 9 | 全数字触摸屏 手拉手会议主 机 | 1 | 台 | 无线数字话筒是采用高频数字射频传输芯 片进行语音数据包传输 。 工作频点是通过 高精度晶振与芯片同时配以发射以发射端 与接收端的同步软件校验产生 ，正常作用 情况下可以永久保证已经匹配的发射器与 接收器的工作频点不会偏移 ，发射器只能 与唯一的接收器工作 ，接收器不开机 ，发 射器是不能工作的 ，保证时刻开机工作都 能矫正在准确频点具保密 被截听 |
| 10 | 手拉手会议主 席单元（串联麦克风） | 1 | 支 | 列席单元技术指标·载波频段： ★UHF640MKz-690MHz ·振荡方式： PLL相位锁定频率合成 ·谐波辐射： <-65dBm ·频带宽度： 30MHz ·最大偏移度： ±45KHz ·传感器： 电容式、单指向性/超指向性 · RF功率输出： 15mW · 电池： 2节1.5V 5号电池 · 电流消耗 <200mA |
| 11 | 手拉手会议代 表单元（串联麦克风） | 16 | 支 | 列席单元技术指标 ·载波频段： ★ UHF640MKz-690MHz ·振荡方式： PLL相位锁定频率合成 ·谐波辐射： <-65dBm ·频带宽度： 30MHz ·最大偏移度： ±45KHz ·传感器： 电容式、单指向性/超指向性 · RF功率输出： 15mW · 电池： 2节1.5V 5号电池 · 电流消耗 <200mA |
| 12 | 激光投影机 | 1 | 台 | ★ 产品类型 工程投影机 投影技术 DLP ★ 蓝牙 无线接连接模块 ★显示芯片 DMD芯片 ★亮度 6000流明 对比度 3000000:1 显示色彩 110% BT.709 ★标准分辨率 4K（ 3840*2160） 光源参数 ★光源类型 激光 |
| 13 | 电动投影幕 | 1 | 张 | 幕布类型： ★ 电动幕 幕布材质： 白塑 安装方式： 壁挂式 打开方式： 固定安装 对角线： 180英寸 幕布比例： 16:9 |
| 14 | 设备机柜 | 1 | 个 | 兼容ETSI标准门及门锁高密度六角网孔前 后门 材料及工艺SPCC优质冷扎钢板制作 表面处理： 方孔条镀蓝锌； 其余： 脱脂、 磷化、 静电喷塑 附加功能前后为圆形通风孔的上下框 |
| 15 | 音箱壁架 | 6 | 只 |  |
| 16 | 投影吊架 | 1 | 副 |  |
| 17 | 音箱线缆 | 130 | 米 |  |
| 18 | 信号线缆 | 100 | 米 |  |
| 19 | 电源线缆 | 130 | 米 |  |
| 20 | 8芯手拉手麦 克风线 | 40 | 米 |  |
| 21 | 网线 | 120 | 米 |  |
| 22 | 光纤HDMI线 | 1 | 根 |  |
| 23 | HDMI线 | 6 | 根 |  |
| 24 | HDMI线 | 8 | 根 |  |
| 25 | 音箱插头 | 12 | 只 |  |
| 26 | 桌插盒 | 2 | 只 |  |
| 27 | 插头附料 | 1 | 项 |  |
| 28 | 安装调试 | 1 | 项 |  |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |  |  |  |

# 第三部分

- 响应人须知

- Ａ说明

        - 适用范围

本遴选文件仅适用于本次采购公告中所叙述的采购项目。

        - 定义

2.1	“响应人”系指符合遴选文件合格响应人资格要求，并按遴选文件规定提交响应文件的响应人。

2.2	“采购方”系指阳江市中医医院，即项目采购用户方。

2.3	“货物”系指响应人根据遴选文件规定，须向采购方提供的设备、材料、备品备件、工具、使用手册、软件及有关技术资料等。

- 2.4“服务”系指遴选文件规定卖方须承担与实施本项目有关的伴随服务，包括但不限于运输、安装、调试、技术支持、培训、售后服务等义务和合同中规定卖方应承担的其他义务。

- 2.5“日”系指日历天。

- 2.6“工作日”系指国家规定除法定节假日以外的以日为计算单位的工作时间。

        - 合格的响应人

3.1		国内有能力提供采购项目相关服务且符合本项目合格响应人资格条件的响应人为合格响应人。

3.2		响应人必须遵守《中华人民共和国民法典》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及遴选文件中的规定。

        - 响应费用

4.1	响应人应承担所有与准备和参加响应有关的费用。不论响应的结果如何，采购方均无义务和责任承担这些费用。

- Ｂ遴选文件说明

        - 遴选文件的构成

5.1	遴选文件用以阐明所需货物及服务、响应程序、合同条款及相关附件。遴选文件由下述部分组成：

第一部分采购公告

第二部分采购项目内容

第三部分响应人须知

第四部分响应文件格式

5.2	遴选文件以中文编印。

        - 遴选文件的澄清、修改

  - 遴选文件需进行澄清或修改的，应在规定响应截止时间5日前，以书面形式通知所有登记备案领取遴选文件的响应人。响应人收到澄清修改文件后，应当以书面形式确认。澄清修改的内容为遴选文件的组成部分。

  - 澄清或修改时间距响应截止时间不足5日的，采购方在征得已获取遴选文件的响应人同意并书面确认后，可不改变响应截止时间。

- Ｃ响应文件的编制

        - 要求

7.1	响应人应仔细阅读遴选文件的所有内容，按遴选文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应对遴选文件提出的要求和条件做出实质性响应，否则，其响应将作无效响应处理。

        - 响应语言及计量单位

8.1	响应人提交的响应文件（包括资格证明文件）以及响应人就有关响应的所有往来函电均应使用中文。响应人可以提交用其他语言打印的资料，但有关段落必须译成中文。

8.2	除在遴选文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

        - 响应文件的构成

9.1响应文件包括：

第一章供应商资质

第二章商务和技术部分

- （1）响应承诺函；

- （2）商务条款偏离一览表；

- （3）技术条款偏离一览表；

- （4）响应人企业简介；

- （5）服务实施方案；

- （6）项目工作计划；

- （7）项目应急响应；

- （8）服务承诺函；

- （9）近三年同类业绩一览表；

- （10）响应人提交的其他商务和技术资料；

- （11）项目报价表。

        - 响应文件格式

10.1	响应人应按照遴选文件中提供的响应文件格式编制响应文件（详见第四部分）。

10.2		响应人应完整地填写遴选文件提供的响应函、响应一览表等表格，表明所提供的货物、货物简介（含技术参数）、数量和价格；若采购为工程类或服务类项目的，响应文件中涉及货物的技术参数等可不填写。

        - 资格证明文件

11.1	响应人应按遴选文件的要求，提交其有资格参加响应和成交供应商后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

- 响应人满足遴选文件中列出的资格标准；

- 响应人已具备履行合同所需的财务、技术、生产和服务能力。

11.2  资格证明文件必须真实有效，要求提供的证明材料为复印件的，必须加盖单位公章。资格条件不符合、资格证明文件不全或者资格证明文件复印件没有盖单位公章的响应人的响应将作无效响应处理。

        - 货物和服务的证明文件

12.1	响应人应提交其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合遴选文件规定的证明文件，并作为其响应文件的一部分。

12.2	证明货物和服务与遴选文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸、手册和数据，包括：

          - 货物主要技术指标和性能的详细说明。

          - 货物从采购方开始使用至采购要求中规定的周期内正常、连续地使用所必需的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

          - 对照遴选文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购方的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，响应人必须提供所投设备的具体参数值。

12.3	响应人在阐述上述第12.2（3）时应注意买方在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。响应人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且得到评审委员会的认可。

12.4  评审委员会对响应人所提供的证明货物和服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的响应将作为无效响应处理。

        - 响应有效期

13.1	从评审之日起，本项目的响应价格有效期为90天。

        - 响应文件的签署及规定

14.1	响应人应按所投项目准备1份正本和4份副本，在每一份响应文件上要明确标明“正本”或“副本”。如正本的内容和副本不符，以正本为准。

14.2	响应文件正本须打印或复印或用不褪色书写工具书写，并由响应人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字，并加盖公章。响应人须将以书面形式出具的“法定代表人授权委托书”附在响应文件中。

14.3	除响应人对差错处做必要修改外，响应文件中不允许有行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由响应文件的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字，以示确认。

- Ｄ响应文件的递交

        - 响应文件的密封和标记

15.1	响应人应在每一份响应文件上明确标明“正本”或“副本”。响应人应将1份正本密封在一个不透明的外层封装中，将4份副本密封在另一个不透明的外层封装中。

15.2  每一密封信封上均应注明“于（响应截止时间）之前不准启封”的字样，并加盖骑缝章。

15.3	如果响应人未按上述规定对响应文件进行密封和加写标记，则有权予以拒收，并退回给响应人。

15.4  电报、电话、传真等非纸质形式的响应概不接受。

        - 递交响应文件的时间、地点及截止时间

16.1	响应文件需由专人送交。响应人须将密封和标记后的响应文件，按照遴选文件中注明的评审地址于响应截止时间之前送交。

        - 迟交的响应文件

17.1	将拒绝在响应截止时间后递交的任何响应文件。

        - 响应文件的修改和撤回

18.1	响应人在响应截止时间前，可以修改或撤回其响应文件。但必须在规定的响应截止时间之前以书面通知到，该通知须有响应人法定代表人或其授权代表签字。

18.2	响应人对响应文件修改的书面材料或撤销的通知应注明“修改响应文件”或“撤销响应”字样。

18.3	在响应截止时间之后，响应人不得对其响应文件做任何修改。

- Ｅ评审

        - 评审

19.1	评选会由采购方主持，响应人代表无需参加评审会，评审结果采购方会在采购方官网（http://www.yjtcm.com/）公示。

19.2	评审时，由采购方监督员检查响应文件的密封情况，并宣布检查结果。

19.3	评审由依法组建的评审委员会负责，其成员由采购方负责部门代表及有关技术、经济等方面的专家共五人组成。

19.4	评审专家由采购方按照程序依据本次采购活动的特点和需要在采购方评审委员会小组成员中随机抽取产生。

        - 对响应文件的撤回

20.1在响应截止之前收到的所有响应文件，评审时都应当众拆封并宣读。在评审时没有当众拆封和宣读的响应文件在评审时将不予考虑。提交了可接受的“撤回”通知的响应文件将不予拆封。

        - 对响应文件的初审和响应性的确定

21.1	评审后，评审委员会将组织审查响应文件是否完整，文件签署是否合格，证明文件是否齐全等。

21.2		评审委员会将确定每一响应是否对遴选文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的响应是指响应符合遴选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到遴选文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权力和响应人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应响应的响应人的公平竞争地位。

21.3		评审委员会将拒绝被确定为非实质性响应的响应，响应人不能通过修正或撤销不符之处而使其响应成为实质性响应的响应。

21.4	如果发现下列情况之一的，其响应将被拒绝而作无效响应处理：

- 资格审查结果为不合格的；

- 响应函未加盖响应人公章或未有法定代表人或者被授权人签名的；

- 未按遴选文件规定格式填写或者字迹模糊不清的；

- 响应文件载明的采购项目服务期超过遴选文件规定的期限，或服务期不满足遴选文件规定要求的；

- 响应有效期不足的；

- 响应文件附有采购方或不能接受的条件的；

- 遴选文件规定的其他实质性要求的；

- 法律、法规规定的其他废标条款。

        - 响应文件的澄清

22.1	为了有助于响应文件进行审查、评估和比较，评审委员会有权向响应人质疑，请响应人澄清其响应内容。响应人有责任按照通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

22.2	重要澄清的答复应是书面的，但不得对响应内容进行实质性修改。

22.3	除评审委员会主动要求询标外，从评审后至授予合同期间，任何响应人均不得就与其响应有关的任何问题与评审委员会联系。如果响应人希望递交其他资料给和评审委员会以提醒和评审委员会注意，则应以书面形式提交。

        - 评审原则

23.1	依据有关法律法规，确定评审标准和方法，维护采购当事人的合法权益。

23.2	坚持公平、公正、科学和择优原则。

23.3	实行科学评估、集体决策。

        - 评审标准和办法

24.1	评审委员会将综合分析响应人的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出成交单位。对所有响应人的响应评估，都采用相同的程序和标准，评审严格按照遴选文件的要求和条件进行。

24.2	采用计分法（综合评价法）来确定各响应人的排名。其操作程序为：

- 根据遴选文件和评审原则，按下表（评价指标和权重表）所列评价指标和各评价指标的权重进行评审。

- 由评委独立地根据各项指标的评价标准，结合每个响应人的实际情况，分别就各项指标对每个响应人独立打分。

- 将所有评价指标所得实际评价分数相加，即为该响应人的综合得分。

- 评审委员会将推荐综合得分最高的响应人为该项目的成交候选人。

评定原则与评审方法

1．按能够最大限度地满足遴选文件中规定的各项综合评价标准的响应人成交的原则评定。

2．由评审委员会对所有响应文件进行响应性检查，“★”条款为必须满足条款，未能响应要求的响应文件作无效响应处理，通过符合性审查的响应人才能进入评比阶段。

- 本次评审采用综合评分方法，评审以遴选文件规定的条件为原则。本项目的评审因素及评分细则：如下：

| 项目名称 |  |  | 阳江市中医医院无纸化会议系统采购项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人及服务 |  |  |  | 得分 |  |  |
| 序号 | 评选项目 |  | 评选内容及标准 | 投标单位1 | 投标单位2 | 投标单位2 |
| 1 | 技术部分 (50分） | 技术参数响应（30分） | 申报产品型号、技术规格参数、技术水平和性能质量的符合性： 根据申报产品的技术参数与《阳江市中医医院无纸化会议系统采购需求清单》的符合情况进行评分，完全响应采购需求的，得20分； 1.“▲”、“★”符号的重要技术条款，申报供应商设备优于《阳江市中医医院无纸化会议系统采购需求清单》参数及性能的，每增加1项，加5分，最高加10分； 注：针对“▲”、“★”符号的重要技术条款，申报供应商须在申报资料中提供制造商出具并加盖公章的技术参数确认函，并且按照需求描述中要求提供对应证明材料作为评审依据，否则采购评审小组将不予采信； 2.非“▲”、“★”符号的普通技术条款,每不满足一项扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 4 |  | 快速响应能力（ 20 分） | 本项目时效性要求较高，考虑到项目实施及后续服务等因素，对申报供应商的快速响应能力进行综合比较： 提供10天内供货承诺书及20分钟内快速上门服务承诺书的得20分，不提供不得分。 |  |  |  |
| 5 | 商务技术部分 (30分） | 拟投入人员情况（10分） | 配备2名专业设备安装人员（提供2个及以上音响师技能证书的得10分，提供1个音响师技能证书的得5分，不提供不得分；该项最高得10分）。 |  |  |  |
| 7 |  | 项目经验 （20分） | 近三年申报供应商完成的市级以上行政机关同类项目，每提供一个得5分，最高得20分，申报供应商应在申报资料中提供合同的有效复印件或海南省政府采购网订单截图作为评审依据，否则采购评审小组不予采信。 |  |  |  |
| 10 | 报价部分 (20 分） | 报价分 （ 20 分） | 报价分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且价格最低的最后报价为评标基准价，报价得分按照下列公式计算： 价格分=（评分基准价/报价）×价格权值×100 |  |  |  |
| 备注 |  |  | 供应商在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）、列入不良行为、经营异常或在政府采购专项检查、合同履约验收过程存在不诚信记录的，实行一票否决制。 |  |  |  |

注：对照每项评价指标要求，响应文件完全不满足要求的，不得分。

采 购 合 同 范 本

甲方： 阳江市中医医院

电话： 0662-2261363

传真 ：

地址： 阳江市江城区石湾北路

乙方：

电话：

传真：

地址：

根据 阳江市中医医无纸化会议系统的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典（合同编）》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

（一）工程名称：阳江市中医医院无纸化会议系统采购项目。

（二）工程地点：阳江市中医医院内。

（三）工程承包范围：详见具体参数清单。

（四）工期：合同签订生效后开工之日起90天内完成，开工之日以甲方的书面开工通知为准，在此期限内完工并交付能通过甲方验收的工程。

（五）合同金额：    元人民币（大写：）

二、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

- 对乙方进场施工进行许可审批。开工前确认设计施工方案，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的 房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电等设备，尽可能地提供电讯之便。协助办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

- 指派驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收。

- 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

- 协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。

- （二）乙方的权利和义务

参加甲方组织的施工图纸设计及现场交底，于开工前5天提交施工方案、进度计划以及人员配备资料（包括专业技术人员、专业资格 证书、项目负责人执业证书、安全考核合格证书等）和进度计划给甲方审定。

指派           为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

乙方必须严格遵守以下各项规定，如由于乙方的原因，致使由下述几点而产生的相关一切经济问题和法律责任全部由乙方承担：

- 1.严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

- 2.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。处理好由于施工带来的扰民等问题。

- 3.做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并承担相应费用。

- 4.施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

- 5.乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。乙方在施工期间要注意人身安全及财物保管，乙方工作人员的人身安全与财产安全均与甲方无关。

- 6.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失，现场所有的安全责任由乙方负责。

- 7.乙方因拖欠施工人员或材料设备等乙方费用而发生的债务纠纷,由乙方自行解决,甲方不承担任何责任,也不负责协商解决。

- 8.工程竣工未移交甲方之前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

三、付款方式

- 1.货物安装完成且采购方验收合格后，采购方在30日内支付合同总额的100%合同款项。

- 2.每次付款前30日，成交供应商须向采购方提供相应等额的有效增值税发票原件、送货单及货物质量合格证件，否则付款期限顺延。

- 四、验收要求

- 甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应于验收前24小时通知甲方，甲方代表接到通知后24小时内应 到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也不予顺延。

- 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

- 工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料并发出竣工通知书经双方协商确定验收时间，甲方在双方确定的验收时间内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。若验收不合格，乙方在甲方限定时间内修改后重新验收，并承担由于修改而产生的费用。工期不予顺延，竣工日期以最后检验合格的日期为准。

- 工程竣工验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。自工程移交甲方管理日起计算，装修工程保修期为2年，在保修期内因施工造成的工程质量问题，甲方应书面通知乙方并约定时间进行修理。

五、保密

乙方必须采取措施对本项目实施过程中的技术资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

（一）未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的技术资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

（二）如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将有关资料还给甲方。

（三）乙方员工离职仍负有保密义务，否则乙方仍应承担违约责任。

六、知识产权归属

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

七、违约责任与赔偿损失

（一）乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

（二）乙方未能按本合同规定的交货时间提供能通过甲方验收符合合同要求的工程，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

（三）甲方逾期付款，则每日按应付未付款的万分之一向乙方偿付违约金。

（四）对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。

（五）其它违约责任按《中华人民共和国民法典（合同编）》处理。

八、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼解决，守约方律师费由违约方承担。

九、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十一、其它

（一）本合同所有附件、招标文件、采购文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（二）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

（三）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

（四）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十二、合同生效

（一）本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

（二）本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份送阳江市公共资源交易中心存档，一份送政府采购管理办公室备案。

甲方：(盖章) 阳江市中医医院

法定代表人或

授权委托人签字：

日期：    年   月   日

乙方：(盖章)

法定代表人或

授权委托人签字：

日期：     年    月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

- 第四部分响应文件格式

- 封面格式

响应内容应当编有章节、目录、页码，按页码排序并装订成册；一切未装订成册的响应文件在评审过程中若出现缺页、漏页等现象可能影响响应人评审结果的，后果将由响应人本人负责。文件的封面格式由响应人自拟，并应注明响应文件、项目编号、项目名称、响应人名称及地址、法定代表人或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖响应人公章。如：

响应文件（□正本、□副本）

项目编号：

项目名称：由响应人填写

响应人名称（公章）：

响应人地址：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系电话：传真：

邮编：

编制日期：年月日

- （一）无重大违法记录声明函

致阳江市中医医院：

针对贵单位的阳江市中医医院无纸化会议系统采购项目（项目编号：               ），我方郑重承诺：

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（公章）：

- （二）法定代表人证明书

单位法定代表人姓名同志，现任响应人名称的职务，为法定代表人，特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：有效日期至：年月日

附：代表人性别：年龄：岁

说明：内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

法定代表人身份证复印件

- （三）法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（单位法定代表人姓名）系（响应人名称）的法定代表人，现授权委托（响应人名称）的（代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加阳江市中医医院组织的阳江市中医医院无纸系统采购项目（项目编号：              ）的响应活动。代理人评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：性别：年龄：职务：

响应人：（名称并加盖公章）

法定代表人：（签字）

签发日期：有效日期至：年月日

（注：响应人的响应文件为法定代表人签署并由法定代表人亲自递交响应文件，不须提供该委托书，但需提供法定代表人证明书及法定代表人的身份证复印件。）

代理人身份证复印件

- （四）资格审查文件要求提交的有效证明文件

1、合法有效的法人营业执照复印件加盖公章（现场提供原件核查）；

2、缴税证明复印件加盖公章；

3、社会保险缴费凭据复印件加盖公章；

4、无重大违法记录声明函；

5、财务报表复印件加盖公章；

……

              - 响应文件商务及技术部分

- 附件一：响应函

致（采购方名称）             ：

根据贵方就项目名称，由响应人填写的遴选邀请（项目编号：），我方正式响应并提交下述文件1份正本和4份副本：

第一章供应商资质

第二章商务和技术部分

- （1）响应承诺函；

- （2）商务条款偏离一览表；

- （3）技术条款偏离一览表；

- （4）响应人企业简介；

- （5）服务实施方案；

- （6）项目工作计划；

- （7）项目应急响应；

- （8）服务承诺函；

- （9）近三年同类业绩一览表；

- （10）响应人提交的其他商务和技术资料；

- （11）项目报价表。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 本次响应所报内容完全按照遴选文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

- 响应人将按遴选文件的规定履行全部合同责任和义务。

- 响应人已详细审查全部遴选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本次响应自评审日起有效期为90天。

- 与本响应有关的一切正式往来通信请寄至响应文件封面指定地址、联系方式。

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（公章）：

日期：年月日

注：本响应函为响应人响应本次采购项目的郑重承诺，响应人不得改动且必须满足。

- 附件二：商务条款偏离一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 遴选文件条目 | 遴选文件规格 | 响应规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、细微偏离、重大偏离”；

2）对遴选文件中商务条款按上列格式逐条说明。如供应商完全响应，则请留空白；打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

响应人声明：表中未列明的商务条款，我方均表示完全响应遴选文件商务条款的所有要求。

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（公章）：

- 附件三：技术条款偏离一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 遴选文件条目 | 遴选文件规格 | 响应规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、细微偏离、重大偏离”；

2）对遴选文件中技术条款按上列格式逐条说明。如供应商完全响应，则请留空白；打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

响应人声明：表中未列明的技术条款，我方均表示完全响应遴选文件技术条款的所有要求。

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（公章）：

- 附件四：响应人企业简介

项目编号：

项目名称：

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（加盖公章）：

日期：年月日

- 附件五：服务实施方案

项目编号：

项目名称：

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（加盖公章）：

日期：年月日
附件六：项目工作计划

项目编号：

项目名称：

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（加盖公章）：

日期：年月日

附件七：项目应急响应：

项目编号：

项目名称：

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（加盖公章）：

日期：年月日

- 附件八：服务承诺函

项目编号：

项目名称：

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（加盖公章）：

日期：年月日

- 附件九：近三年同类业绩一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 合同总额（元） | 签订日期 | 用户单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如本表格式内容不能满足需要，响应人可自行划表填写，但必须体现以上内容。

  - 至少应提供上述项目包括合同关键页复印件及用户评价（加盖用户工作）复印件加盖公章。若响应人未按要求提供，则其将承担业绩不计分的风险。

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（公章）：

- 附件十：响应人提交的其他商务和技术资料

项目编号：

项目名称：

本节无格式要求，响应人可根据自身实际情况以及遴选文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

一、

二、

三、

四、

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（公章）：

（响应人认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）。

- 附件十一：项目报价表

项目编号：

项目名称：

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（加盖公章）：

日期：年月日