阳江市中医医院耳鼻喉内窥镜

摄像系统采购项目

遴选文件

采购人：阳江市中医医院

编制时间：二○二五年四月

- 第一部分

遴选公告

第一部分遴选公告

阳江市中医医院现邀请符合资格条件的国内供应商参加阳江市中医医院耳鼻喉内窥镜摄像系统采购项目。现将有关事项公告如下：

一、项目概况及要求

（一）项目名称：阳江市中医医院耳鼻喉内窥镜摄像系统采购项目

（二）项目编号： YJ-ZYY-2025-0501

（三）项目概括：阳江市中医医院眼耳鼻喉科采购耳鼻喉内窥镜摄像系统一套，用于鼻腔、鼻窦、中耳、喉部等疾病检查、手术及治疗。

（四）采购内容：（详见附件采购文件）

（五）采购最高预算限价：267100.00元

（六）报价要求：报价为全包价，包括货物、运输、保险、装卸、售后服务、各项税费、及其他不可预见的费用；所有费用含在货物价格中，采购人不再另外支付费用。

（七）服务期限：合同签订生效之日起30日内完成供货、安装、调试、培训直至验收合格，并交付用户使用。

（八）本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

二、供应商资格

（一）响应供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1.具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如响应人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供税收部门出具的至投标截止时间前六个月内任意一个月的缴纳税收证明；如依法免税的，应提供相应文件证明；提供至响应截止时间前六个月任意一个月内开具的缴纳社会保险凭据；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年至2024年度内任意一年的财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明。

- 履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料及提供承诺函（格式自拟）。

5.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：响应人提供承诺函，格式自拟。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

- 6.响应供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：

1.响应供应商未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于响应截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目下的采购活动；响应供应商须无围标、串标行为。（响应人出具声明函，格式自拟）。

- 三、其他要求

1．响应人应保证其提供的货物是全新的，未使用过的，符合合同规定的质量、规格、性能，并按照相关国际、国家及专业标准检验的合格产品。

2．成交人应派技术人员对所投产品进行安装调试，费用含在报价内。

3．合同签订后，成交人应派安装人员与采购人商讨产品使用场地，并提供产品安装的相关说明，包括运行使用的环境要求等。

4．响应人须在响应文件中对售后服务的内容和时限作出明确承诺。响应人应保证对所提供产品所需配件提供至少1年的备件和技术支持（保修期内免费提供，保修期后费用双方协商）。

四、报名及获得采购文件的时间和方式

（一）报名及获得遴选文件时间：即日至2025年5月12日12时00分。（北京时间，法定节假日除外，下同）

（二）报名需提交的资料：企业法人营业执照（副本）复印件加盖公章、报名登记表。响应人需在2025年5月12日12时00分前把以上资料扫描件发送至：zyyjbb123@163.com（标题注明供应商名称、本项目名称，供应商须保证所提交资料真实、完整、有效、一致，否则自行承担由此导致的任何损失。）

说明：只接受完整提交上述资料供应商的报名。

五、 递交响应文件时间、文件递交截止时间、地址

- （一）递交响应文件时间：2025年5月12日15时00分前。（在递交遴选响应文件截止时间前，如实质性响应的供应商不足3家，采购人将终止采购）。

- （二）遴选文件获取方式：公告附件自行下载。

（三）递交方式：现场递交或邮寄递交（资料递交需密封且贴密封条后加盖公章，否则无效）。报名时递交的资料需A4纸打印并加盖公章，所递交的文件资料必须在有效期内。

- （四）遴选文件按要求装订成册，一式五份（一正四副）、电子响应文件，用信封密封，在封口处加盖公章，并注明项目名称、公司名称、联系人和联系电话。

- （五）递交响应文件地点：阳江市中医医院内科住院楼七楼招标办

六、 采购信息发布及结果公告网站

阳江市中医医院（http://www.yjtcm.com）

七、 采购人的名称、地址和联系方式

采购人名称：阳江市中医医院

采购人地址：阳江市江城区石湾北路阳江市中医医院

联  系  人：黄小姐   联系电话：0662-2261236

如有疑问请发邮件到邮箱咨询（zyyjbb123@163.com)

- 第二部分

采购项目内容

## A商务要求

- 一、供应商资质要求

- （一）响应供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

- 具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如响应人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供税收部门出具的至投标截止时间前六个月内任意一个月的缴纳税收证明；如依法免税的，应提供相应文件证明；提供至响应截止时间前六个月任意一个月内开具的缴纳社会保险凭据；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年至2024年度内任意一年的财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明。

- 履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料及提供承诺函（格式自拟）。

- 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：响应人提供承诺函，格式自拟。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

- 响应人必须符合法律、行政法规规定的其他条件。

- 本项目的特定资格要求：

- 1.响应供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于响应截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

- 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目下的采购活动；响应供应商须无围标、串标行为。（响应人出具声明函，格式自拟）。

- 二、项目概述

- 阳江市中医医院眼耳鼻喉科采购耳鼻喉内窥镜摄像系统一套，用于鼻腔、鼻窦、中耳、喉部等疾病检查、手术及治疗。

- 三、项目内容及最高预算限价

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高采购限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用内窥摄像系统 | 1 | 267100.00元 |
| 2 | 医用内窥镜冷光源 |  |  |
| 3 | 医用监视器 |  |  |
| 4 | 图文工作站 |  |  |
| 5 | 工作台（配套工作椅） |  |  |

- 详细技术规范以用户需求书为准。投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏或超出最高采购限价，将导致投标无效。

- 四、其他要求

- （一）报价要求：报价为全包价，包括货物、运输、保险、装卸、售后服务、各项税费、及其他不可预见的费用；所有费用含在货物价格中，采购人不再另外支付费用。

- 响应人（二）本项目为交钥匙项目，成交供应商承包及负责遴选文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。包括项目方案、货物生产（采购、运输、保管、安装、调试）、相关部门验收及保修期内售后服务等，对于没有列出而对正常操作必不可少的注意事项等，成交供应商必须给予补充。

- （三）成交供应商不得以任何形式对本项目转包或分包。

- （四）响应供应商必须在响应文件中提供详细货物说明资料，所提供货物的技术指标必须按照制造商公开公布的实际性能指标参数如实填写，如响应文件的不如实填写的，到货验收时将导致货物被采购方拒收和索赔，由此引起的所有损失由成交供应商负责。

- （五六）成交人应派技术人员对所投产品进行安装调试，费用含在报价内。

- （）合同签订后，成交人应派安装人员与采购人商讨产品使用场地，并提供产品安装的相关说明，包括运行使用的环境要求等。

- （七）响应人须在响应文件中对售后服务的内容和时限作出明确承诺。申请人应保证对所提供产品所需配件提供至少1年的备件和技术支持（保修期内免费提供，保修期后费用双方协商）。

- （八）无论保修期内外，售后服务人员接到用户报故障电话后，马上作出响应，需现场维修时，48小时内到达现场及时排除故障。

- （九）如发现有虚假应标现象，采购方有权终止采购并上报政府采购监督管理部门。

- 五、交货要求

- （一）保险要求：供货、运输、装卸、搬运及验收等过程中的一切人员安全及保险等事项由成交供应商自行负责。

- （二）安装人员进入现场应严格遵守现场管理制度，服从主管部门的管理，保持环境卫生清洁，做好现场垃圾的处理工作，减少不必要的噪音，以免影响正常的诊疗秩序和病人休息。

- （三）安装期间注意安全，操作规范，保障自己与他人的生命财产安全，安装期间，由于成交供应商方问题造成的事故，一切责任由成交供应商方负责。

- （四）安装期间应注意原有设备设施的保护，一旦造成损坏，成交供应商应负责修复或照价赔偿。

- （五）送货要求：合同签订生效之日起30日内完成供货、安装、调试、培训直至验收合格，并交付用户使用。成交人应派安装人员与采购人商讨产品使用场地，根据采购人要求，按时运送物品到指定地点，成交人随货提供注明货物名称、单位、售价及总金额的商品送货清单，作为采购方入库验收之凭证。并提供产品安装的相关说明，包括运行使用的环境要求等。

- （六）交货地点：广东省阳江市江城区石湾北路阳江市中医医院。

- （七）质量要求及执行标准：响应人应保证其提供的货物是全新的，未使用过的，符合合同规定的质量、规格、性能，并按照相关国际、国家及专业标准检验的合格产品。

- 六、验货要求

- 采购货物送达指定地点后，采购人将按规定对本项目货物的品牌、外观、规格数量等进行验收。

- 如发生所供货物与采购文件或响应承诺中规定的货物不符，由此产生的一切责任和后果由成交供应商承担。

- 成交供应商提供的货物(送达医院后)质保时间至少12个月及以上，否则采购人有权拒绝接收。对本项目中所有货物在保修期内出现故障破损，一切责任由成交供应商负责。

- 违约责任

- 如成交供应商未能按采购方通知约定时间交货(延期交货)，除人力不可抗拒的因素外，成交供应商自逾期之日起，向采购方每日偿付合同总价千分之五的违约金;中标人逾期30日不能完成的，采购方将终止合同，并由成交供应商承担采购方的损失和相应的法律责任。

- 付款方式

- （一）付款方式：安装、调试、培训、验收合格后，首付采购价格70%，余额三个月内付清。

- （二）成交供应商须向采购方提供相应等额的有效增值税发票原件及送货签收表等资料，否则付款期限顺延。款项通过银行转账方式支付。

B技术要求

| - 序号 | - 设备名称 | - 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 医用内窥镜摄像系统 | - 1.适用范围：与耳鼻咽喉光学内窥镜连接在内窥镜手术中的视频显示。 2.视频制式：PAL。 3.分辨率：≥1920*1080，逐行扫描。 4.最低照度：≤1Lux。 5.具备白平衡功能。 6.具备图像放大功能。 7.具备色彩强调功能。 8.具有图像冻结功能。 9.▲具有防水级别摄像头，可浸泡消毒。 10.支持U盘存储录像和图片，具有≥1920*1080高清视频USB数据接口，可通过USB与设备进行连接。 11.具备伽马调整功能和耳鼻喉专用色彩曲线。 12.视频输出：数字高清输出。 13.可连接不同品牌光学内窥镜。 14.▲配备耳光学内窥镜（0°）≥1条。 15.▲配备鼻光学内窥镜（0°）≥1条。 16.▲配备喉光学内窥镜（70°）≥1条。 |
| - 2 | - 医用内窥镜冷光源 | 1.灯泡类型：LED。 2.输入功率：≥150VA。 3.色温：3000-6500K。 4.显色指数：≥90CRI。 5.调光方式：模拟调光或PWM调光（按键）。 6.具有系统温度控制功能。 7.▲具备系统工作计时器。 8.能和摄像主机兼容。 |
| - 3 | - 医用监视器 | 1.能与摄像系统、冷光源兼容。 2.显示分辨率≥1920×1080，尺寸≥26寸。 |
| - 4 | - 图文工作站 | 1.软件具备耳、鼻、喉内镜专用模式，后续数据整合、传输、交互。 2.具备病历统计查询功能，报告格式可根据用户实际需求进行个性化编辑。 3.具备手动/脚控的录像、拍照等相关功能。 4.图文工作站存储容量：≥ 1T，带高清采集卡。 5.配备台式电脑、彩色打印机。 6.视频输出：SDI/HDMI 或 DVI。 |
| - 5 | - 工作台 | 1.尺寸要求：长度550mm，宽度800mm，高度1200mm。 2.台面材质采用水晶石或大理石。 3.工作台配备摆臂，可用于悬挂监视器。 4.摆臂可升降及自由旋转，实现单侧、双侧，直视等模式。 5.摆臂伸展长度：≥1500mm，承重≥15kg。 6.工作台配有 LED 照明装置。 7.配备废物桶，废物桶内置，可清洗、可更换。 8.▲配置器械架，尺寸要求：长度300mm，宽度300mm，高度600mm。 |

- 第三部分

# 响应人须知

## Ａ说明

### 适用范围

本遴选文件仅适用于本次采购公告中所叙述的采购项目。

### 定义

2.1	“响应人”系指符合遴选文件合格响应人资格要求，并按遴选文件规定提交响应文件的响应人。

2.2	“采购方”系指阳江市中医医院，即项目采购用户方。

2.3	“货物”系指响应人根据遴选文件规定，须向采购方提供的设备、材料、备品备件、工具、使用手册、软件及有关技术资料等。

- 2.4“服务”系指遴选文件规定卖方须承担与实施本项目有关的伴随服务，包括但不限于运输、安装、调试、技术支持、培训、售后服务等义务和合同中规定卖方应承担的其他义务。

- 2.5“日”系指日历天。

- 2.6“工作日”系指国家规定除法定节假日以外的以日为计算单位的工作时间。

### 合格的响应人

3.1		国内有能力提供采购项目相关服务且符合本项目合格响应人资格条件的响应人为合格响应人。

3.2		响应人必须遵守《中华人民共和国民法典》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及遴选文件中的规定。

### 响应费用

4.1	响应人应承担所有与准备和参加响应有关的费用。不论响应的结果如何，采购方均无义务和责任承担这些费用。

## Ｂ遴选文件说明

### 遴选文件的构成

5.1	遴选文件用以阐明所需货物及服务、响应程序、合同条款及相关附件。遴选文件由下述部分组成：

第一部分采购公告

第二部分采购项目内容

第三部分响应人须知

第四部分响应文件格式

5.2	遴选文件以中文编印。

### 遴选文件的澄清、修改

  - 遴选文件需进行澄清或修改的，应在规定响应截止时间5日前，以书面形式通知所有登记备案领取遴选文件的响应人。响应人收到澄清修改文件后，应当以书面形式确认。澄清修改的内容为遴选文件的组成部分。

  - 澄清或修改时间距响应截止时间不足5日的，采购方在征得已获取遴选文件的响应人同意并书面确认后，可不改变响应截止时间。

## Ｃ响应文件的编制

### 要求

7.1	响应人应仔细阅读遴选文件的所有内容，按遴选文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应对遴选文件提出的要求和条件做出实质性响应，否则，其响应将作无效响应处理。

### 响应语言及计量单位

8.1	响应人提交的响应文件（包括资格证明文件）以及响应人就有关响应的所有往来函电均应使用中文。响应人可以提交用其他语言打印的资料，但有关段落必须译成中文。

8.2	除在遴选文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

### 响应文件的构成

9.1响应文件包括：

第一章供应商资质

第二章商务和技术部分

- （1）响应承诺函；

- （2）商务条款偏离一览表；

- （3）技术条款偏离一览表；

- （4）响应人企业简介；

- （5）服务实施方案；

- （6）服务承诺函；

- （7）售后服务方案；

- （8）近三年同类业绩一览表；

- （9）响应人提交的其他商务和技术资料；

- （10）项目报价表。

### 响应文件格式

10.1	响应人应按照遴选文件中提供的响应文件格式编制响应文件（详见第四部分）。

10.2		响应人应完整地填写遴选文件提供的响应函、响应一览表等表格，表明所提供的货物、货物简介（含技术参数）、数量和价格；若采购为工程类或服务类项目的，响应文件中涉及货物的技术参数等可不填写。

### 资格证明文件

11.1	响应人应按遴选文件的要求，提交其有资格参加响应和成交供应商后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

- 响应人满足遴选文件中列出的资格标准；

- 响应人已具备履行合同所需的财务、技术、生产和服务能力。

11.2资格证明文件必须真实有效，要求提供的证明材料为复印件的，必须加盖单位公章。资格条件不符合、资格证明文件不全或者资格证明文件复印件没有盖单位公章的响应人的响应将作无效响应处理。

### 货物和服务的证明文件

12.1	响应人应提交其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合遴选文件规定的证明文件，并作为其响应文件的一部分。

12.2	证明货物和服务与遴选文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸、手册和数据，包括：

          - 货物主要技术指标和性能的详细说明。

          - 货物从采购方开始使用至采购要求中规定的周期内正常、连续地使用所必需的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

          - 对照遴选文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购方的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，响应人必须提供所投设备的具体参数值。

12.3	响应人在阐述上述第12.2（3）时应注意买方在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。响应人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且得到评审委员会的认可。

12.4评审委员会对响应人所提供的证明货物和服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的响应将作为无效响应处理。

### 响应有效期

13.1	从评审之日起，本项目的响应价格有效期为90天。

### 响应文件的签署及规定

14.1	响应人应按所投项目准备1份正本和4份副本，在每一份响应文件上要明确标明“正本”或“副本”。如正本的内容和副本不符，以正本为准。

14.2	响应文件正本须打印或复印或用不褪色书写工具书写，并由响应人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字，并加盖公章。响应人须将以书面形式出具的“法定代表人授权委托书”附在响应文件中。

14.3	除响应人对差错处做必要修改外，响应文件中不允许有行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由响应文件的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字，以示确认。

## Ｄ响应文件的递交

### 响应文件的密封和标记

15.1	响应人应在每一份响应文件上明确标明“正本”或“副本”。响应人应将1份正本密封在一个不透明的外层封装中，将4份副本密封在另一个不透明的外层封装中。

15.2  每一密封信封上均应注明“于（响应截止时间）之前不准启封”的字样，并加盖骑缝章。

15.3	如果响应人未按上述规定对响应文件进行密封和加写标记，则有权予以拒收，并退回给响应人。

15.4  电报、电话、传真等非纸质形式的响应概不接受。

### 递交响应文件的时间、地点及截止时间

16.1	响应文件需由专人送交。响应人须将密封和标记后的响应文件，按照遴选文件中注明的评审地址于响应截止时间之前送交。

### 迟交的响应文件

17.1	将拒绝在响应截止时间后递交的任何响应文件。

### 响应文件的修改和撤回

18.1	响应人在响应截止时间前，可以修改或撤回其响应文件。但必须在规定的响应截止时间之前以书面通知到，该通知须有响应人法定代表人或其授权代表签字。

18.2	响应人对响应文件修改的书面材料或撤销的通知应注明“修改响应文件”或“撤销响应”字样。

18.3	在响应截止时间之后，响应人不得对其响应文件做任何修改。

## Ｅ评审

### 评审

19.1	评选会由采购方主持，响应人代表无需参加评审会，评审结果采购方会在采购方官网（http://www.yjtcm.com/）公示。

19.2	评审时，由采购方监督员检查响应文件的密封情况，并宣布检查结果。

19.3	评审由依法组建的评审委员会负责，其成员由采购方负责部门代表及有关技术、经济等方面的专家共五人组成。

19.4	评审专家由采购方按照程序依据本次采购活动的特点和需要在采购方评审委员会小组成员中随机抽取产生。

### 对响应文件的撤回

20.1在响应截止之前收到的所有响应文件，评审时都应当众拆封并宣读。在评审时没有当众拆封和宣读的响应文件在评审时将不予考虑。提交了可接受的“撤回”通知的响应文件将不予拆封。

### 对响应文件的初审和响应性的确定

21.1	评审后，评审委员会将组织审查响应文件是否完整，文件签署是否合格，证明文件是否齐全等。

21.2		评审委员会将确定每一响应是否对遴选文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的响应是指响应符合遴选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到遴选文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权力和响应人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应响应的响应人的公平竞争地位。

21.3		评审委员会将拒绝被确定为非实质性响应的响应，响应人不能通过修正或撤销不符之处而使其响应成为实质性响应的响应。

21.4	如果发现下列情况之一的，其响应将被拒绝而作无效响应处理：

- 资格审查结果为不合格的；

- 响应函未加盖响应人公章或未有法定代表人或者被授权人签名的；

- 未按遴选文件规定格式填写或者字迹模糊不清的；

- 响应文件载明的采购项目服务期超过遴选文件规定的期限，或服务期不满足遴选文件规定要求的；

- 响应有效期不足的；

- 响应文件附有采购方或不能接受的条件的；

- 遴选文件规定的其他实质性要求的；

- 法律、法规规定的其他废标条款。

### 响应文件的澄清

22.1	为了有助于响应文件进行审查、评估和比较，评审委员会有权向响应人质疑，请响应人澄清其响应内容。响应人有责任按照通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

22.2	重要澄清的答复应是书面的，但不得对响应内容进行实质性修改。

22.3	除评审委员会主动要求询标外，从评审后至授予合同期间，任何响应人均不得就与其响应有关的任何问题与评审委员会联系。如果响应人希望递交其他资料给和评审委员会以提醒和评审委员会注意，则应以书面形式提交。

### 评审原则

23.1	依据有关法律法规，确定评审标准和方法，维护采购当事人的合法权益。

23.2	坚持公平、公正、科学和择优原则。

23.3	实行科学评估、集体决策。

### 评审标准和办法

24.1	评审委员会将综合分析响应人的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出成交单位。对所有响应人的响应评估，都采用相同的程序和标准，评审严格按照遴选文件的要求和条件进行。

24.2	采用计分法（综合评价法）来确定各响应人的排名。其操作程序为：

- 根据遴选文件和评审原则，按下表（评价指标和权重表）所列评价指标和各评价指标的权重进行评审。

- 由评委独立地根据各项指标的评价标准，结合每个响应人的实际情况，分别就各项指标对每个响应人独立打分。

- 将所有评价指标所得实际评价分数相加，即为该响应人的综合得分。

- 评审委员会将推荐综合得分最高的响应人为该项目的成交候选人。

评定原则与评审方法

1．按能够最大限度地满足遴选文件中规定的各项综合评价标准的响应人成交的原则评定。

2．由评审委员会对所有响应文件进行响应性检查，“★”条款为必须满足条款，未能响应要求的响应文件作无效响应处理，通过符合性审查的响应人才能进入评比阶段。

- 本次评审采用综合评分方法，评审以遴选文件规定的条件为原则。本项目的评审因素及评分细则：如下：

| 评审 因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 商务部分15.0分 技术部分45.0分 报价得分40.0分 |  |
| 技术部分 | 产品参数 (30.0分) | 完全符合采购文件产品检测指标与项目要求得30分，每有一项偏离扣 1.5 分，直至该项分值扣完为止。 注：投标人必须按货物的实际参数进行响应，否则视为提供虚假材料谋取中标处理。 |
|  | 服务方案 (10.0分) | 根据各投标人提供的服务方案进行打分：1.售后服务方案内容详细、配送（包装、运输、卸载、调试）方案安排周全、售后响应时间快、保修期等完全符合或优于采购文件要求的得10分；2.售后服务方案内容完整、配送（包装、运输、卸载、调试）方案安排较好、售后响应时间较快、保修期等基本符合招标文件要求的得5分；3.售后服务方案内容不全、配送（包装、运输、卸载、调试）方案安排普通、售后响应时间一般、保修期等不完全符合招标文件要求的得2分；4.不提供不得分。 |
|  | 交货、验收方案（5.0分） | 1.有明确的交货计划及交货保障方案、质量保证方案、验收方案、实施人员安排等，得5分；2.交货计划及交货保障方案、质量保证方案、验收方案、实施人员安排等较明确，得3分；3.交货计划及交货保障方案、质量保证方案、验收方案、实施人员安排等较差，得1分；4.不提供不得分。 |
| 商务部分 | 同类项目经验 (8.0分) | 2022年1月1日至今响应人拥有的同类产品业绩，每个得2分，最高8分。(响应人提供的合同属于无效业绩、未按要求提供合同复印件、提供的合同复印件字迹模糊无法辨识等情况，该笔业绩均不予计分，有效业绩以评标委员会集体判定为准；同类业绩证明文件应包括合同关键页及验收报告扫描件并加盖投标人公章） |
|  | 响应人服务团队(7.0分) | 拟配备本项目的团队不少于3人，提供拟投入本项目人员清单（体现人员姓名及工作职能），人员必须明确分工职责，有针对性，团队人员均具相关工作经验，得7分： 1.3人团队得2分: 2.4-5（含5人）人团队得 4分; 3.6人（不包含8人）以上团队得 7分。 |
| 投标报价 | 投标报价得分 (40.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

注：对照每项评价指标要求，响应文件完全不满足要求的，不得分。

采 购 合 同 范 本

甲  方： 阳江市中医医院

乙  方：

根据《中华人民共和国民法典》的规定，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购  阳江市中医医院耳鼻喉内窥镜摄像系统采购项目 ，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

1.货物名称、规格（详见附件采购清单）

2.合同总价

本项目为交钥匙项目，乙方承包及负责甲方要求的一切事宜及责任。包括项目方案、货物生产（采购、运输、保管、安装、调试）相关部门验收及保修期内的维护保养及相关维保服务等，对于没有列出而对设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，乙方必须给予补充。合同中总金额包含包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。

3.合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4.技术要求

乙方所提供货物，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供货物的厂试测验报告。

5.服务期限

合同签订生效之日起30日内完成供货、安装、调试、培训直至验收合格，并交付用户使用。

6. 合同货物包装、交货及验收

6.1合同货物的包装运输

货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

6.2合同货物的交货

乙方须提供包括运输、包装、装卸、质量检验等服务，须按甲方的要求在规定时间内送货至甲方指定地点。

乙方所提供产品的质量保证期不得少12个月，在质量保证期内如出现质量问题乙方必须在接到通知48小时内进行无条件退换。

6.3货物的验收

（1）乙方提供的货物必须不低于甲方的要求，不得以次充好，包括：⑴ 规格、数量；⑵质量；⑶制作工艺、颜色、款式设计。确保所提供的产品合格率为100%。

（2）货物送达甲方指定地点后，由双方工作人员按合同要求的数量进行初步的点数验收并签名确认。初步验收只代表甲方收到乙方送达货物的数量，并不代表甲方已认可乙方货物的质量。

（3）本项目在验收过程中如发现货物不符合合同约定，甲方有权拒绝接收货物。货物验收不合格或发现以次充好的，甲方有权无条件退货，乙方必须在10日内提供符合合同约定的产品，否则，视为乙方逾期交货，将按合同条款进行处罚。

（4）双方因质量问题发生争议时，由市级或以上质监部门进行相关鉴定，鉴定结果符合质量要求时，发生的费用由甲方承担；鉴定结果不符合质量技术要求时，发生的所有鉴定费用由乙方承担。

7.质量保证、售后服务、服务履约金

7.1乙方保证合同货物是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

7.2合同货物保质保用期为本项目有关部门验收签字之日起计算，保修期12个月。保质保用期内，非甲方人为因素而出现的产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

7.3无论保修期内外，售后服务人员接到用户报故障电话后，马上作出响应，需现场维修时，48小时内到达现场及时排除故障。

下列情况乙方不负责免费保修：

- 不按照乙方提供的正确使用方法而引致货物损坏；

- 擅自改变货物结构的；

- 各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

7.4因货物的质量问题而发生争议，由广东省或阳江市质检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

8.付款办法

8.1乙方在交货时同时提交“送货单”，甲方指定专人在“送货单”上签收确认。

8.2验收合格后，首付采购价格70%，余额三个月内付清。

8.3乙方必须提供对应金额的含税发票。

9.不可抗力

9.1不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

10.索赔

10.1	如因合同货物的质量有异议，甲方有权根据有关政府部门的检测结果向乙方提出索赔。

11.其他

11.1在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 甲方要求退货，则乙方应按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 甲方不要求退货，根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

- 甲方不要求退货，要求用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

11.2	如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

12.违约责任

12.1甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款。

12.2乙方未能按时交货，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的5‰的违约金。此条款可以与11.3款同时执行。

12.3乙方交付的货物不符合合同规定供应符合行业标准的产品的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失时，乙方按照实际损失支付违约金。

12.4甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

12.5如乙方逾期叁十日仍未能交付货物，需向甲方另行支付合同金额的10%的违约金，同时甲方有权单方解除合同。

12.6甲、乙双方共同遵守国家的法律和规定，在委托、代理业务过程中不得行贿、受贿、索贿，违反者将按照国家法律、法规、规章等各自承担相应法律责任。乙方一旦被列入商业贿赂不良记录后，合同将解除，乙方视为违约并承担违约责任，乙方应向甲方支付 10% 作为违约金。

13.合同终止

出现下列情形之一的，本项目合同终止：

（1）本合同约定的服务期届满；

（2）在本合同服务期内，因不可抗力的情形导致本合同无法继续履行的，而由此导致毁损并造成的损失甲、乙双方互不承担责任；

（3）经甲、乙双方协商一致解除本项目合同的。

14.争议的解决

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成一致时，任一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，争议事项的解决，不影响合同其余部分的履行。

15.附则

15.1本合同一式4份，具有同等法律效力，甲方执3份 、乙方执1份。合同自双方签字盖章之日起即时生效。

15.2	本合同未尽事宜，由双方协商处理。

15.3本合同所有附件、采购文件（含补遗书、采购文件澄清、答疑会议纪要等）、投标文件（含投标文件澄清等）、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

15.4	在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

15.5	如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

15.6	除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

16. 本合同解释权归甲方所有。

甲方：（盖章）阳江市中医医院

法定代表人或

授权委托人签字：

日期：    年   月   日

乙方：（盖章）

法定代表人或

授权委托人签字：

# 日期：     年    月     日

# 第四部分响应文件格式

## 封面格式

响应内容应当编有章节、目录、页码，按页码排序并装订成册；一切未装订成册的响应文件在评审过程中若出现缺页、漏页等现象可能影响响应人评审结果的，后果将由响应人本人负责。文件的封面格式由响应人自拟，并应注明响应文件、项目编号、项目名称、响应人名称及地址、法定代表人或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖响应人公章。如：

响应文件（□正本、□副本）

项目编号：

项目名称：由响应人填写

响应人名称（公章）：

响应人地址：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系电话：传真：

邮编：

编制日期：年月日

## （一）无重大违法记录声明函

致阳江市中医医院：

针对贵单位的阳江市中医医院耳鼻喉内窥镜摄像系统采购项目（项目编号：               ），我方郑重承诺：

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（公章）：

## （二）法定代表人证明书

单位法定代表人姓名同志，现任响应人名称的职务，为法定代表人，特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：有效日期至：年月日

附：代表人性别：年龄：岁

说明：内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

法定代表人身份证复印件

## （三）法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（单位法定代表人姓名）系（响应人名称）的法定代表人，现授权委托（响应人名称）的（代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加阳江市中医医院组织的阳江市中医医院耳鼻喉内窥镜摄像系统采购项目（项目编号：              ）的响应活动。代理人评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：性别：年龄：职务：

响应人：（名称并加盖公章）

法定代表人：（签字）

签发日期：有效日期至：年月日

（注：响应人的响应文件为法定代表人签署并由法定代表人亲自递交响应文件，不须提供该委托书，但需提供法定代表人证明书及法定代表人的身份证复印件。）

代理人身份证复印件

## （四）资格审查文件要求提交的有效证明文件

1、合法有效的法人营业执照复印件加盖公章（现场提供原件核查）；

2、缴税证明复印件加盖公章；

3、社会保险缴费凭据复印件加盖公章；

4、无重大违法记录声明函；

5、财务报表复印件加盖公章；

……

## 响应文件商务及技术部分

## 附件一：响应函

致（采购方名称）             ：

根据贵方就项目名称，由响应人填写的遴选邀请（项目编号：），我方正式响应并提交下述文件1份正本和4份副本：

第一章供应商资质

第二章商务和技术部分

- （1）响应承诺函；

- （2）商务条款偏离一览表；

- （3）技术条款偏离一览表；

- （4）响应人企业简介；

- （5）服务实施方案；

- （6）服务承诺函

- （7）售后服务方案

- （8）近三年同类业绩一览表；

- （9）响应人提交的其他商务和技术资料；

- （10）项目报价表；

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 本次响应所报内容完全按照遴选文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

- 响应人将按遴选文件的规定履行全部合同责任和义务。

- 响应人已详细审查全部遴选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本次响应自评审日起有效期为90天。

- 与本响应有关的一切正式往来通信请寄至响应文件封面指定地址、联系方式。

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（公章）：

日期：年月日

注：本响应函为响应人响应本次采购项目的郑重承诺，响应人不得改动且必须满足。

## 附件二：商务条款偏离一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 遴选文件条目 | 遴选文件规格 | 响应规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、细微偏离、重大偏离”；

2）对遴选文件中商务条款按上列格式逐条说明。如供应商完全响应，则请留空白；打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

响应人声明：表中未列明的商务条款，我方均表示完全响应遴选文件商务条款的所有要求。

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（公章）：

## 附件三：技术条款偏离一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 遴选文件条目 | 遴选文件规格 | 响应规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、细微偏离、重大偏离”；

2）对遴选文件中技术条款按上列格式逐条说明。如供应商完全响应，则请留空白；打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

响应人声明：表中未列明的技术条款，我方均表示完全响应遴选文件技术条款的所有要求。

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（公章）：

## 附件四：响应人企业简介

项目编号：

项目名称：

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（加盖公章）：

日期：年月日

## 附件五：服务实施方案

项目编号：

项目名称：

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（加盖公章）：

日期：年月日

## 附件六：服务承诺函

项目编号：

项目名称：

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（加盖公章）：

日期：年月日

## 附件七：售后服务方案

项目编号：

项目名称：

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（加盖公章）：

日期：年月日

## 附件八：近三年同类业绩一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 合同总额（元） | 签订日期 | 用户单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如本表格式内容不能满足需要，响应人可自行划表填写，但必须体现以上内容。

  - 至少应提供上述项目包括合同关键页复印件及用户评价（加盖用户工作）复印件加盖公章。若响应人未按要求提供，则其将承担业绩不计分的风险。

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（公章）：

## 附件九：响应人提交的其他商务和技术资料

项目编号：

项目名称：

本节无格式要求，响应人可根据自身实际情况以及遴选文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

一、

二、

三、

四、

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（公章）：

（响应人认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）。

## 附件十：项目报价表

项目编号：

项目名称：

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（加盖公章）：

日期：年月日