## Sheet1
附件4：洁净手术室用空调机组保养服务过滤器详细规格
序号 | 机组名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 安装位置备注
1 | AHU-301 | 中效495*595*534 | 套 | 1 | 手术室净化机组
2 | AHU-301 | 中效295*295*534 | 套 | 1 | 手术室净化机组
3 | AHU-302 | 中效595*595*534 | 套 | 1 | 手术室净化机组
4 | AHU-303 | 中效595*495*534 | 套 | 1 | 手术室净化机组
5 | AHU-304 | 中效595*595*534 | 套 | 1 | 手术室净化机组
6 | AHU-304 | 中效495*595*534 | 套 | 1 | 手术室净化机组
7 | AHU-305 | 中效595*495*534 | 套 | 4 | 手术室净化机组
8 | AHU-306 | 中效595*595*534 | 套 | 2 | 手术室净化机组
9 | AHU-306 | 中效595*495*534 | 套 | 2 | 手术室净化机组
10 | AHU-307 | 中效595*495*534 | 套 | 4 | 手术室净化机组
11 | AHU-308 | 中效595*495*534 | 套 | 4 | 手术室净化机组
12 | AHU-309 | 中效495*595*534 | 套 | 1 | 手术室净化机组
13 | AHU-310 | 中效495*595*534 | 套 | 1 | 手术室净化机组
14 | AHU-311 | 中效595*595*534 | 套 | 1 | 手术室净化机组
15 | AHU-311 | 中效595*295*534 | 套 | 1 | 手术室净化机组
16 | AHU-311 | 中效295*595*534 | 套 | 1 | 手术室净化机组
17 | AHU-311 | 中效295*295*534 | 套 | 1 | 手术室净化机组
18 | AHU-312 | 中效595*595*534 | 套 | 1 | 手术室净化机组
19 | AHU-312 | 中效595*295*534 | 套 | 1 | 手术室净化机组
20 | AHU-312 | 中效295*595*534 | 套 | 1 | 手术室净化机组
21 | AHU-312 | 中效295*295*534 | 套 | 1 | 手术室净化机组
22 | AHU-313 | 中效595*595*534 | 套 | 1 | 手术室净化机组
23 | AHU-313 | 中效595*295*534 | 套 | 1 | 手术室净化机组
24 | AHU-313 | 中效295*595*534 | 套 | 1 | 手术室净化机组
25 | AHU-313 | 中效295*295*534 | 套 | 1 | 手术室净化机组
26 | AHU-314 | 中效595*595*534 | 套 | 1 | 手术室净化机组
27 | AHU-314 | 中效595*295*534 | 套 | 1 | 手术室净化机组
28 | AHU-314 | 中效295*595*534 | 套 | 1 | 手术室净化机组
29 | AHU-314 | 中效295*295*534 | 套 | 1 | 手术室净化机组
30 | AHU-315 | 中效595*595*534 | 套 | 2 | 手术室净化机组
31 | AHU-315 | 中效595*295*534 | 套 | 2 | 手术室净化机组
32 | AHU-316 | 中效595*495*534 | 套 | 4 | 手术室净化机组
33 | AHU-317 | 中效595*595*534 | 套 | 1 | 手术室净化机组
34 | AHU-317 | 中效595*295*534 | 套 | 1 | 手术室净化机组
35 | AHU-317 | 中效295*595*534 | 套 | 1 | 手术室净化机组
36 | AHU-317 | 中效295*295*534 | 套 | 1 | 手术室净化机组
37 | AHU-318 | 中效595*595*534 | 套 | 4 | 手术室净化机组
38 | AHU-318 | 中效595*495*534 | 套 | 2 | 手术室净化机组
39 | PAU-301 | 中效595*595*534 | 套 | 2 | 手术室净化机组
40 | PAU-301 | 中效595*295*534 | 套 | 2 | 手术室净化机组
41 | PAU-301 | 中效595*495*534 | 套 | 2 | 手术室净化机组
42 | PAU-302 | 中效595*595*534 | 套 | 2 | 手术室净化机组
43 | PAU-302 | 中效595*495*534 | 套 | 4 | 手术室净化机组
合计： |  |  |  | 70 | /
44 | PAU-301 | 亚高效592*592*292 | 套 | 2 | 手术室净化机组
45 | PAU-301 | 亚高效592*490*292 | 套 | 2 | 手术室净化机组
46 | PAU-301 | 亚高效592*287*292 | 套 | 2 | 手术室净化机组
47 | PAU-302 | 亚高效592*592*292 | 套 | 4 | 手术室净化机组
48 | PAU-302 | 亚高效592*490*292 | 套 | 2 | 手术室净化机组
合计： |  |  |  | 12 | /
49 | PAU-501 | 中效595*595*534 | 套 | 1 | ICU净化机组
50 | PAU-501 | 中效495*595*534 | 套 | 1 | ICU净化机组
51 | AHU-501 | 中效595*595*534 | 套 | 2 | ICU净化机组
52 | AHU-501 | 中效595*495*534 | 套 | 2 | ICU净化机组
53 | AHU-501 | 中效595*295*534 | 套 | 2 | ICU净化机组
54 | AHU-502 | 中效595*595*534 | 套 | 2 | ICU净化机组
55 | AHU-502 | 中效595*495*534 | 套 | 2 | ICU净化机组
56 | AHU-502 | 中效595*295*534 | 套 | 2 | ICU净化机组
57 | PAU-501 | 中效595*595*534 | 套 | 1 | ICU净化机组
58 | PAU-501 | 中效495*595*534 | 套 | 1 | ICU净化机组
59 | AHU-501 | 中效595*595*534 | 套 | 2 | ICU净化机组
60 | AHU-501 | 中效595*495*534 | 套 | 2 | ICU净化机组
61 | AHU-501 | 中效595*295*534 | 套 | 2 | ICU净化机组
62 | AHU-502 | 中效595*595*534 | 套 | 2 | ICU净化机组
63 | AHU-502 | 中效595*495*534 | 套 | 2 | ICU净化机组
64 | AHU-502 | 中效595*295*534 | 套 | 2 | ICU净化机组
合计： |  |  |  | 28 | /
65 | PAU-501 | 亚高效592*592*292 | 套 | 1 | ICU净化机组
66 | PAU-501 | 亚高效490*592*292 | 套 | 1 | ICU净化机组
合计： |  |  |  | 2 | /
67 | AHU-601 | 中效595*295*534 | 套 | 2 | 产房净化机组
合计： |  |  |  | 2 | /