阳江市中医医院综合楼一楼及六楼行政办公区改造工程项目设计服务项目

遴选文件

采购人：阳江市中医医院

编制时间：二○二五年五月

# 第一部分

遴选公告

第一部分遴选公告

- 阳江市中医医院院综合楼一楼及六楼行政办公区改造工程设计服务进行遴选设计服务供应商1家，欢迎有资质的供应商参加。

- 项目概况

（一）项目名称： 阳江市中医医院综合楼一楼及六楼行政办公区改造工程项目设计服务

（二）项目地点：阳江市江城区城北街道沿山路6号阳江市中医医院内

（三）改造面积：约475平方米，阳江市中医医院综合楼一楼连廊闲置房及六楼北边东位第1间房、南边东位第1、3、4、5、6、7、8间房。

（四）改造目标：

1.优化空间布局，提升办公效率；

2.改善员工工作环境，增强舒适性与功能性；

3.符合企业形象与文化，体现现代化、智能化办公理念；

4.满足节能环保、安全合规等要求。

二、设计范围及内容

（一）设计范围：综合楼一楼及六楼行政办公区各办公室布局、材料选定、强弱电、给排水、卫生间洁具、暖通、门五金。

（二）设计阶段要求：

1.概念设计：提供至少2套设计方案（含平面布局图、效果图、设计说明）；

2.深化设计：确定方案后，提交施工图、节点详图、材料清单及概算；

3.施工配合：提供技术交底、现场指导及验收支持。

三、技术要求

（一）设计规范与标准

1.符合《办公建筑设计规范》（JGJ 67-2006）、《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）等国家标准；

2.遵循绿色建筑理念，优先采用环保材料（如低VOC涂料、可再生材料）；

3.无障碍设计需满足《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）。

(二) 功能分区要求

1.办公区：开放式工位需保证人均面积≥6㎡，独立办公室需隔音处理；

2.会议室：配置智能会议系统（投影/显示屏、视频会议设备）；

3.休息区：配备舒适座椅、饮水机、微波炉等设施；

4.储物区：设计隐蔽式储物柜，满足员工物品存放需求。

（三）材料与工艺要求

1.地面：耐磨防滑地砖/地毯/静电地板（根据区域功能选择）；

2.墙面：环保乳胶漆/吸音板/防火饰面板；

3.天花：轻钢龙骨石膏板吊顶，集成照明及消防喷淋；

4.门窗：隔音玻璃门、防火门（走廊及关键区域）。

（四）电气与智能化

1.强电系统：插座点位按工位1:1.5配置，预留备用线路；

2.弱电系统：全区域覆盖无线网络，预留光纤接口；

3.智能化系统：门禁系统、视频监控、智能照明控制（人体感应+分区调光）。

（五） 消防与安全

1.疏散通道宽度≥1.2米，标识清晰；

2.烟感、喷淋系统按消防规范更新；

3.应急照明及安全出口指示灯全覆盖。

四、设计要求

（一）设计单位资质：

1.须具备住房城乡建设主管部门核发的建筑行业（建筑工程）乙级以上（含乙级）设计资质。

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人（提供声明函）。

3.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

4.信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

5.提供阳江市建筑业企业信用管理信息平台登记信息截图。

6.本项目不接受联合体响应；

（二）设计周期：总工期不超过7天（日历天，下同）。

五、交付与验收：

（一）签订合同后20天内，支付合同价款的20%为项目预付款。

（二）提交施工图成果文件后，支付至合同设计费的80%；工程竣工验收后，支付余下设计费。

（三）验收标准：

1.应符合住建局核发的规划设计条件或设计要点；

2.应符合有关国家及行业技术标准规范，设计单位应在招标资料基础上完成方案设计；

3.设计成果应满足建设单位评审、报批及使用要求；

4.设计单位应依据技术评审意见及时进行修改和完善设计方案；

5.满足建设单位其他相关意见。

六、设计成果要求

（一）项目建安工程费不应超过720000.00元，最终按财政审定预算造价或第三方审定预算造价为准。

（二）提交设计的成果内容：

1.施工图设计文件6份，工程估算2份及电子版（含PDF及atuoCAD2004两种格式）；

2.上述设计成果文件未含用于技术评审图纸数量，设计单位应另外提供。

七、项目最高限价

本项目最高预算限价约57000.00元，最终按财政审定工程项目预算造价或第三方审定工程项目预算造价为计费基数。（收费标准：参照国家计委和建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本），工程设计费按照下列公式计算：基本设计收费=工程设计收费基价×4.5%×1.75）。

八、 采购人的名称、地址和联系方式

采购人名称：阳江市中医医院

采购人地址：阳江市江城区石湾北路阳江市中医医院

联  系  人：刘先生   联系电话：2261236

如有疑问请发邮件到邮箱咨询（zyyjbb@163.com)

# 第二部分

采购项目内容

- A商务要求

- 供应商资质要求

1.须具备住房城乡建设主管部门核发的建筑行业（建筑工程）乙级以上（含乙级）设计资质。

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人（提供声明函）。

3.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

4.信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

5.提供阳江市建筑业企业信用管理信息平台登记信息截图。

6.本项目不接受联合体响应；

- 二、项目概述

- （一）项目名称： 阳江市中医医院综合楼一楼及六楼行政办公区改造工程项目设计服务。

- （二）项目地点：阳江市江城区城北街道沿山路6号阳江市中医医院内。

- （三）改造面积：约475平方米，阳江市中医医院综合楼一楼连廊闲置房及六楼北边东位第1间房、南边东位第1、3、4、5、6、7、8间房。

- （四）改造目标：

- 1.优化空间布局，提升办公效率；

- 2.改善员工工作环境，增强舒适性与功能性；

- 3.符合企业形象与文化，体现现代化、智能化办公理念；

- 4.满足节能环保、安全合规等要求。

- （五）项目最高预算限价：57000.00元

- 三、违约责任

- （一）服务期限内，双方须严格履行合同，在执行过程中，如遇未尽事宜，双方可协商解决，单方面无权变更合同。

- （二）履行合同期间，成交供应商因经济情况不良或其它客观原因不能继续履行合同的，应提前30日向采购方协商解除合同。若成交供应商违约终止本合同，成交供应商应赔偿给采购方因此造成的损失。

- （三）在服务过程中，若成交供应商不能达到采购人服务质量的要求，采购人有权终止解除合同。

- （四）发生单方违约，且经协调不果，可在采购人所在地人民法院进行法律诉讼，追究违约方相应的法律责任和经济责任。

- 四、付款方式

（一）签订合同后20天内，支付合同价款的20%为项目预付款。

（二）提交施工图成果文件后，支付至合同设计费的80%；工程竣工验收后，支付余下设计费。

- B 技术要求

- 阳江市中医医院综合楼一楼及六楼行政办公区改造工程项目设计服务项目的具体要求：

- 技术要求：

- （一）设计规范与标准

- 1.符合《办公建筑设计规范》（JGJ 67-2006）、《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）等国家标准；

- 2.遵循绿色建筑理念，优先采用环保材料（如低VOC涂料、可再生材料）；

- 3.无障碍设计需满足《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）。

- (二) 功能分区要求

- 1.办公区：开放式工位需保证人均面积≥6㎡，独立办公室需隔音处理；

- 2.会议室：配置智能会议系统（投影/显示屏、视频会议设备）；

- 3.休息区：配备舒适座椅、饮水机、微波炉等设施；

- 4.储物区：设计隐蔽式储物柜，满足员工物品存放需求。

- （三）材料与工艺要求

- 1.地面：耐磨防滑地砖/地毯/静电地板（根据区域功能选择）；

- 2.墙面：环保乳胶漆/吸音板/防火饰面板；

- 3.天花：轻钢龙骨石膏板吊顶，集成照明及消防喷淋；

- 4.门窗：隔音玻璃门、防火门（走廊及关键区域）。

- （四）电气与智能化

- 1.强电系统：插座点位按工位1:1.5配置，预留备用线路；

- 2.弱电系统：全区域覆盖无线网络，预留光纤接口；

- 3.智能化系统：门禁系统、视频监控、智能照明控制（人体感应+分区调光）。

- （五） 消防与安全

- 1.疏散通道宽度≥1.2米，标识清晰；

- 2.烟感、喷淋系统按消防规范更新；

- 3.应急照明及安全出口指示灯全覆盖。

二、项目工作控制要求及工期要求：

（一）应符合住建局核发的规划设计条件或设计要点；

（二）应符合有关国家及行业技术标准规范，设计单位应在招标资料基础上完成方案设计；

（三）设计成果应满足建设单位评审、报批及使用要求；

（四）设计单位应依据技术评审意见及时进行修改和完善设计方案；

（五）设计工期：7天（日历日）；

（六）满足建设单位其他相关意见。

三、设计成果要求

（一）项目建安工程费不应超过720000.00元，最终按财政审定预算造价或第三方审定预算造价为准。

（二）提交设计的成果内容：

1.施工图设计文件6份，工程估算2份及电子版（含PDF及atuoCAD2004两种格式）；

2.上述设计成果文件未含用于技术评审图纸数量，设计单位应另外提供。

# 第三部分

- 响应人须知

- Ａ 说明

        - 适用范围

本遴选文件仅适用于本次采购公告中所叙述的采购项目。

        - 定义

2.1	“响应人”系指符合遴选文件合格响应人资格要求，并按遴选文件规定提交响应文件的响应人。

2.2	“采购方”系指阳江市中医医院，即项目采购用户方。

2.3	“货物”系指响应人根据遴选文件规定，须向采购方提供的设备、材料、备品备件、工具、使用手册、软件及有关技术资料等。

- 2.4“服务”系指遴选文件规定卖方须承担与实施本项目有关的伴随服务，包括但不限于运输、安装、调试、技术支持、培训、售后服务等义务和合同中规定卖方应承担的其他义务。

- 2.5“日”系指日历天。

- 2.6“工作日”系指国家规定除法定节假日以外的以日为计算单位的工作时间。

        - 合格的响应人

3.1		国内有能力提供采购项目相关服务且符合本项目合格响应人资格条件的响应人为合格响应人。

3.2		响应人必须遵守《中华人民共和国民法典》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及遴选文件中的规定。

        - 响应费用

4.1	响应人应承担所有与准备和参加响应有关的费用。不论响应的结果如何，采购方均无义务和责任承担这些费用。

- Ｂ遴选文件说明

        - 遴选文件的构成

5.1	遴选文件用以阐明所需货物及服务、响应程序、合同条款及相关附件。遴选文件由下述部分组成：

第一部分采购公告

第二部分采购项目内容

第三部分响应人须知

第四部分响应文件格式

5.2	遴选文件以中文编印。

        - 遴选文件的澄清、修改

  - 遴选文件需进行澄清或修改的，应在规定响应截止时间5日前，以书面形式通知所有登记备案领取遴选文件的响应人。响应人收到澄清修改文件后，应当以书面形式确认。澄清修改的内容为遴选文件的组成部分。

  - 澄清或修改时间距响应截止时间不足5日的，采购方在征得已获取遴选文件的响应人同意并书面确认后，可不改变响应截止时间。

- Ｃ响应文件的编制

        - 要求

7.1	响应人应仔细阅读遴选文件的所有内容，按遴选文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应对遴选文件提出的要求和条件做出实质性响应，否则，其响应将作无效响应处理。

        - 响应语言及计量单位

8.1	响应人提交的响应文件（包括资格证明文件）以及响应人就有关响应的所有往来函电均应使用中文。响应人可以提交用其他语言打印的资料，但有关段落必须译成中文。

8.2	除在遴选文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

        - 响应文件的构成

9.1响应文件包括：

第一章供应商资质

第二章商务和技术部分

- （1）响应承诺函；

- （2）商务条款偏离一览表；

- （3）技术条款偏离一览表；

- （4）响应人企业简介；

- （5）项目实施方案；

- （6）突发应急方案；

- （7）服务承诺函；

- （8）近三年同类业绩一览表；

- （9）响应人提交的其他商务和技术资料；

- （10）项目报价表。

        - 响应文件格式

10.1	响应人应按照遴选文件中提供的响应文件格式编制响应文件（详见第四部分）。

10.2		响应人应完整地填写遴选文件提供的响应函、响应一览表等表格，表明所提供的货物、货物简介（含技术参数）、数量和价格；若采购为工程类或服务类项目的，响应文件中涉及货物的技术参数等可不填写。

        - 资格证明文件

11.1	响应人应按遴选文件的要求，提交其有资格参加响应和成交供应商后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

- 响应人满足遴选文件中列出的资格标准；

- 响应人已具备履行合同所需的财务、技术、生产和服务能力。

11.2  资格证明文件必须真实有效，要求提供的证明材料为复印件的，必须加盖单位公章。资格条件不符合、资格证明文件不全或者资格证明文件复印件没有盖单位公章的响应人的响应将作无效响应处理。

        - 货物和服务的证明文件

12.1	响应人应提交其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合遴选文件规定的证明文件，并作为其响应文件的一部分。

12.2	证明货物和服务与遴选文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸、手册和数据，包括：

          - 货物主要技术指标和性能的详细说明。

          - 货物从采购方开始使用至采购要求中规定的周期内正常、连续地使用所必需的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

          - 对照遴选文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购方的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，响应人必须提供所投设备的具体参数值。

12.3	响应人在阐述上述第12.2（3）时应注意买方在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。响应人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且得到评审委员会的认可。

12.4  评审委员会对响应人所提供的证明货物和服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的响应将作为无效响应处理。

        - 响应有效期

13.1	从评审之日起，本项目的响应价格有效期为90天。

        - 响应文件的签署及规定

14.1	响应人应按所投项目准备1份正本和4份副本，在每一份响应文件上要明确标明“正本”或“副本”。如正本的内容和副本不符，以正本为准。

14.2	响应文件正本须打印或复印或用不褪色书写工具书写，并由响应人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字，并加盖公章。响应人须将以书面形式出具的“法定代表人授权委托书”附在响应文件中。

14.3	除响应人对差错处做必要修改外，响应文件中不允许有行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由响应文件的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字，以示确认。

- Ｄ响应文件的递交

        - 响应文件的密封和标记

15.1	响应人应在每一份响应文件上明确标明“正本”或“副本”。响应人应将1份正本密封在一个不透明的外层封装中，将4份副本密封在另一个不透明的外层封装中。

15.2  每一密封信封上均应注明“于（响应截止时间）之前不准启封”的字样，并加盖骑缝章。

15.3	如果响应人未按上述规定对响应文件进行密封和加写标记，则有权予以拒收，并退回给响应人。

15.4  电报、电话、传真等非纸质形式的响应概不接受。

        - 递交响应文件的时间、地点及截止时间

16.1	响应文件需由专人送交。响应人须将密封和标记后的响应文件，按照遴选文件中注明的评审地址于响应截止时间之前送交。

        - 迟交的响应文件

17.1	将拒绝在响应截止时间后递交的任何响应文件。

        - 响应文件的修改和撤回

18.1	响应人在响应截止时间前，可以修改或撤回其响应文件。但必须在规定的响应截止时间之前以书面通知到，该通知须有响应人法定代表人或其授权代表签字。

18.2	响应人对响应文件修改的书面材料或撤销的通知应注明“修改响应文件”或“撤销响应”字样。

18.3	在响应截止时间之后，响应人不得对其响应文件做任何修改。

- Ｅ评审

        - 评审

19.1	评选会由采购方主持，响应人代表无需参加评审会，评审结果采购方会在采购方官网公示。

19.2	评审时，由采购方监督员检查响应文件的密封情况，并宣布检查结果。

19.3	评审由依法组建的评审委员会负责，其成员由采购方负责部门代表及有关技术、经济等方面的专家共五人组成。

19.4	评审专家由采购方按照程序依据本次采购活动的特点和需要在采购方评审委员会小组成员中随机抽取产生。

        - 对响应文件的撤回

20.1在响应截止之前收到的所有响应文件，评审时都应当众拆封并宣读。在评审时没有当众拆封和宣读的响应文件在评审时将不予考虑。提交了可接受的“撤回”通知的响应文件将不予拆封。

        - 对响应文件的初审和响应性的确定

21.1	评审后，评审委员会将组织审查响应文件是否完整，文件签署是否合格，证明文件是否齐全等。

21.2		评审委员会将确定每一响应是否对遴选文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的响应是指响应符合遴选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到遴选文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权力和响应人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应响应的响应人的公平竞争地位。

21.3		评审委员会将拒绝被确定为非实质性响应的响应，响应人不能通过修正或撤销不符之处而使其响应成为实质性响应的响应。

21.4	如果发现下列情况之一的，其响应将被拒绝而作无效响应处理：

- 资格审查结果为不合格的；

- 响应函未加盖响应人公章或未有法定代表人或者被授权人签名的；

- 未按遴选文件规定格式填写或者字迹模糊不清的；

- 响应文件载明的采购项目服务期超过遴选文件规定的期限，或服务期不满足遴选文件规定要求的；

- 响应有效期不足的；

- 响应文件附有采购方或不能接受的条件的；

- 遴选文件规定的其他实质性要求的；

- 法律、法规规定的其他废标条款。

        - 响应文件的澄清

22.1	为了有助于响应文件进行审查、评估和比较，评审委员会有权向响应人质疑，请响应人澄清其响应内容。响应人有责任按照通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

22.2	重要澄清的答复应是书面的，但不得对响应内容进行实质性修改。

22.3	除评审委员会主动要求询标外，从评审后至授予合同期间，任何响应人均不得就与其响应有关的任何问题与评审委员会联系。如果响应人希望递交其他资料给和评审委员会以提醒和评审委员会注意，则应以书面形式提交。

        - 评审原则

23.1	依据有关法律法规，确定评审标准和方法，维护采购当事人的合法权益。

23.2	坚持公平、公正、科学和择优原则。

23.3	实行科学评估、集体决策。

        - 评审标准和办法

24.1	评审委员会将综合分析响应人的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出成交单位。对所有响应人的响应评估，都采用相同的程序和标准，评审严格按照遴选文件的要求和条件进行。

24.2	采用计分法（综合评价法）来确定各响应人的排名。其操作程序为：

- 根据遴选文件和评审原则，按下表（评价指标和权重表）所列评价指标和各评价指标的权重进行评审。

- 由评委独立地根据各项指标的评价标准，结合每个响应人的实际情况，分别就各项指标对每个响应人独立打分。

- 将所有评价指标所得实际评价分数相加，即为该响应人的综合得分。

- 评审委员会将推荐综合得分最高的响应人为该项目的成交候选人。

评定原则与评审方法

1．按能够最大限度地满足遴选文件中规定的各项综合评价标准的响应人成交的原则评定。

2．由评审委员会对所有响应文件进行响应性检查，“★”条款为必须满足条款，未能响应要求的响应文件作无效响应处理，通过符合性审查的响应人才能进入评比阶段。

- 本次评审采用综合评分方法，评审以遴选文件规定的条件为原则。本项目的评审因素及评分细则：如下

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案评选 | 40 | 1.方案完善，服务进度计划具体详细，可行性强，项目保证措施合理可行，为优，得40分； 2.方案较完善，服务进度计划较具体，有可行性，项目保证措施有一定可行性，为良，得30分； 3.方案不完善，服务进度计划不具体，可行性差，项目保证措施可行性差, 得20分。 ▲不提供不得分。 |
| 2 | 项目团队 | 20 | 1.项目负责人1人：具有建筑类相关专业工程师高级职称得10分，建筑类相关专业工程师中级职称得5分，其他不得分； 2.项目其他成员具有建筑类相关专业工程师高级职称得10分，建筑类相关专业工程师中级职称得5分，其他不得分。 |
| 3 | 企业工程 业绩 | 10 | 提供企业工程业绩（近5年）每个得2分，最高不超过10分。注：须提供合同（以合同签订为准）复印件，否则不得分 |
| 4 | 价格因素 | 30 | 投标报价得分＝【评标基准价/投标报价（下浮率）】×分值（注：满足要求且下浮率最低的报价为评标基准价。） |

注：对照每项评价指标要求，响应文件完全不满足要求的，不得分。

采 购 合 同 范 本

甲方：阳江市中医医院　（以下简称甲方）

电话：0662-

传真：0662-

地址：阳江市江城区石湾北路

乙方：       （以下简称乙方）

电话：0662-

传真：0662-

地  址：阳江市

根据阳江市中医医院综合楼一楼及六楼行政办公区改造工程项目设计服务单位的遴选结果，按照《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、合同金额

合同金额（含税）为（大写）：人民币    万元整（￥    元）人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：综合楼一楼及六楼行政办公区各办公室布局、材料选定、强弱电、给排水、卫生间洁具、暖通、门五金。

（一）应符合住建局核发的规划设计条件或设计要点；

（二）应符合有关国家及行业技术标准规范，设计单位应在招标资料基础上完成方案设计；

（三）设计成果应满足建设单位评审、报批及使用要求；

（四）设计单位应依据技术评审意见及时进行修改和完善设计方案；

（五）设计工期：7天（日历日）；

（六）满足建设单位其他相关意见。

三、甲方乙方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

（1）甲方应指派专人负责联系和协调本合同履行的全过程，如合同履行期间更换相应人员需书面告知乙方。

（2）甲方应及时向乙方提供或协助提供所需基础资料，并对其完整性、准确性、合法性及时效性负责。

（3）甲方应协助乙方进行现状调研和相关资料采访收集工作。

（4）乙方提交服务成果后，甲方如有修改意见，应当在收到乙方提交的成果后5个工作日内一次性提出修改意见，甲方怠于提出修改意见的，乙方的服务工作期限相应延长。

2.乙方的权利和义务

（1）乙方应严格遵照国家及地方相关法律、法规、规范和规定的要求以及本合同约定的内容、事项要求向甲方提交成果。

（2）乙方应配合甲方完成项目各阶段成果的汇报、审核等工作，并负责解答相应的问题。

四、服务期间（项目完成期限）

1.委托服务期间自2025年  月  日至2025年   月  日止。

五、付款方式

（一）签订合同后20天内，支付合同价款的20%为项目预付款。

（二）提交施工图成果文件后，支付至合同设计费的80%；工程竣工验收后，支付余下设计费。

六、知识产权归属

合同项下乙方所有的服务成果（不论何种形式的载体）除法定不可转移之署名权外，著作权（版权）等知识产权归甲方所有。乙方不得将此项目的相关文件（资料）的全部或部分私自提供给第三方，否则视为侵权；乙方因业务开发需要而对本项目成果进行发表和出版的，在发表或出版前须事先征得甲方的书面许可，未经甲方书面同意，乙方不得私自发表及出版。

七、保密

1.甲方保密义务。

（1）涉密人员范围：直接或间接参与本项目的有关人员。

（2）保密期限：合同履行期限内。

（3）泄密责任：按照国家有关知识产权保护法律、法规执行，承担相应责任。

2.乙方保密义务。

（1）保密内容(包括技术信息和经营信息)：对甲方提供给乙方的基本资料、本合同项目的规划研究成果，未经甲方允许，不得以任何方式公开、转让或挪用给第三方。但用于项目研究、论文发表、成果报优的情形除外。

（2）涉密人员范围： 直接或间接参与本项目的有关人员。

（3）保密期限：合同履行期限内。

（4）泄密责任：按照国家有关知识产权保护法律、法规执行，承担相应责任。

八、违约责任与赔偿损失

1.乙方因自身原因提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方因自身原因未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价千分之一的数额向甲方支付违约金；逾期一个月以上的，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方向甲方支付合同总额10%的违约金。

3.甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方支付本合同总额5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的万分之五向乙方支付违约金。若甲方逾期超过10日的，乙方有权暂停工作，甲方逾期超过30日的，乙方有权单方解除本合同，并要求甲方支付已经完成但未支付的工作量的价款以及按照合同总金额10%的标准支付违约金。

4.对于对等约定乙方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照乙方受到的直接损失予以赔偿或者补偿。

5.甲方需中途终止合同的，应提前15个工作日书面通知乙方，并阐明理由。已签订合同，但乙方尚未开展工作，乙方须退还甲方所支付的款项；若乙方已开展工作，按乙方实际工作量支付服务费用。

6.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

九、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1.本合同所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式肆份，双方各执贰份。

（以下无正文）

甲方：（盖章）阳江市中医医院

法定代表人或

授权委托人签字：

日期：    年   月   日

乙方：（盖章）

法定代表人或

授权委托人签字：

日期：     年    月     日

- 第四部分响应文件格式

- 封面格式

响应内容应当编有章节、目录、页码，按页码排序并装订成册；一切未装订成册的响应文件在评审过程中若出现缺页、漏页等现象可能影响响应人评审结果的，后果将由响应人本人负责。文件的封面格式由响应人自拟，并应注明响应文件、项目编号、项目名称、响应人名称及地址、法定代表人或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖响应人公章。如：

响应文件（□正本、□副本）

项目编号：

项目名称：由响应人填写

响应人名称（公章）：

响应人地址：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系电话：传真：

邮编：

编制日期：年月日

- （一）无重大违法记录声明函

致阳江市中医医院：

针对贵单位的阳江市中医医院综合楼一楼及六楼行政办公区改造工程项目设计服务项目，我方郑重承诺：

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（公章）：

- （二）法定代表人证明书

单位法定代表人姓名同志，现任响应人名称的职务，为法定代表人，特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：有效日期至：    年  月   日

附：代表人性别：年龄： 岁

说明：内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

法定代表人身份证复印件

- （三）法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（单位法定代表人姓名）系（响应人名称）的法定代表人，现授权委托（响应人名称）的（代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加阳江市中医医院组织的阳江市中医医院综合楼一楼及六楼行政办公区改造工程项目设计服务项目的响应活动。代理人评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：性别：年龄：职务：

响应人：（名称并加盖公章）

法定代表人：（签字）

签发日期：有效日期至：年月日

（注：响应人的响应文件为法定代表人签署并由法定代表人亲自递交响应文件，不须提供该委托书，但需提供法定代表人证明书及法定代表人的身份证复印件。）

代理人身份证复印件

- （四）资格审查文件要求提交的有效证明文件

1、合法有效的法人营业执照复印件加盖公章（现场提供原件核查）；

2、缴税证明复印件加盖公章；

3、社会保险缴费凭据复印件加盖公章；

4、无重大违法记录声明函；

5、财务报表复印件加盖公章；

……

              - 响应文件商务及技术部分

- 附件一：响应函

致（采购方名称）             ：

根据贵方就项目名称，由响应人填写的遴选邀请（项目编号：），我方正式响应并提交下述文件1份正本和4份副本：

第一章供应商资质

第二章商务和技术部分

- （1）响应承诺函；

- （2）商务条款偏离一览表；

- （3）技术条款偏离一览表；

- （4）响应人企业简介；

- （5）服务实施方案；

- （6）项目工作计划；

- （7）项目应急响应；

- （8）服务承诺函；

- （9）近三年同类业绩一览表；

- （10）响应人提交的其他商务和技术资料；

- （11）项目报价表。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 本次响应所报内容完全按照遴选文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

- 响应人将按遴选文件的规定履行全部合同责任和义务。

- 响应人已详细审查全部遴选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本次响应自评审日起有效期为90天。

- 与本响应有关的一切正式往来通信请寄至响应文件封面指定地址、联系方式。

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（公章）：

日期：年月日

注：本响应函为响应人响应本次采购项目的郑重承诺，响应人不得改动且必须满足。

- 附件二：商务条款偏离一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 遴选文件条目 | 遴选文件规格 | 响应规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、细微偏离、重大偏离”；

2）对遴选文件中商务条款按上列格式逐条说明。如供应商完全响应，则请留空白；打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

响应人声明：表中未列明的商务条款，我方均表示完全响应遴选文件商务条款的所有要求。

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（公章）：

- 附件三：技术条款偏离一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 遴选文件条目 | 遴选文件规格 | 响应规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、细微偏离、重大偏离”；

2）对遴选文件中技术条款按上列格式逐条说明。如供应商完全响应，则请留空白；打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

响应人声明：表中未列明的技术条款，我方均表示完全响应遴选文件技术条款的所有要求。

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（公章）：

- 附件四：响应人企业简介

项目编号：

项目名称：

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（加盖公章）：

日期：年月日

- 附件五：服务实施方案

项目编号：

项目名称：

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（加盖公章）：

日期：年月日
附件六：项目工作计划

项目编号：

项目名称：

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（加盖公章）：

日期：年月日

附件七：项目应急响应：

项目编号：

项目名称：

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（加盖公章）：

日期：年月日

- 附件八：服务承诺函

项目编号：

项目名称：

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（加盖公章）：

日期：年月日

- 附件九：近三年同类业绩一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 合同总额（元） | 签订日期 | 用户单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如本表格式内容不能满足需要，响应人可自行划表填写，但必须体现以上内容。

  - 至少应提供上述项目包括合同关键页复印件及用户评价（加盖用户工作）复印件加盖公章。若响应人未按要求提供，则其将承担业绩不计分的风险。

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（公章）：

- 附件十：响应人提交的其他商务和技术资料

项目编号：

项目名称：

本节无格式要求，响应人可根据自身实际情况以及遴选文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

一、

二、

三、

四、

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（公章）：

（响应人认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）。

- 附件十一：项目报价表

项目编号：

项目名称：

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（加盖公章）：

日期：年月日