阳江市中医医院引进共享轮椅服务项目

遴选文件

采购人：阳江市中医医院

编制时间：二〇二六年五月

# 第一部分

遴选公告

第一部分 遴选公告

阳江市中医医院现邀请符合资格条件的国内供应商参加阳江市中医医院引进共享轮椅服务项目。现将有关事项公告如下：

一、项目概述

（一）项目编号：ZWKXM-2026-005

（二）项目名称：阳江市中医医院引进共享轮椅服务项目

- （三）项目概况：为进一步优化医院就医服务配套设施，改善患者及家属就医体验，解决就诊群众临时轮椅使用需求，提升医院便民服务水平，我院拟引进共享轮椅服务项目。本项目为服务引入类合作项目，医院无偿提供场地，由中标服务商全额投资、投放设备、自主运营、全权负责设备全流程管理与维护，为院内就诊患者及陪同人员提供便捷的共享轮椅租借服务。

- 项目服务地点为医院院内指定公共区域，放置位置分别是门诊楼正南门两侧、综合楼一楼、内科、外科住院楼一楼指定区域，服务商需根据医院场地规划、人流量分布，合理布设共享轮椅设备点位，保障服务覆盖全院主要诊疗区域，满足群众应急使用需求。

二、服务期限：本项目合作服务期限为1年，自合同签字盖章之日起计算。合作期间，若服务商出现违规运营、服务不达标、拒不整改等情况，医院有权单方面终止合作。

三、合作模式

- 1. 场地支持：医院免费提供院内适宜场地，用于共享轮椅设备投放、停放、运维，不收取场地租赁费、管理费等任何费用。

- 2. 设备投入：由服务商全额出资提供符合国家标准、质量合格、安全耐用的共享轮椅及配套智能租借设备，包含智能锁、扫码终端、定位设备等全套设施，设备产权归服务商所有。

- 3. 运营运维：服务商全权负责项目日常运营管理、设备安装调试、定期检修、清洁消毒、故障维修、损耗更换、点位调整等全部工作，保障设备全天候正常可用。

- 4. 服务收益：服务商按照本需求书约定的统一收费标准自主收取租赁费用，自负盈亏，医院不参与收益分成，不承担任何运营成本及经营风险。

四、统一收费及押金标准

- 本项目所有收费、押金标准为固定标准，服务商不得擅自调价、增设收费项目、变相加价，不得违规收取额外费用，具体标准如下：

- 1. 免费时长：用户租借轮椅首0.5小时免费，为就医群众提供基础便民免费服务。

- 2. 超时收费标准：超出免费时长后，最高按4元/小时计费，不足1小时按1小时计算。

- 3. 单日封顶收费：单台轮椅单日（24小时）最高收费50元，超出部分不再累计计费，切实保障用户权益。

- 4. 押金规则：针对未开通免押服务的用户，最高收取设备押金298元；已满足平台免押条件（微信支付分、支付宝芝麻信用）的用户，无需缴纳押金即可租借；鼓励服务商扩大免押金覆盖范围，减少用户资金占用。

- 5. 押金管理要求：所有用户押金必须交由正规第三方银行专属账户托管，专款专用、全程监管。服务商须与托管银行签订正式押金监管协议，明确押金缴存、退还、监管流程，确保押金安全，杜绝挪用、占用用户押金情况。用户归还设备、无损坏无违约的情况下，须即时原路退还押金，不得以任何理由延迟退还。

五、供应商资格

- （一）基本资质要求

- 1. 响应人应是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

- 2. 响应人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供承诺函，格式详见公告附件）

- 3.响应人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供承诺函，格式详见公告附件）

- 4.响应人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺函，格式详见公告附件）

- 5.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供（提供承诺函，格式详见公告附件）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

- 6.响应人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或其他不符合规定条件。（提供网站截图）

- 7.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目包响应（响应人出具声明函，格式自拟）。

- 8.本项目不接受联合体响应，不允许分包、转包。

- （二）特定资格要求

- 根据国家医疗器械监督管理相关规定，共享轮椅属于第二类医疗器械，供应商须满足以下要求：

- 1. 医疗器械注册证

- 所投共享轮椅产品须具备有效的《医疗器械注册证》（第二类医疗器械适用），提供复印件并加盖公章。

- 2. 医疗器械经营资质

- 根据供应商类型适用以下对应要求：

- （1）如供应商为所投轮椅的生产企业：提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件；

- （2）如供应商为医疗器械经营企业：提供有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》复印件；

- （3）如供应商所投产品属于免于经营备案的第二类医疗器械，须提供相关法规依据及产品名录证明文件。

六、报名及获得采购文件的时间和方式

- （一）报名及获得遴选文件时间：即日至2026年7月13日12时00分。（北京时间，法定节假日除外，下同）

- （二）报名需提交的资料：企业法人营业执照（副本）复印件加盖公章、报名登记表（见公告附件）。响应人需在2026年7月13日12时00分前把以上资料扫描件发送至：yjzyyzwk@163.com（标题注明供应商名称、本项目名称，供应商须保证所提交资料真实、完整、有效、一致，否则自行承担由此导致的任何损失。）

- 说明：只接受完整提交上述资料供应商的报名。

七、递交响应文件时间、文件递交截止时间、地址

- （一）递交响应文件时间：2026年7月13日15时00分前，逾期无效。（在递交遴选响应文件截止时间后，如实质性响应的供应商不足3家，采购人将终止采购）。

- （二）遴选文件获取方式：公告附件自行下载。

- （三）递交方式：现场递交或邮寄递交（资料递交需密封且贴密封条后加盖公章，否则无效）。报名时递交的资料需A4纸打印并加盖公章，所递交的文件资料必须在有效期内。

- （四）遴选文件按要求装订成册，一式五份（一正四副）、电子响应文件，用信封密封，在封口处加盖公章，并注明项目名称、公司名称、联系人和联系电话。

- （五）递交响应文件地点：阳江市中医医院综合楼一楼总务科。

八、 采购信息发布及结果公告网站

- 阳江市中医医院（http://www.yjtcm.com）

九、 采购人的名称、地址和联系方式

- 采购人名称：阳江市中医医院

- 采购人地址：阳江市江城区石湾北路阳江市中医医院

- 联  系  人：梁小姐   联系电话：0662-2261329

- 如有疑问请发邮件到邮箱咨询（yjzyyzwk@163.com）

第二部分

采购项目内容

- A商务要求

一、供应商资质要求

（一）基本资质要求

1. 响应人应是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

2. 响应人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供承诺函，格式详见公告附件）

3.响应人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供承诺函，格式详见公告附件）

4.响应人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺函，格式详见公告附件）

5.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供（提供承诺函，格式详见公告附件）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

6.响应人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或其他不符合规定条件。（提供网站截图）

7.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目包响应（响应人出具声明函，格式自拟）。

8.本项目不接受联合体响应，不允许分包、转包。

（二）特定资格要求

根据国家医疗器械监督管理相关规定，共享轮椅属于第二类医疗器械，供应商须满足以下要求：

1. 医疗器械注册证

所投共享轮椅产品须具备有效的《医疗器械注册证》（第二类医疗器械适用），提供复印件并加盖公章。

2. 医疗器械经营资质

根据供应商类型适用以下对应要求：

（1）如供应商为所投轮椅的生产企业：提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件；

（2）如供应商为医疗器械经营企业：提供有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》复印件；

（3）如供应商所投产品属于免于经营备案的第二类医疗器械，须提供相关法规依据及产品名录证明文件。

二、项目概述

为进一步优化医院就医服务配套设施，改善患者及家属就医体验，解决就诊群众临时轮椅使用需求，提升医院便民服务水平，我院拟引进共享轮椅服务项目。本项目为服务引入类合作项目，医院无偿提供场地，由中标服务商全额投资、投放设备、自主运营、全权负责设备全流程管理与维护，为院内就诊患者及陪同人员提供便捷的共享轮椅租借服务。

项目服务地点为医院院内指定公共区域，放置位置分别是门诊楼正南门两侧、综合楼一楼、内科、外科住院楼一楼指定区域，服务商需根据医院场地规划、人流量分布，合理布设共享轮椅设备点位，保障服务覆盖全院主要诊疗区域，满足群众应急使用需求。

三、服务期限：本项目合作服务期限为1年，自合同签字盖章之日起计算。合作期间，若服务商出现违规运营、服务不达标、拒不整改等情况，医院有权单方面终止合作。

四、合作模式

1. 场地支持：医院免费提供院内适宜场地，用于共享轮椅设备投放、停放、运维，不收取场地租赁费、管理费等任何费用。

2. 设备投入：由服务商全额出资提供符合国家标准、质量合格、安全耐用的共享轮椅及配套智能租借设备，包含智能锁、扫码终端、定位设备等全套设施，设备产权归服务商所有。

3. 运营运维：服务商全权负责项目日常运营管理、设备安装调试、定期检修、清洁消毒、故障维修、损耗更换、点位调整等全部工作，保障设备全天候正常可用。

4. 服务收益：服务商按照本需求书约定的统一收费标准自主收取租赁费用，自负盈亏，医院不参与收益分成，不承担任何运营成本及经营风险。

五、统一收费及押金标准

本项目所有收费、押金标准为固定标准，服务商不得擅自调价、增设收费项目、变相加价，不得违规收取额外费用，具体标准如下：

1.免费时长：用户租借轮椅首0.5小时免费，为就医群众提供基础便民免费服务。

2.超时收费标准：超出免费时长后，最高按4元/小时计费，不足1小时按1小时计算。

3.单日封顶收费：单台轮椅单日（24小时）最高收费50元，超出部分不再累计计费，切实保障用户权益。

4.押金规则：针对未开通免押服务的用户，最高收取设备押金298元；已满足平台免押条件（微信支付分、支付宝芝麻信用）的用户，无需缴纳押金即可租借；鼓励服务商扩大免押金覆盖范围，减少用户资金占用。

5.押金管理要求：所有用户押金必须交由正规第三方银行专属账户托管，专款专用、全程监管。服务商须与托管银行签订正式押金监管协议，明确押金缴存、退还、监管流程，确保押金安全，杜绝挪用、占用用户押金情况。用户归还设备、无损坏无违约的情况下，须即时原路退还押金，不得以任何理由延迟退还。

六、验收及考核标准

1. 服务商进场完成设备投放后，需提交设备清单、资质文件（含医疗器械注册证、经营备案凭证）、押金托管协议、保险保单、等保测评证明等资料，由医院统一验收，验收合格后方可正式运营。

2. 医院实行常态化考核，重点考核设备完好率、消杀落实情况、故障响应速度、投诉处理效率、合规收费情况、场地整洁度、押金退还时效等指标。

3. 考核不合格的，医院有权责令限期整改，累计2次考核不合格，医院可终止合作协议，取消服务商运营资格。

七、双方权责

- （一）医院权责

- 1. 无偿提供符合投放条件的场地，协助服务商完成设备点位选址、进场安装工作。

- 2. 对服务商设备投放、运维、收费、消杀、服务质量等工作进行日常监督、考核，对违规行为有权要求服务商限期整改，拒不整改可终止合作。

- 3. 不承担设备运维、损坏、丢失、用户纠纷、安全事故等任何风险及费用，不参与项目收益分配。

- （二）服务商权责

- 1. 严格按照本采购需求书标准投放设备、开展运营服务，严格执行统一收费标准，诚信合规经营。

- 2. 全权承担设备安装、调试、运维、消杀、维修、更换、清运等所有费用及人工成本。

- 3. 全权处理用户投诉、纠纷、设备故障、安全事故等各类问题，承担全部责任及经济损失，与医院无涉。因产品缺陷或使用安全导致用户人身财产损失的，由服务商先行赔付。

- 4. 服从医院整体管理，配合医院院感防控、环境整治、安全管理等相关工作要求，根据医院需求调整设备点位及投放数量。

- 5. 合作期满或合作终止时，须在医院规定时限内自行拆除、清运所有设备，恢复场地原貌，不产生任何遗留问题及费用。

八、其他要求

- 1. 服务商承诺所有服务内容、收费标准全程公开公示，在设备点位显著位置张贴收费明细、使用须知、投诉联系方式，接受患者及群众监督。

- 2. 服务商不得利用设备及运营服务从事违规、违法经营活动，不得损害医院品牌形象，若因服务商违规经营造成医院声誉受损、产生纠纷及损失的，由服务商承担全部赔偿责任。

- 3. 如阳江市出台共享轮椅行业指导收费标准，本项目收费标准从其规定。

- B技术要求

- 服务及设备要求

（一）设备标准

1.资质要求：投放的共享轮椅须取得国家《医疗器械注册证》。供应商为制造商的，须提供《医疗器械生产许可证》；供应商为代理商的，需提供《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》。投放的共享轮椅须符合国家医疗器械及残疾人辅助器具相关质量标准，结构稳固、承重安全、推行轻便、刹车灵敏，适配医院院内通行环境，适合病患、老人、行动不便人群使用。

2.技术参数：

车架材质：铝合金（防锈），净重≤20kg；

安全装置：须配备安全带及防后倾装置；

轮胎：实心轮胎（免充气防爆）；

最大承重：不低于150kg。

3.产品检测要求

供应商须提供所投轮椅产品的第三方检测机构出具的检测报告（具有CMA或CNAS资质），检测标准应符合《手动轮椅车》（GB/T 13800）相关要求。

4.智能系统： 设备需支持微信、支付宝双平台扫码租借、归还，支持微信支付分、支付宝芝麻信用免押金租借，无需人工登记操作，全程智能化自助服务，操作流程简洁便捷，适配各年龄段人群使用。

5.外观及完好率：轮椅外观整洁、无破损、无锈蚀，定期更新老旧设备，保障设备整体完好率，院内可正常使用设备完好率需常年保持100%，故障设备需30分钟内响应，2小时内完成维修或更换，确保点位不空缺。

（二）日常服务要求

1.消杀要求：服务商需建立常态化运维机制，安排专人负责院内设备巡检、清洁、消毒工作，每日至少完成1次全面消杀。须使用含氯消毒剂（500mg/L）或医用级消毒湿巾对轮椅表面、把手、坐垫、安全带进行擦拭，并张贴“已消毒”标识及消毒时间，建立《日常消毒台账》备查，严格落实医院院感防控要求，杜绝交叉感染风险。

2.秩序管理：及时整理乱停乱放轮椅，规范设备摆放，保持投放点位整洁有序，不占用消防通道、通行主干道，不影响医院正常诊疗秩序及院内环境美观。

3.客户服务：建立用户咨询、投诉、故障报修响应机制，7×24小时受理用户问题反馈，接到诉求后及时响应、妥善处理，保障用户合法权益。

（三）专项保障要求

1.押金监管保障：中标后须在进场运营前，完成与第三方银行的押金托管协议签订，向医院提交协议备案，全程接受医院及用户监督，确保押金合规管理。

2.安全责任保障：服务商必须购买足额、有效的产品责任险，覆盖设备使用、运维全过程，保障用户人身、财产安全。进场运营前需向医院提交保险单复印件备案，保险到期前及时续保，不得出现脱保情况。

3.合规运营保障：严格遵守国家物价、消费者权益保护、个人信息保护等相关法律法规，合规收取费用、处理用户信息，杜绝违规收费、泄露用户信息等行为。

# 第三部分

- 响应人须知

- A说明

        - 适用范围

本遴选文件仅适用于本次采购公告中所叙述的采购项目。

        - 定义

2.1	“响应人”系指符合遴选文件合格响应人资格要求，并按遴选文件规定提交响应文件的响应人。

2.2	“采购方”系指阳江市中医医院，即项目采购用户方。

2.3	“货物”系指响应人根据遴选文件规定，须向采购方提供的设备、材料、备品备件、工具、使用手册、软件及有关技术资料等。

- 2.4“服务”系指遴选文件规定卖方须承担与实施本项目有关的伴随服务，包括但不限于运输、安装、调试、技术支持、培训、售后服务等义务和合同中规定卖方应承担的其他义务。

- 2.5“日”系指日历天。

- 2.6“工作日”系指国家规定除法定节假日以外的以日为计算单位的工作时间。

        - 合格的响应人

3.1		国内有能力提供采购项目相关服务且符合本项目合格响应人资格条件的响应人为合格响应人。

3.2		响应人必须遵守《中华人民共和国民法典》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及遴选文件中的规定。

        - 响应费用

4.1	响应人应承担所有与准备和参加响应有关的费用。不论响应的结果如何，采购方均无义务和责任承担这些费用。

- B遴选文件说明

        - 遴选文件的构成

5.1	遴选文件用以阐明所需货物及服务、响应程序、合同条款及相关附件。遴选文件由下述部分组成：

第一部分采购公告

第二部分采购项目内容

第三部分响应人须知

第四部分响应文件格式

5.2	遴选文件以中文编印。

        - 遴选文件的澄清、修改

  - 遴选文件需进行澄清或修改的，应在规定响应截止时间5日前，以书面形式通知所有登记备案领取遴选文件的响应人。响应人收到澄清修改文件后，应当以书面形式确认。澄清修改的内容为遴选文件的组成部分。

  - 澄清或修改时间距响应截止时间不足5日的，采购方在征得已获取遴选文件的响应人同意并书面确认后，可不改变响应截止时间。

- C响应文件的编制

        - 要求

7.1	响应人应仔细阅读遴选文件的所有内容，按遴选文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应对遴选文件提出的要求和条件做出实质性响应，否则，其响应将作无效响应处理。

        - 响应语言及计量单位

8.1	响应人提交的响应文件（包括资格证明文件）以及响应人就有关响应的所有往来函电均应使用中文。响应人可以提交用其他语言打印的资料，但有关段落必须译成中文。

8.2	除在遴选文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

        - 响应文件的构成

9.1响应文件包括：

第一章供应商资质

第二章商务和技术部分

- （1）响应承诺函；

- （2）商务条款偏离一览表；

- （3）技术条款偏离一览表；

- （4）响应人企业简介；

- （5）投放部署方案；

- （6）服务流程方案；

- （7）清洁消毒方案；

- （8）维护保养方案；

- （9）应急预案；

- （10）使用便捷性；

- （11）本地化服务能力；

- （12）保险保障；

- （13）近三年同类业绩一览表；

- （14）响应人提交的其他商务和技术资料；

- （15）项目报价表。

        - 响应文件格式

10.1	响应人应按照遴选文件中提供的响应文件格式编制响应文件（详见第四部分）。

10.2		响应人应完整地填写遴选文件提供的响应函、响应一览表等表格，表明所提供的货物、货物简介（含技术参数）、数量和价格；若采购为工程类或服务类项目的，响应文件中涉及货物的技术参数等可不填写。

        - 资格证明文件

11.1	响应人应按遴选文件的要求，提交其有资格参加响应和成交供应商后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

- 响应人满足遴选文件中列出的资格标准；

- 响应人已具备履行合同所需的财务、技术、生产和服务能力。

11.2资格证明文件必须真实有效，要求提供的证明材料为复印件的，必须加盖单位公章。资格条件不符合、资格证明文件不全或者资格证明文件复印件没有加盖单位公章的响应人的响应将作无效响应处理。

        - 货物和服务的证明文件

12.1	响应人应提交其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合遴选文件规定的证明文件，并作为其响应文件的一部分。

12.2	证明货物和服务与遴选文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸、手册和数据，包括：

          - 货物主要技术指标和性能的详细说明。

          - 货物从采购方开始使用至采购要求中规定的周期内正常、连续地使用所必需的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

          - 对照遴选文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购方的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，响应人必须提供所投设备的具体参数值。

12.3	响应人在阐述上述第12.2（3）时应注意买方在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。响应人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且得到评审委员会的认可。

12.4评审委员会对响应人所提供的证明货物和服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的响应将作为无效响应处理。

        - 响应有效期

13.1	从评审之日起，本项目的响应价格有效期为90天。

        - 响应文件的签署及规定

14.1	响应人应按所投项目准备1份正本和4份副本，在每一份响应文件上要明确标明“正本”或“副本”。如正本的内容和副本不符，以正本为准。

14.2	响应文件正本须打印或复印或用不褪色书写工具书写，并由响应人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字，并加盖公章。响应人须将以书面形式出具的“法定代表人授权委托书”附在响应文件中。

14.3	除响应人对差错处做必要修改外，响应文件中不允许有行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由响应文件的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字，以示确认。

- D响应文件的递交

        - 响应文件的密封和标记

15.1	响应人应在每一份响应文件上明确标明“正本”或“副本”。响应人应将1份正本密封在一个不透明的外层封装中，将4份副本密封在另一个不透明的外层封装中。

15.2  每一密封信封上均应注明“于（响应截止时间）之前不准启封”的字样，并加盖骑缝章。

15.3	如果响应人未按上述规定对响应文件进行密封和加写标记，则有权予以拒收，并退回给响应人。

15.4  电报、电话、传真等非纸质形式的响应概不接受。

        - 递交响应文件的时间、地点及截止时间

16.1	响应文件需由专人送交。响应人须将密封和标记后的响应文件，按照遴选文件中注明的评审地址于响应截止时间之前送交。

        - 迟交的响应文件

17.1	将拒绝在响应截止时间后递交的任何响应文件。

        - 响应文件的修改和撤回

18.1	响应人在响应截止时间前，可以修改或撤回其响应文件。但必须在规定的响应截止时间之前以书面通知到，该通知须有响应人法定代表人或其授权代表签字。

18.2	响应人对响应文件修改的书面材料或撤销的通知应注明“修改响应文件”或“撤销响应”字样。

18.3	在响应截止时间之后，响应人不得对其响应文件做任何修改。

- E评审

        - 评审

19.1	评选会由采购方主持，响应人代表无需参加评审会，评审结果采购方会在采购方官网（http://www.yjtcm.com/）公示。

19.2	评审时，由采购方监督员检查响应文件的密封情况，并宣布检查结果。

19.3	评审由依法组建的评审委员会负责，其成员由采购方负责部门代表及有关技术、经济等方面的专家共五人组成。

19.4	评审专家由采购方按照程序依据本次采购活动的特点和需要在采购方评审专家库成员中随机抽取产生。

        - 对响应文件的撤回

20.1在响应截止之前收到的所有响应文件，评审委员会评审时应在采购人监督员的现场监督下，对响应文件进行拆封、登记，并制作书面记录。在评审时没有当众拆封的响应文件在评审时将不予考虑。提交了可接受的“撤回”通知的响应文件将不予拆封。

        - 对响应文件的初审和响应性的确定

21.1	评审后，评审委员会将组织审查响应文件是否完整，文件签署是否合格，证明文件是否齐全等。

21.2		评审委员会将确定每一响应是否对遴选文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的响应是指响应符合遴选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到遴选文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权力和响应人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应的响应人的公平竞争地位。

21.3		评审委员会将拒绝被确定为非实质性响应的响应，响应人不能通过修正或撤销不符之处而使其响应成为实质性响应的响应。

21.4	如果发现下列情况之一的，其响应将被拒绝而作无效响应处理：

- 资格审查结果为不合格的；

- 响应函未加盖响应人公章或未有法定代表人或者被授权人签名的；

- 未按遴选文件规定格式填写或者字迹模糊不清的；

- 响应文件载明的采购项目服务期超过遴选文件规定的期限，或服务期不满足遴选文件规定要求的；

- 响应有效期不足的；

- 响应文件附有采购方或不能接受的条件的；

- 遴选文件规定的其他实质性要求的；

- 法律、法规规定的其他终止采购条款。

        - 响应文件的澄清

22.1	为了有助于响应文件进行审查、评估和比较，评审委员会有权向响应人质疑，请响应人澄清其响应内容。响应人有责任按照通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

22.2	重要澄清的答复应是书面的，但不得对响应内容进行实质性修改。

22.3	除评审委员会主动要求询标外，从评审后至授予合同期间，任何响应人均不得就与其响应有关的任何问题与评审委员会联系。如果响应人希望递交其他资料给和评审委员会以提醒和评审委员会注意，则应以书面形式提交。

        - 评审原则

23.1	依据有关法律法规，确定评审标准和方法，维护采购当事人的合法权益。

23.2	坚持公平、公正、科学和择优原则。

23.3	实行科学评估、集体决策。

        - 评审标准和办法

24.1	评审委员会将综合分析响应人的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出成交单位。对所有响应人的响应评估，都采用相同的程序和标准，评审严格按照遴选文件的要求和条件进行。

24.2	采用计分法（综合评价法）来确定各响应人的排名。其操作程序为：

- 根据遴选文件和评审原则，按下表（评价指标和权重表）所列评价指标和各评价指标的权重进行评审。

- 由评委独立地根据各项指标的评价标准，结合每个响应人的实际情况，分别就各项指标对每个响应人独立打分。

- 将所有评价指标所得实际评价分数相加，即为该响应人的综合得分。

- 评审委员会将推荐综合得分最高的响应人为该项目的成交候选人。

评定原则与评审方法

1．按能够最大限度地满足遴选文件中规定的各项综合评价标准的响应人成交的原则评定。

2．由评审委员会对所有响应文件进行响应性检查，“★”条款为必须满足条款，未能响应要求的响应文件作无效响应处理，通过符合性审查的响应人才能进入评比阶段。

- 3．本次评审采用综合评分方法，评审以遴选文件规定的条件为原则。本项目的评审因素及评分细则：如下：

| 评审 因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 技术部分45.0分 商务部分25.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 | 投放部署方案 (8.0分) | 1.点位规划科学合理（涵盖门诊楼、综合楼、内科住院楼、外科住院楼等关键区域），数量预估合理，流转方案清晰可行。内容完整、详细、有针对性的得8分。 2.方案基本完整但针对性一般的得5分。 3.方案简单或存在明显缺陷的得2分。 4.未提供方案不得分。 |
|  | 服务流程方案 (8.0分) | 1.租借/归还流程简洁高效，异常情况（无法解锁、设备故障等）处理流程完善，现场巡查或客服支持机制健全。内容完整、详细、有针对性的得8分。 2.方案基本完整但针对性一般的得5分。 3.方案简单的得2分。 4.未提供的不得分。 |
|  | 清洁消毒方案 (7.0分) | 1.消毒频次（每日不少于1次）、消毒标准（符合院感要求）、消毒药剂类型（含氯消毒剂500mg/L或医用级消毒湿巾）、记录与监督机制明确。内容完整、详细、有针对性的得7分。 2.方案基本完整但针对性一般的得4分。 3.方案简单的得2分。 4.未提供方案不得分。 |
|  | 维护保养方案(7.0分) | 1.日常巡检机制、故障响应时间（30分钟内响应，2小时内完成维修或更换）、备品备件储备、轮椅报废与更新标准明确。内容完整、详细、有针对性的得7分。 2.方案基本完整但针对性一般的得4分。 3.方案简单的得2分。 4.未提供的不得分。 |
|  | 应急预案（8.0分） | 1.针对重大活动、就诊高峰期、系统瘫痪等情况的应急处理预案完备，承诺配备一定数量的备用轮椅。方案内容完整、合理、针对性强的得8分。 2.方案基本完整可行的得5分。 3.方案简单的得2分。 4.未提供的不得分。 |
|  | 使用便捷性（7.0分） | 1.押金金额合理、支持多种支付方式、操作界面友好、提示清晰。方案内容完整、详细、有针对性的得7分。 2.方案基本完整的得3分。 3.操作繁琐的得1分。 4.未提供的不得分。 |
| 商务部分 | 类似项目业绩 (10.0分) | 2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），响应人具有共享轮椅运营项目成功案例的，每提供一个得2分，最高得10分。注：提供合同关键页（包括但不限于合同名称、合同主要服务内容页或清单页、合同签订日期、盖章页），无提供不得分。 |
|  | 本地化服务能力 (5.0分) | 响应人在阳江市设有常驻售后服务机构且配备不少于2名专职运维人员，并承诺接到故障报修后30分钟内到达现场响应处理的，得5分。需提供房屋租赁合同/产权证明、人员社保证明及响应承诺函，材料不全或未提供不得分。 |
|  | 保险保障（10.0分） | 响应人须按要求提供有效的《产品责任险》保单复印件或中标后购买承诺函，保险单须将采购人（医院）列为附加被保险人。 1.响应人已购买保险或提供中标后购买承诺函，且赔偿限额累计赔偿限额≥500万元的，得4分。 2.响应人已购买保险或提供中标后购买承诺函，且赔偿限额累计赔偿限额≥1000万元的，得7分。 3. 响应人已购买保险或提供中标后购买承诺函，且赔偿限额累计赔偿限额≥2000万元的，得10分。 注：①须提供保单复印件（须在有效期内）并加盖公章；②承诺中标后购买的，中标后须按响应文件承诺的额度购买，否则视为虚假响应，采购人有权取消其中标资格。 |
| 响应报价 | 响应报价得分 (30.0分) | 1.响应报价得分＝评标基准价/响应报价×价格分值【注：满足采购文件要求且投标价格最低的响应报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和响应报价。 其中收费单价20分，单日封顶价格10分。 |

注：对照每项评价指标要求，响应文件完全不满足要求的，不得分。

采 购 合 同 范 本

甲方（医院）： ________________________________
乙方（服务商）： ________________________________

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用原则下，就共享轮椅服务项目达成如下协议：

第一条 项目内容

1.1 甲方引进乙方在医院指定区域提供共享轮椅服务，由乙方全额投资、投放设备、自主运营、全权负责设备全流程管理与维护。

1.2 乙方为甲方就诊患者及陪同人员提供共享轮椅租借服务。

1.3 轮椅放置位置：门诊楼正南门两侧、综合楼一楼、内科住院楼一楼指定区域、外科住院楼一楼指定区域（具体点位以甲方确认为准）。

1.4 投放数量：   张。

第二条 合作模式

2.1 场地支持：甲方免费提供院内适宜场地供乙方投放、停放、运维共享轮椅，不收取场地租赁费、管理费等任何费用。

2.2 设备投入：由乙方全额出资提供符合国家标准、质量合格、安全耐用的共享轮椅及配套智能租借设备（含智能锁、扫码终端、定位设备等全套设施），设备产权归乙方所有。

2.3 运营运维：乙方全权负责项目日常运营管理、设备安装调试、定期检修、清洁消毒、故障维修、损耗更换、点位调整等全部工作，保障设备全天候正常可用。

2.4 服务收益：乙方按照本合同约定的统一收费标准自主收取租赁费用，自负盈亏，甲方不参与收益分成，不承担任何运营成本及经营风险。

第三条 设备标准与服务要求

3.1 设备标准

（1）技术参数：

1.车架材质：铝合金（防锈），净重≤20kg；

2.安全装置：须配备安全带及防后倾装置；

3.轮胎：实心轮胎（免充气防爆）；

4.最大承重：不低于150kg。

（2）智能系统：设备支持微信、支付宝双平台扫码租借、归还，支持微信支付分、支付宝芝麻信用免押金租借，无需人工登记，全程智能化自助服务。

（3）外观及完好率：轮椅外观整洁、无破损、无锈蚀，设备完好率常年保持100%。故障设备30分钟内响应，2小时内完成维修或更换，确保点位不空缺。

3.2 日常服务要求

（1）消杀要求：乙方建立常态化运维机制，安排专人负责院内设备巡检、清洁、消毒，每日至少完成1次全面消杀，使用含氯消毒剂（500mg/L）或医用级消毒湿巾对轮椅表面、把手、坐垫、安全带进行擦拭，张贴“已消毒”标识及消毒时间，建立《日常消毒台账》备查。

（2）秩序管理：及时整理乱停乱放轮椅，规范设备摆放，保持点位整洁有序，不占用消防通道、通行主干道，不影响医院正常诊疗秩序。

（3）客户服务：建立用户咨询、投诉、故障报修响应机制，7×24小时受理用户问题反馈，接到诉求后及时响应、妥善处理。

3.3 专项保障要求

（1）押金监管：乙方须完成与第三方银行的押金托管协议签订，向甲方提交协议备案。

（2）安全责任：乙方必须购买足额、有效的产品责任险或公众责任险，且须将甲方列为附加被保险人，覆盖设备使用、运维全过程。进场运营前向甲方提交保险单复印件备案，保险到期前及时续保，不得脱保。

（3）合规运营：严格遵守国家物价、消费者权益保护、个人信息保护等相关法律法规。

(4)乙方处理用户个人信息仅限本次共享轮椅租借服务目的使用，不得泄露、出售或用于其他无关用途；不得收集与本次服务无关的甲方院内运营数据，基于本次服务产生的衍生数据归属甲方所有。

第四条 收费及押金标准

4.1 免费时长：首0.5小时免费。

4.2 超时收费标准：超出免费时长后按   元/小时计费，不足1小时按1小时计算。

4.3 单日封顶收费：单台轮椅单日（24小时）最高收费   元，超出部分不再累计计费。

4.4 押金规则：针对未开通免押服务的用户，收取设备押金   元；已满足平台免押条件的用户，无需缴纳押金即可租借。鼓励乙方扩大免押金覆盖范围。

4.5 押金管理：所有用户押金必须交由正规第三方银行专属账户托管，专款专用、全程监管。乙方须与托管银行签订正式押金监管协议。用户归还设备且无损坏、无违约的，须即时原路退还押金，不得以任何理由延迟退还。乙方须每季度向甲方提交押金托管账户的资金流水证明，接受甲方监督。

第五条 双方权责

5.1 甲方权责

（1）无偿提供符合投放条件的场地，协助乙方完成设备点位选址、进场安装工作。

（2）对乙方设备投放、运维、收费、消杀、服务质量等工作进行日常监督、考核，对违规行为有权要求乙方限期整改，拒不整改可终止合作。

（3）不承担设备运维、损坏、丢失、用户纠纷、安全事故等任何风险及费用，不参与项目收益分配。

5.2 乙方权责

（1）严格按照本合同标准投放设备、开展运营服务，严格执行统一收费标准，诚信合规经营。

（2）全权承担设备安装、调试、运维、消杀、维修、更换、清运等所有费用及人工成本。

（3）全权处理用户投诉、纠纷、设备故障、安全事故等各类问题，承担全部责任及经济损失，与甲方无涉。乙方处理用户投诉、纠纷时，不得作出有损甲方品牌形象的表述或承诺，涉及甲方的纠纷处理内容须提前告知甲方。若因前述事项导致甲方被索赔或追责的，乙方应当在甲方收到相关通知后3个工作日内全额赔偿甲方因此产生的所有损失（包括但不限于赔偿金、违约金、维权费用、名誉损失费等）；因产品缺陷或使用安全导致用户人身财产损失的，由乙方在损害发生后24小时内先行赔付。

（4）乙方须在阳江市设有常驻售后服务机构或配备专职运维人员，确保接到故障报修后30分钟内可到达现场响应处理。

（5）乙方配备专职维护人员      ，联系电话：      。

（6）服从甲方整体管理，配合甲方院感防控、环境整治、安全管理等相关工作要求，根据甲方需求调整设备点位及投放数量。

（7）购买《产品责任险》，将甲方列为附加被保险人，累计赔偿限额    万元。

（8）合作期满或合作终止时，须在甲方规定时限内自行拆除、清运所有设备，恢复场地原貌，不产生任何遗留问题及费用。乙方未按甲方要求的时限清运设备、恢复场地原貌的，每逾期1日应向甲方支付相应场地占用费，逾期超过7日的，甲方有权自行处置场地内遗留的所有设备，处置产生的费用及损失由乙方自行承担。

第六条 服务期限

6.1 本合同服务期限为壹年，自____年___月___日起至____年___月___日止。

6.2 合作期间，若乙方出现违规运营、服务不达标、拒不整改等情况，甲方有权单方面终止合作。

第七条 验收及考核

7.1 乙方进场完成设备投放后，须提交设备清单、资质文件（含医疗器械注册证、经营备案凭证）、押金托管协议、保险保单、等资料，由甲方统一验收。乙方提交全部验收资料后，甲方应于10个工作日内组织验收。乙方提交的验收资料不符合要求的，甲方有权要求乙方在5个工作日内补正，补正期间不计入验收周期。验收不合格的，乙方应按要求整改后重新申请验收，整改合格前不得正式运营。

7.2 甲方实行常态化考核，重点考核设备完好率、消杀落实情况、故障响应速度、投诉处理效率、合规收费情况、场地整洁度、押金退还时效等指标。

7.3 考核不合格的，甲方有权责令乙方在3个工作日内完成整改，整改后仍不达标的计为一次考核不合格；累计2次考核不合格的，甲方有权单方终止合作协议，取消乙方运营资格，且该等情形视为乙方违约，甲方有权追究乙方违约责任。

第八条 违约责任

8.1 乙方出现考核不合格情形，或违反本合同约定的服务、收费、运营标准的，甲方有权要求乙方限期整改；逾期未整改或整改不到位的，甲方有权单方解除合同。

8.2 乙方擅自调整收费标准或增设收费项目的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方退还违规收取的费用，若因此给甲方造成损失（包括但不限于声誉损失），乙方足额赔偿。

8.3 乙方发生重大安全事故，或用户押金出现挪用、无法退还等情况的，甲方有权立即解除合同，并要求乙方承担全部赔偿责任。

8.4 甲方无正当理由提前终止合同的，应赔偿乙方因此造成的直接经济损失。

8.5除本合同前述约定外，若乙方出现以下情形，每发生一次，应向甲方支付【】的违约金，甲方有权直接从乙方履约担保（如有）中扣除，不足部分有权向乙方追偿：(1) 设备完好率未达到100%且未在约定时间内修复或更换的；(2) 未按约定频次、标准执行清洁消毒并记录的；(3) 未及时处理用户投诉，导致投诉至医院管理部门或上级监管部门的；(4) 未按约定时限退还用户押金的。

第九条 其他约定

9.1 乙方应在设备点位显著位置张贴收费明细、使用须知、投诉联系方式，接受患者及群众监督。

9.2 乙方不得利用设备及运营服务从事违法违规经营活动，不得损害甲方品牌形象。因乙方违规经营造成甲方声誉受损的，乙方承担全部赔偿责任。

9.3 如阳江市出台共享轮椅行业指导收费标准，本合同收费标准从其规定。

9.4 本合同未尽事宜，由双方协商一致后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十条 争议解决

本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 合同生效及其他

11.1 本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

11.2 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

甲方：（盖章）阳江市中医医院

法定代表人或

授权委托人签字：

联系人：

联系电话：

日期：    年    月    日

乙方：（盖章）

法定代表人或

授权委托人签字：

联系人：

联系电话：

日期：    年    月    日

- 第四部分响应文件格式

- 封面格式

响应内容应当编有章节、目录、页码，按页码排序并装订成册；一切未装订成册的响应文件在评审过程中若出现缺页、漏页等现象可能影响响应人评审结果的，后果将由响应人本人负责。文件的封面格式由响应人自拟，并应注明响应文件、项目编号、项目名称、响应人名称及地址、法定代表人或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖响应人公章。如：

响应文件（□正本、□副本）

项目编号：

项目名称：由响应人填写

响应人名称（公章）：

响应人地址：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系电话：传真：

邮编：

编制日期：年月日

- （一）无重大违法记录声明函

致阳江市中医医院：

针对贵单位的阳江市中医医院引进共享轮椅服务项目（项目编号：               ），我方郑重承诺：

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（公章）：

- （二）法定代表人证明书

单位法定代表人姓名同志，现任响应人名称的职务，为法定代表人，特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：有效日期至：年月日

附：代表人性别：年龄：岁

说明：内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

法定代表人身份证复印件

- （三）法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（单位法定代表人姓名）系（响应人名称）的法定代表人，现授权委托（响应人名称）的（代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加阳江市中医医院组织的阳江市中医医院引进共享轮椅服务项目（项目编号：              ）的响应活动。代理人评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：性别：年龄：职务：

响应人：（名称并加盖公章）

法定代表人：（签字）

签发日期：有效日期至：年月日

（注：响应人的响应文件为法定代表人签署并由法定代表人亲自递交响应文件，不须提供该委托书，但需提供法定代表人证明书及法定代表人的身份证复印件。）

代理人身份证复印件

- （四）资格审查文件要求提交的有效证明文件

- 1.合法有效的法人营业执照复印件加盖公章（必要时提供原件核查）；

- 2.响应人应当遵守相关的法律法规及条例，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式详见公告附件）。

- 3.响应人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式详见公告附件）。

- 4.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供（提供承诺函，格式详见公告附件）。

- 5.响应人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或其他不符合规定条件。（提供网站截图）

- 6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目包响应（响应人出具声明函，格式自拟）。

              - 第一章响应文件商务及技术部分

- 附件一：响应函

致（采购方名称）             ：

根据贵方就项目名称，由响应人填写的遴选邀请（项目编号：），我方正式响应并提交下述文件1份正本和4份副本：

第一章供应商资质

第二章商务和技术部分

- （1）响应承诺函；

- （2）商务条款偏离一览表；

- （3）技术条款偏离一览表；

- （4）响应人企业简介；

- （5）投放部署方案；

- （6）服务流程方案；

- （7）清洁消毒方案；

- （8）维护保养方案；

- （9）应急预案；

- （10）使用便捷性；

- （11）本地化服务能力；

- （12）保险保障；

- （13）近三年同类业绩一览表；

- （14）响应人提交的其他商务和技术资料；

- （15）项目报价表。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、本次响应所报内容完全按照遴选文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

- 2、响应人将按遴选文件的规定履行全部合同责任和义务。

- 3、响应人已详细审查全部遴选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 4、本次响应自评审日起有效期为90天。

- 5、与本响应有关的一切正式往来通信请寄至响应文件封面指定地址、联系方式。

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（公章）：

日期：年月日

注：本响应函为响应人响应本次采购项目的郑重承诺，响应人不得改动且必须满足。

- 附件二：商务条款偏离一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 遴选文件条目 | 遴选文件规格 | 响应规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、细微偏离、重大偏离”；

2）对遴选文件中商务条款按上列格式逐条说明。如供应商完全响应，则请留空白；打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

响应人声明：表中未列明的商务条款，我方均表示完全响应遴选文件商务条款的所有要求。

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（公章）：

- 附件三：技术条款偏离一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 遴选文件条目 | 遴选文件规格 | 响应规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、细微偏离、重大偏离”；

2）对遴选文件中技术条款按上列格式逐条说明。如供应商完全响应，则请留空白；打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

响应人声明：表中未列明的技术条款，我方均表示完全响应遴选文件技术条款的所有要求。

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（公章）：

- 附件四：响应人企业简介

项目编号：

项目名称：

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（加盖公章）：

日期：年月日

- 附件五：投放部署方案

项目编号：

项目名称：

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（加盖公章）：

日期：年月日

- 附件六：服务流程方案

项目编号：

项目名称：

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（加盖公章）：

日期：年月日

- 附件七：清洁消毒方案

项目编号：

项目名称：

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（加盖公章）：

日期：年月日

- 附件八：维护保养方案

项目编号：

项目名称：

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（加盖公章）：

日期：年月日

- 附件九：应急预案

项目编号：

项目名称：

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（加盖公章）：

日期：年月日

- 附件十：使用便捷性

项目编号：

项目名称：

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（加盖公章）：

日期：年月日

- 附件十一：本地化服务能力

项目编号：

项目名称：

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（加盖公章）：

日期：年月日

- 附件十二：保险保障

项目编号：

项目名称：

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（加盖公章）：

日期：年月日

- 附件十三：近三年同类业绩一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 合同总额（元） | 签订日期 | 用户单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如本表格式内容不能满足需要，响应人可自行划表填写，但必须体现以上内容。

  - 2、至少应提供上述项目包括合同关键页复印件加盖公章。若响应人未按要求提供，则其将承担业绩不计分的风险。

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（公章）：

- 附件十四：响应人提交的其他商务和技术资料

项目编号：

项目名称：

本节无格式要求，响应人可根据自身实际情况以及遴选文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

一、

二、

三、

四、

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（公章）：

（响应人认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）。

- 附件十二：项目报价表

项目编号：

项目名称：

（格式自拟，含详细报价明细表，包括单价、日最高收费、押金、免费时长等分别列明）

响应人法定代表人或授权代理人（签字）：

响应人名称（加盖公章）：

日期：年月日